## formularz cenowy 1-6
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 1
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za szt. | VAT % | cena brutto w zł. za szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu /woreczku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Elektrody do EKG radioprzezierne elektrody do EKG - uniwersalne, wykonane z pianki, samoprzylepne, łagodne dla skóry, przepuszczające powietrze, nie powodujące odparzeń, żelowane dobrze przylegające do skóry, odporne na zamoczenia (podczas mycia pacjenta lub u pacjenta z wysoką temperaturą ciała), posiadające zdzierak do naskórka, przystosowane do przewodów ekg z klipsami i nakładanymi zatrzaskami. Elektrody stosowane przy długotrwałym monitorowaniu pacjenta na OIT - kilka dni. | szt. | 25000
Próbki w ilości : 15 sztuk.
słownie: wartość netto pakietu nr 1:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 1:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie :....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 2
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość kompletów w 1 opakowaniu /woreczku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej o nazwie ORCHESTRA DPS+ i pompy AGILA firmy FreseniusVIAL-pojemność 50 ml/60ml, sterylna,j/u, szczelna z tłokiem gumowym o płynnym przeywie, dokładnie zaznaczona podziałka co 1 cm, kompatybilna z komercyjnymi systemami Luer Strzykawki mają być wkalibrowane przez producenta (wskazane w instrukcji obsługi ) w w/w pomp. Zapewnia to bezawaryjne podawanie leku. Zamawiający dopuszcza: - aby strzykawki posiadały typ strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki i poprawnego ustawienia w menu z listą strzykawek wyświetlaną w pompie, - by strzykawki posiadały czarną niezmywalną skalę. | szt. | 27000
2 | Strzykawka światłoczuła do pompy infuzyjnej o nazwie ORCHESTRA DPS+i AGILA firmy Fresenius VIAL o pojemności 50ml/60ml - sterylna, jednorazowego użytku, szczelna, z tłokiem gumowym o płynnym przesuwie, dokładnie zaznaczona podziałka co 1 cm i pojemność, kompatybilna z komercyjnymi systemami Luer. Strzykawki mają być wkalibrowane przez producenta (wskazane w instrukcji obsługi ) w w/w pomp. Zapewnia to bezawaryjne podawanie leku. | szt. | 6000
| Zamawiający dopuszcza: - aby strzykawki posiadały typ strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki i poprawnego ustawienia w menu z listą strzykawek wyświetlaną w pompie, - by strzykawki posiadały czarną niezmywalną skalę. |  |  |  |  | suma:
Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji
słownie: wartość netto pakietu nr 2:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 2:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie:....................... Zł
1. W kolumnie nr 5 Wykonawca wpisuje cenę towaru netto za 1 komplet (do 2 miejsc po przecinku), 2. W kolumnie nr 6 Wykonawca wpisuje wartość podatku VAT w %, 3. Kol. nr 7 cena brutto = cena towaru netto z kol. 5 + podatek z kol. 6 (do 2 miejsc po przecinku), 4. Kol. nr 8 wartość netto = cena towaru netto z kol. 5 x ilość z kol. 4 (do 2 miejsc po przecinku), 5. Kol. nr 9 wartość brutto = wartość netto z kol. 8 + podatek z kol. 6 (do 2 miejsc po przecinku)
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 3
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych,ostrze igły typu Quinckego, śred. 19G (1,0-1,1mm) x dł .88-90 mm igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze igły typu Quinckego, sterylna, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana, uchwyt rolkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, przezroczysta końcówka lock pozwala na wczesne dostrzeżenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, mandryn oznaczony barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę igły. Zamawiający dopuszcza: igły do znieczuleń pakowane w opakowania nierozrywane typu Tyvec, charakteryzujące się barierą przeciw drobnoustrojom i odpornością na przebicia i rozdarcia. | szt. | 100
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych,ostrze igły typu Quinckego, śred. 18G (1,2-1,3mm) x dł.88-90 mm (opis jak w poz. 1) | szt. | 250
| Próbki w ilości : 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  |  |  | suma:
słownie: wartość netto pakietu nr 3:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 3:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie :....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 4
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wkład workowy systemu ssącego z pokrywą o pojem. 800-1000 ml, (system ssący służy do zamkniętego odsysania wydzielin i płynów od pacjenta podczas zabiegów medycznych) jednorazowego użytku, sterylny lub biologicznie czysty, przezroczysty, wykonany z tworzywa sztucznego, poliuretanu lub równoważnego zapewniającego możliwość utylizacji, z filtrem hydrofobowym i z zastawką odcinającą próżnię może posiadać dodatkową zastawkę zapobiegającą zwrotnemu przepływowi wydzieliny w kierunku pacjenta, z pokrywą (w pokrywie szeroki port do pobierania próbek), oraz przejrzysty sposób oznakowania połączeń – odmienna kolorystyka próżni i połączeń od pacjenta. | szt. | 6600
2 | Wkład workowy systemu ssącego z pokrywą o pojem. 2000 ml (opis jak w poz.1) | szt. | 3700
suma:
Gwarantujemy dostawę osprzętu w kwocie 100 zł. brutto (wszystkie sztuki) a) pojemnik wielorazowy o poj. 2000 ml w ilości 40 szt.o pojemności 2000 ml i wysokości nie przekraczającej 25cm wykonany z tworzywa sztucznego, nie tłukącego się, przezroczysty, z czytelnie i dokładnie wyskalowaną podziałką. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji parowej, b) pojemnik wielorazowy o poj. 1000ml - 1200 ml ilość 55 szt., i wysokości nie przekraczającej 25cm wykonany z tworzywa sztucznego nie tłukącego się, przezroczysty, Możliwość dezynfekcji i sterylizacji parowej. c) hak do pojemnika 20 szt., wykonany z metalu i umożliwiający umocowanie do stołu operacyjnego. d) uchwyt do ssaka van, w ilości 20 szt. e) uchwyt do ssaka van z długimi śrubami, w ilości 2 sztuki f) uchwyt do ściany, w ilości 3 sztuki. Wykonawca musi zabezpieczyć osprzęt z Poz. 3-8 w kwocie 100 zł. brutto w czasie trwania umowy potrzebny do używania zaoferowanego systemu, kompatybilny z wkładami workowymi wg potrzeb zamawiającego w cenie - z umowy.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tym pakiecie wkładów workowych samozasysających się tan. Wkładów których pokrywa sama przysysa się do pojemnika wielorazowego po włączeniu ssania bez konieczności mocnego wciskania pokrywa na pojemnik wielorazowy.
Próbki w ilości: 2 szt. z każdej pozycji w pakiecie
słownie: wartość netto pakietu nr 4:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 4:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie:....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 5
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Przyrząd do infuzji grawitacyjnej z precyzyjnym regulatorem przepływu prędkości w zakresie od 5 – 250 ml- sterylny, jednorazowego użytku, przezroczysty, kompatybilny z komercyjnymi systemami Luer, pojedynczo pakowany, musi zawierać: stały przepływ kroplowy, dokładne dozowanie, regulację niezależną od drenu, zacisk przesuwany dla krótkich przerw w infuzji końcówka lock, z wstawką do dodatkowych wstrzyknięć, dren elastyczny odporny na załamania o długości 150- 230 cm. Próbki w ilości : 3 szt. | szt. | 500
słownie: wartość netto pakietu nr 5:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 5:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 6
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt | wartość netto | wartość brutto | ilość kompl. w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przedłużacz światłoczuły do pompy infuzyjnej, infuzyjnej -sterylny, bez wtalanów, końcówki z gwintem z elastycznego tworzywa odpornego na załamanie, z możliwością podłączenia do kaniuli obwodowej, długość drenika nie krótszy niż 210 cm, pakowany pojedynczo w formie luźnego zwoju. Próbki w ilości : 3 szt. | szt. | 4000
| Przedłużacz światłoczuły do pompy infuzyjnej, infuzyjnej -sterylny, bez wtalanów, końcówki z gwintem z elastycznego tworzywa odpornego na załamanie, z możliwością podłączenia do kaniuli obwodowej, długość drenika nie krótszy niż 300 cm, pakowany pojedynczo w formie luźnego zwoju. Próbki w ilości : 3 szt. | szt. | 3000
suma:
słownie: wartość netto pakietu nr 6:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 6:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie :....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy

## 7-15
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 7
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość op.(po 100 sztuk) na 12 miesięcy | cena netto za 100 sztuk (do 2 miejsc po przecinku) | cena netto za 100 sztuk. x ilość | vat % | cena brutto za 100 sztuk (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 100 sztuk w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | strzykawka o poj . 2 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, szczelna, precyzyjna, z dokładnie zaznaczoną podziałką i pojemnością, płynny przesuw tłoka, posiadająca pierścień zabezpieczający, który chroni przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kompatybilna z komercyjnymi systemami Luer |  |  | op = 100 sztuk | 100000
1a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
2 | strzykawka o poj . 5 ml (opis jak w poz. 1) |  |  | op = 100 sztuk | 15000
2a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
3 | strzykawka o poj . 10 ml (opis jak w poz. 1) |  |  | op = 100 sztuk | 75000
3a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
4 | strzykawka o poj . 20 ml, (opis jak w poz. 1) |  |  | op = 100 sztuk | 10000
4a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
5 | strzykawki insulinówki z niewtopioną igłą, z podziałką 40 jed./1ml, , możliwość wymiany igły, tłok gumowy, sterylna, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana. |  |  | op = 100 sztuk | 300
5a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
Próbki w ilości : Poz.1-4 po 6 szt. z każdej pojemności Poz.5 po 3 szt. z każdego rodzaju | [5 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
słownie: wartość netto pakietu nr 7:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 7:..............................................................................zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 8
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość szt. | cena netto za 100 sztuk (do 2 miejsc po przecinku) | cena netto za 100 sztuk. x ilość | vat % | cena brutto za 100 sztuk (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 100 sztuk w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | strzykawka do karmienia o poj. 100 ml., sterylna, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowana |  |  | szt. | 2000
1a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
| Próbki w ilości: 3 szt. |  |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
słownie: wartość netto pakietu nr 8:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 8:..............................................................................zł
wartość VAT w ofercie:....................... zł
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) | [5 empty] | data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 9
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość op. | cena netto za 1 op. (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto=cena netto za 100 sztuk. x ilość | vat % | cena brutto za 100 sztuk (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 100 sztuk w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | sterylna strzykawka cewnikowa do płukania pęcherza moczowego 50 ml ze ściętym stożkiem schodkowym, z zatyczką, kompatybilna z cewnikiem TIMANA, sterylna, jednorazowego, pojedynczo pakowana. Próbki w ilości : 3 szt. |  |  | op = 100 sztuk | 2000
1a | 1op = .........szt; 1op= ............brutto
słownie: wartość netto pakietu nr 9:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 9:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 10
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | igła 0,5; opak = 100szt |  |  | op | 300
2 | igła 0,6; opak = 100szt |  |  | op | 250
3 | igła 0,7; opak = 100szt |  |  | op | 65
4 | igła 0,8; opak = 100szt |  |  | op | 250
5 | igła 0,9; opak = 100szt |  |  | op | 75
6 | igła 1,1; opak = 100szt |  |  | op | 115
7 | igła 1,2; opak = 100szt |  |  | op | 10000
[6 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
Igła – sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z wysokogatunkowej stali chromowo-niklowanej, cienkościenna o gładkiej powierzchni, końcówka igły typu Luer, końcówka wykonana z polipropylenu w różnych kolorach zgodnie z normą ISO, określających grubość igły, przeźroczysta nasadka, igły niepirogenne, ostrze minimalizujące uszkodzenie tkanek i naczyń, zapewniające wysoką jakość penetracji, nietoksyczne, pakowane pojedynczo, Próbki w ilości : 5 sztuk każdego rozmiaru i asortymentu
słownie: wartość netto pakietu nr 10:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 10:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie:....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 11
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | Igła do rozpuszczania i pobierania leków z fiolek; op.=100szt. sterylna, ze szlifem ołówkowym z bocznym otworem w rozmiarze 1,2x30mm (18G),pojedynczo pakowana, |  |  | op. | 900
słownie: wartość netto pakietu nr 11:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 11:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie:....................... zł
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) |  |  |  | data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 12
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | kaniula obwodowa 0,8 - 0,9 |  |  | szt. | 15000
1 op. = ...... szt. cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
2 | kaniula obwodowa 1,0 - 1,1 |  |  | szt. | 18000
1 op. = ...... szt. cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
3 | kaniula obwodowa 1,2 - 1,3 |  |  | szt. | 2000
1 op. = ...... szt. cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
4 | kaniula obwodowa 1,4 - 1,5 |  |  | szt. | 5000
1 op. = ...... szt.; cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
5 | kaniula obwodowa 1,7 - 1,8 |  |  | szt. | 200
1 op. = ...... szt.; cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
6 | kaniula obwodowa 2,0 -2,2 |  |  | szt. | 150
1 op. = ...... szt.; cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
7 | koreczek do kaniul |  |  | szt. | 80000
1 op. = ...... szt.; cena netto 1 op. = ..........zł cena brutto 1 op. = ..........zł
8 | kranik trójdrozny 6 Bar |  |  | szt. | 6000
9 | kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 7 cm |  |  | szt. | 1200
[6 empty] | SUMA |  |  | SUMA
słownie: wartość netto pakietu nr 12:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 12:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
KANIULA STERYLNA, KORECZEK DO KANIUL STERYLNY, KRANIK TRÓJDROŻNY STERYLNY -sterylna kaniula do żył obwodowych, bezpieczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Kaniula dożylna z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomaterialu - Vialon lub równoważny (zmniejsza bolesność wkłucia, a także zachowuje dużą termoplastyczność w żyle co powoduje mniejsze podrażnienie mechaniczne), wyposażona w samodomykający się koreczek portu bocznego ( ogranicza ryzyko kolonizacji ), z minimum 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi, pozbawiona elementów metalowych (środowisko rezonansu magnetycznego ), sterylizowane radiacyjnie oraz ostrze mandrylu kaniuli zaopatrzone w plastikową osłonę, całkowicie zapobiegają przypadkowemu zakłuciu i ekspozycji skórno – śluzówkowej. Opakowanie wielowarstwowe nierozrywalne, spodnia część wykonana ze sztywnego przeźroczystego tworzywa ( tworzącego rynienkę), górna część z impregnowanego papieru całkowicie zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem , a tym samym niezamierzonej utracie jałowości często niezauważanej gołym okiem , na opakowaniu jednostkowym informacja zgodna z polskimi i unijnymi wymogami. Opublikowane badania kliniczne dotyczące biokompatybilności oraz zmniejszenia częstości występowania zakrzepowego zapalenia żył w wyniku stosowania oferowanych kaniul dożylnych - dostarczenie do oferty minimum dwóch opublikowanych badań klinicznych, w rozmiarach: Poz.1- 0,8-0,9; Poz.2- 1,0- 1,1,Poz.3- 1,2-1,3; Poz.4- 1,4,-1,5; Poz.5 – 1,7-1,8; Poz.6- 2,0-2,2; Poz.7 koreczek do kaniuli - pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z materiału hypoalergicznego, zapewniające szczelność linii infuzyjnej. Poz.8 kranik trójdrożny –jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany Kranik trójdrożny sterylny, do stosowania infuzji równoległej, wykonany z poliwęglanu pozbawionego ftalanów ( związków PCV, rakotwórczych ), odporny na pękanie, pakowany pojedynczo, zabezpieczony koreczkiem. Pokrętło kranika wyposażone w optyczny i wyczuwalny identyfikator, pozycji otwarty / zamknięty, wytrzymałość ciśnieniowa 6 Bar Poz.9 kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 7 – 10 cm - Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, sterylny, wykonany z poliwęglanu pozbawionego ftalanów ( związków PCV, rakotwórczych ), odporny na pękanie, pakowany pojedynczo, zabezpieczony koreczkiem. Pokrętło kranika wyposażone w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość ciśnieniowa 4,5 - 6 Bar. Próbki w ilości: kaniule: z poz. 2 i 3 po 10 szt. ; koreczki – 50 sztuk; kranik trójdrożny po 15 sztuk., kranik trójdrożny z przedłużaczem 5 szt. Asortyment towaru w całym pakiecie tylko od jednego producenta co gwarantuje w pełni kompatybilność, szczelność połączeń oraz bezpieczeństwo i zadowolenie pacjenta.
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 13
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | zestaw do punkcji opłucnej z igłą lub igłami |  |  | szt. | 900
zestaw do punkcji opłucnej z igłą lub igłami, igła z końcówką Luer, rozmiar igły/ igieł: 1 x 80mm - 14G,- 16G,-19G. Aparat wykonany z materiału przezroczystego, sterylny, nie dający odczynów alergicznych, przedłużacz od igły do kranika trójdrożnego o długości ok. 40-50 cm, kranik trójdrożny posiadający identyfikator pozycji położenia (otwarty, zamknięty) umożliwiający dowolne ustalenie kierunku przepływu, połączony bezpośrednio na stałe z workiem za pomocą drenu o długości nie krótszej niż 80cm., strzykawka przeźroczysta z gwintem o pojemności ok. 60 ml, gumowy tłok lub gumowa uszczelka, tłok stabilny, dobrze umocowany, posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające wypadanie tłoka, worek z wyraźną podziałką o pojemności 2000ml, z zastawką bezzwrotną. Próbki w ilości : 2 sztuki
słownie: wartość netto pakietu nr 13:..............................................................................zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 13:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 14
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | przyrząd do pomiaru OCŻ ze skalą |  |  | szt. | 180
przyrząd do pomiaru OCŻ – przezroczysty, sterylny, jednorazowego użytku, powinien zawierać: przyrząd do infuzji oraz jednorazową skalę pomiarową do OCŻ, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym na drenie skali, kranik trójdrożny posiadający identyfikator pozycji połączenia (otwarty, zamknięty) umożliwiający dowolne ustalenie kierunku przepływu, pojedynczo pakowany, dren elastyczny odporny na załamania o długości 150 cm. Próbki w ilości : 4 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 14:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 14:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 15
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę (do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | cewnik Foleya 14 |  |  | szt. | 140
2 | cewnik Foleya 16 |  |  | szt. | 460
3 | cewnik Foleya 18 |  |  | szt. | 550
4 | cewnik Foleya 20 |  |  | szt. | 300
5 | cewnik Foleya 22 |  |  | szt. | 100
6 | cewnik Foleya 24 |  |  | szt. | 30
7 | cewnik Foleya 26 |  |  | szt. | 20
8 | sterylny worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000 ml |  |  | szt. | 5000
9 | wieszaki do worków Foleya |  |  | szt. | 1000
Próbki w ilości : Poz.1-8 po 2 sztuki z rozm. 16,18 i 20. Poz. 9 - 5 szt. próbek wieszaków | [5 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
Poz. 1-7 Sterylny cewnik Foleya jednorazowego użytku, 2-drożny, wykonany z lateksu – silikonowany, kompatybilny z komercyjnymi systemami Luer. Rozmiar: Poz.1-14; Poz.2- 16; Poz.3-18; Poz.4- 20; Poz.5- 22; Poz.6- 24; Poz.7- 26. Poz.8 Sterylne worki do dobowej zbiórki moczu: o pojemności nie większej niż 2000ml, z szczelnym odpływem spustowym, długość drenu 90–120 cm, skala pomiaru widoczna i czytelna, z zastawką bezzwrotną. Poz.9 Wieszak do worków Foleya (na mocz), podwójny (2 uchwytowy) - do zawieszania standardowych worków na mocz, wykonany z mocnego i twałego tworzywa sztucznego, specjalne umocowanie zapobiegające załamaniu się drenu, pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek, niesterylny. Cewniki Foleya mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia papier, co pozwoli na aseptyczne użytkowanie
słownie: wartość netto pakietu nr 15:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 15:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ………..zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy

## 16-18
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 16
LP | Nazwa asortymentu towaru | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę ( do 2 miejsc po przecinku) | wartość netto= cena netto za 1 szt. x ilość | vat % | cena brutto za 1 sztukę ( do 2 miejsc po przecinku) | wartość brutto= cena netto 1 sztuki w zł x ilość + VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 x 7= 8 | 9 | 7 + VAT %= 10 | 8 + VAT %= 11
1 | sterylny dren do ssaka |  |  | szt. | 4000
STERYLNY DREN DO SSAKA długość min. 200 cm o rozmiarze min. CH 25, może być przeźroczysty, z uniwersalnymi końcówkami żeńskim oraz sprężynami zgięciowymi lub z podłużnymi wyżłobieniami po obu stronach ułatwiającymi manipulację oraz dodatkowym łącznikiem umożliwiającym szczelne łączenie drenów ze sobą, może być podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia- papier. Próbki w ilości: 2 sztuk.
słownie: wartość netto pakietu nr 16:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 16:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) |  |  |  |  | data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 17
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 sztukę | VAT % | cena brutto w zł. za 1 sztukę | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Termometr elektroniczny | szt. | 200
Termometr elektroniczny do stosowania w szpitalu, na baterie, stosowany do szybkiego, bezpiecznego pomiaru temperatury ciała. Obudowa wodoszczelna, możliwość dezynfekcji termometru zarówno przez przecieranie jak i zanurzenie w preparatach dezynfekcyjnych. W obudowie wyświetlacz cyfrowy, podający wynik wyraźny w odczycie, do 1- 2 miejsc po przecinku. Czas uzyskania wyniku 60-90 sekund. Termometr powinien zachować w pamięci ostatni pomiar. Zakres wskazania temperatury 32-42 ºC +/-0,1.Termometr zakończony metalowym miernikiem temperatury. W obudowie przycisk włączający, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pomiaru. Próbki w ilości : sztuk 1
słownie: wartość netto pakietu nr 17:.............................................................................. Zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 17:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie :....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 18
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 sztukę | VAT % | cena brutto w zł. za 1 sztukę | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pojnik dla chorych | szt. | 50
Plastikowy, z uchwytem, z dziubkiem do picia, z rodzajami przykrywek małą i dużą w zależności od karmienia lub picia, pojemność 200 ml. Zamawiający dopuszcza pojnik o pojemności 300ml z jedną przykrywką Próbki w ilości : 2 sztuki
słownie: wartość netto pakietu nr 18:.............................................................................. Zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 18:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie :....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy

## 19-20
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 19
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kaniula do pobierania - ostrze FLO - PRO Sterylna, z filtrem hydrofobowym, 5um. Próbki: 2 szt. | szt. | 12000
słownie: wartość netto pakietu nr 19:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 19:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie ;....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 20
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych CH - 18 sterylna, podatna na wyginanie Próbki: 2 szt. | szt. | 40
słownie: wartość netto pakietu nr 20:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 20:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy

## 21-36
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 21
LP | Nazwa asortymentu towaru - | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę | wartość netto | vat % | cena brutto za 1 sztukę | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | igła typu ,,motylek'' 0,6 |  |  | szt. | 300
2 | igła typu ,,motylek'' 0,8 |  |  | szt. | 500
Próbki w ilości : 5 sztuk | [5 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
Sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z wysokogatunkowej stali chromowo-niklowanej, nierdzewnej, zestaw do krótkotrwałej iniekcji, infuzji, transfuzji, do podawania leków podskórnie, precyzyjny szlif pokryty silikonem, uchwyt motylkowy o elastycznych skrzydełkach.
słownie: wartość netto pakietu nr 21:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 21:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 22
LP | Nazwa asortymentu towaru | nazwa własna towaru | nazwa producenta towaru | jed miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto za 1 sztukę | wartość netto | vat % | cena brutto za 1 sztukę | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | aparat do aspiracji plynów z butelek |  |  | szt. | 12000
Aparat do aspiracji płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim. Próbki w ilości : 3 sztuki (kompatybilne z opakowaniami KabiPac)
słownie: wartość netto pakietu nr 22 :.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 22 :.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data i podpis pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 23
l.p. | Nazwa asortymentu towaru | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Miska nerkowa tekturowa 0,7l | szt. | 2500
Próbki w ilości: 2 sztuk.
słownie: wartość netto pakietu nr 23:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 23:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie:...................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 24
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu /woreczku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawka typu ENFiT o pojemności 60 lub 100ml | szt. | 1500
Próbki 3 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 24:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 24:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 25
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zgłębnik typu Flocare Pur CH12/110cm. | szt. | 40
Próbki 2 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 25:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 25:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 26
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | zestaw do lewatywy: - zestaw do lewatywy pakowany pojedynczo – niesterylny, worek przeźroczysty, podziałka widoczna, końcówka długa nie krótsza niż 10 cm, przedłużacz długości 120-145 cm, | szt. | 150
Próbki w ilości: 2 szt. z każdej pozycji
słownie: wartość netto pakietu nr 26:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 26:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 27
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igły do penów G30/8mm | szt. | 6200
Próbki 5 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 27:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 27:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie ;....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 28
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przyrząd do infuzji do podawania cytostatyków bursztynowy, koloru bursztynowego-umożliwiajacy obserwację przepływu infuzji, sterylny, kompatybilny z komercyjnymi systemami Luer, pojedynczo pakowany, jednorazowego użytku, musi zawierać: ostry kolec ostrza, drożny odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczną komorę kroplową (wielkość komory: 5-6,5cm), zaciskacz rolkowy do sterowania prędkością przepływu płynu, łącznik Luer–lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą, filtr w tzw. „komorze kroplowej” (o wielkości oczka 15 mikronów), dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania leków cytostatycznych), dren elastyczny, odporny na załamania o długości 150 cm. | szt. | 4400
Próbki 6 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 28:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 28:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 29
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Przyrząd do infuzji krwi bez ftalanów (biały), umożliwiajacy obserwację przepływu infuzji, sterylny, kompatybilny z komercyjnymi systemami Luer, pojedynczo pakowany, jednorazowego użytku, musi zawierać: ostry kolec ostrza, drożny odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczną komorę kroplową (wielkość komory: 5-6,5cm), zaciskacz rolkowy do sterowania prędkością przepływu płynu, łącznik Luer–lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą, filtr w tzw. „komorze kroplowej” (o wielkości oczka 15 mikronów), dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania krwi i preparatów krwi), dren elastyczny, odporny na załamania o długości 150 cm. | szt. | 2500
Próbki 6 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 29:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 29:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 30
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wiefunkcyjny bezigłowy zawór dostępu naczyniowego ,posiadający przezroczystą obudowę i silikonową membranę płaską łatwą do dezynfekcji, jednoelementową bez metalowych części wewnętrznych, prosty tor przepływu, kompatybilną z systemem Luer - Lock. Okres stosowania u pacjenta min 7 dni . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami chemioterapeutycznymi, alkoholami. Pakowany pojedynczo, sterylny. Za mawiający oczekuje, aby zawór bezigłowy posiadał jednorodną membranę, wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób odkażania. Próbki w ilości : 10 szt. | szt. | 15000
słownie: wartość netto pakietu nr 30:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 30:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 31
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zamknięty system do podawania cytostatyków-łącznik męski służący do zabezpieczania linii z płaską membraną do dezynfekcji, niezdejmowany po założeniu na zakończenie linii, z połączeniem typu Bayonet, niekompatybilny z Luer oraz L-L, gwarantujący szczelne zamknięcie linii po połączeniu | szt. | 7500
2 | Łącznik żeński kompatybilny z połączeniem Bayonet łącznika męskiego oraz Luer i L-L,pełniący funkcję zamkniętego systemu bezigłowego z silikonową podzielną membraną łatwą do dezynfekcji, z zerowym wypływem wstecznym, o objętości wypełnienia 0,02ml, do użytku przez 7 dni lub 720 aktywacji (360 użyć) | szt. | 4000
suma:
Zamknięty system do cytostatyków.Dwa łączniki zamknietego systemu do podaży leków cytostatycznych gwarantujące pełne zabezpieczenie pacjenta oraz personelu przy podłączaniu i rozłączaniu systemu Bayonet. System w pełni zamknięty z dwóch stron. Połączenie pomiedzy łącznikami pozbawione skręcania. Próbki w ilości po 3 szt. z każdej pozycji
słownie: wartość netto pakietu nr 31:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 31:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 32
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Urządzenie służące do przygotowywania i pobierania chemioterapeutyków z fiolek z korkiem gumowym typu Chemo-Aide. Krótki kolec maksymalizuje pobraną zawartość fiolki. Umożliwia szybsze przygotowywanie leku. Zawór Clearlink zamyka się i uniemożliwia przypadkowy wyciek.Wykonane z materiału zapewniającego odporność chemiczną na nośniki powszechnie stosowane chemioterapeutykami,zaopatrzony w osłonięty hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający. Produkt nie zawiera latexu.Próbki w ilości: 2 szt. | szt. | 3200
słownie: wartość netto pakietu nr 32:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 32:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) | [8 empty] | data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 33
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe z dołączoną igłą. Strzykawka do tuberkuliny 1ml luer, skalowana co 0,01 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, z nakładaną igłą 26G 5/8''05X16mm, logo producenta na cylindrze, z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wysunięciem tłoka, opakowanie max.100 szt., opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optycznym i wyczuwalnym), co umożliwia bezpieczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka | szt. | 80000
2 | Strzkawka trzyczęściowa LL. Strzkawka trzyczęściowa 1 ml, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu, bezigłowa z końcówką Luer Lock. Wnętrze strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka. Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy 3 ml. Opakowanie 100 szt. | szt. | 400
| Próbki w ilości 3 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
słownie: wartość netto pakietu nr 33:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 33:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI)
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 34
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawka 3 częściowa o pojemności 10 ml Luer-Lock, z uszczelką z gumy syntetycznej (bezlateksowej) z podwójnym uszczelnieniem. Strzykawki są idealnie przezroczyste z czarną, wyraźną i czytelną skalą. Posiada bezpieczną blokadę tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Strzykawka posiada owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny ucwyt i zapobiegający obracaniu się w ręce. Pakowane pojedyńczo i sterylnie w blister foliowy. | szt. | 1200
Próbki w ilości 3 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 34:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 34:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) |  |  |  |  | data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 35
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75 cm x 90 cm , wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 2000
2 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75 cm x 90 cm ,z otworem okragłym usytuowanym centralnie o średnicy 8cm; wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 40,2 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 70
3 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 120cmx150cm z otworem owalnym usytuowanym w ok.1/3 długości brzegu dłuższego serwety. Wymiar owalu 7cmx10cm, długośc dłuższa owalu zlokalizowana centralnie w stosunku do krótszego brzegu serwety , wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 400
4 | Serweta o wymiarach 45 x 75 cm z otworem o średnicy 6 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 40,2 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Otwór okrągły o średnicy 6 cm położony centralnie. | szt. | 260
5 | Serweta zabiegowa 2-warstwowa 45 cm x 75 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 40,2 g/m2. Materiał spełnia wymagania normy PN EN 13795. Etykiety samoprzyle nie sa wymagane. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1320
6 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 150 cm x 180 cm ; wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 55
| TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) |  |  |  |  | suma:
Próbki w ilości 2 szt. z każdej pozycji
słownie: wartość netto pakietu nr 35:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 35:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
data, pieczątka i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.84.2020.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 36
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto | wartość brutto | ilość sztuk w 1 opakowaniu / kartoniku | cena netto 1 opakowania | cena brutto 1 opakowania | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Filtr bakteryjno- wirusowy ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem + klips na nos (jednorazowego użytku, spakowane razem w jednym opakowaniu).Wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm.Kompatybilny z urządzeniami Lungtest,Jaeger,Medisoft, Ganshorn.Rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm.Przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L*sec.at 1L/sec.Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min > 99,999%, przy przepływie 750 l/min.> 99,9%.(Potwierdzone wynikami z niezależnego laboratorium). | szt. | 24000
Próbki w ilości 3 szt.
słownie: wartość netto pakietu nr 36:.............................................................................. zł
słownie: wartość brutto pakietu nr 36:.............................................................................. zł
wartość VAT w ofercie: ....................... Zł
TERMIN DOSTAWY ……………. DNI (NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 DNI) | [5 empty] | data, pieczątka i podpis Wykonawcy