## 3.3 Kaniule dożylne
Załącznik 3.3. do SWZ - FORMULARZ WYCENY - część 3 Kaniule dożylne. Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na dostawę pn.: „„Zakup medycznego sprzętu jednorazowego – część 1: rękawiczki medyczne, część 2: środki dezynfekcyjne, część 3: kaniule dożylne, część 4: nakłuwacze bezpieczne”
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
Adres (ulica, nr budynku, nr kodu, miasto):
Opis asortymentu | j.m. | ilość / 2 rok | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
a | b | c | d | e | f | g | h | i
kaniula dożylna do żył obwodowych G 24; igła silikonizowana, potrójnie ścięta. Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi. Cewnik wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE), igła ze stali nierdzewnej. Hydrofobowa membrana filtracyjna. Minimum dwie linie RTG. Ścianki cewnika cienkie - pozwalające na maksymalny przepływ płynów. Jednorazowego użytku, sterylna nietoksyczna, niepriogenna. W opakowaniu gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Minimalne natężenie przepływów: 24G - 20 ml/min; 50 szt/ op. Wszystkie kaniule (poz.1,2,3) jednego producenta, wyrób medyczny klasa IIa | op | 45 |  |  | 8%
kaniula dożylna do żył obwodowych G 14,16,18, 20, 22, igła silikonizowana, potrójnie ścięta. Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi. Cewnik wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE), igła ze stali nierdzewnej. Hydrofobowa membrana filtracyjna. Minimum dwie linie RTG. Ścianki cewnika cienkie - pozwalające na maksymalny przepływ płynów. Jednorazowego użytku, sterylna nietoksyczna, niepriogenna. W opakowaniu gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Minimalne natężenie przepływów:16G - 180 ml/min; 18 G - 90 ml/ min; 20 G - 60 ml/ min, 22 G - 36ml/min; 50 szt/ op. Wszystkie kaniule poz.1,2,3 jednego producenta, wyrób medyczny klasa IIa | op | 2600 |  |  | 8%
kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Minimalne natężenie przepływów: 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min, 18G(1,3x32mm) przepływ 95ml/min, 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min. Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Wszystkie kaniule poz.1,2,3 jednego producenta, wyrób medyczny klasa IIa, 50szt/op. | op | 250 |  |  | 8%
x
................................... dn. ..................…................................................................ miejscowość, data, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty