SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

CPV:    71356100-9 usługi  kontroli technicznej

USŁUGA KONSERWACJI - WZORCOWANIA DETEKTORÓW GAZU

w Jednostkach Wojskowych :

- Szczecin ul. Wojska Polskiego 250

- Szczecin - Podjuchy ul. Metalowa

- Stargard  al. Żołnierza 37

Opracował:

Waldemar Kawiński                                            październik 2021 r.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  realizacji usługi :

USŁUGA KONSERWACJI - WZORCOWANIA DETEKTORÓW GAZU

w Jednostkach Wojskowych :

- Szczecin ul. Wojska Polskiego 250

- Szczecin – Podjuchy ul. Metalowa

- Stargard  al. Żołnierza 37

  - Zakres stosowania specyfikacji.

1.2.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument

przy zlecaniu i realizacji usług wymienionych w pkt 1.3

1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  oraz zakres czynności do wykonania konserwacji - wzorcowania systemu detektorów umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich usług wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. ST obejmuje usługi związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i

legalizacją urządzeń wymienionych w pkt 1.1 ST.

  - Zakres usług objętych specyfikacją.

W ramach usług konserwacyjnych przewiduje się wykonanie następujących usług :

CPV:    71356100-9 usługi  kontroli technicznej

- konserwacje – wzorcowanie detektorów wg potrzeb i zaleceń producenta

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące usług.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.4.1.   Prowadzenie usług  zgodnie z umową.

1.4.2.   Jakość zastosowanych materiałów wykonywanych usług.

1.4.3   Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.

1.4.4  Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi,   transportu i dostaw niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych objętych umową.

1.4.5 Dokona rozliczenia wykonanej usługi.

1.4.6. Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów wymagany przepisami prawa budowlanego, specyfikacją i zakresem usług .

1.4.7.   Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media

1.4.8. Podczas realizacji usług  (od przejęcia do przekazania urządzeń) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę usług oraz mienia inwestora  podczas wykonywania usług.

1.4.9. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na  polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć usługę jednak nie później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania usług z winy wykonawcy.

Integralną częścią umowy obowiązującą dla wykonawcy są wymagania zawarte w ST, zestawienie urządzeń  oraz inne  dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora.

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji usług.

1.5.1. Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych, które potwierdzają

dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie

1.5.2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów jw. wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

  - Informacje o terenie:

1.7 .1  Detektory gazy znajdują się:

- Kompleks wojskowy przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie

- Kompleks wojskowy przy ul. Metalowej 39w Szczecinie-Podjuchach

- Kompleks wojskowy przy ul. Al. Żołnierza 37 w Stargardzie .

1.7.2. Dojazd do budynków swobodny .

1.7.3. Pomieszczenie na materiały i urządzenia –  w własnym zakresie

1.7.4. W trakcie wykonywania usługi wykonawca jest odpowiedzialny za:

-  ochronę mienia inwestora,

-  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  w okresie   wykonywania usługi.

-  pracownicy mają mieć aktualne przeszkolenie bhp i p.poz.

1.7.5. Inwestor przekaże urządzenia wykonawcy w terminie ustalonym umową. 	                1.7.6. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej

1.7.7.Usługa odbywać się będzie w godzinach pracy Jednostki Wojskowej.

2. Materiały

2.1.1. Wszystkie  materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania usług

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN.

2.1.2. Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały

i urządzenia żeby sprawdzić czy są zgodne z wymogami ST.

2.1.3. Materiały stosowane do wykonania usługi powinny mieć:

-  certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową

specyfikacją techniczną ,

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta.

2.1.4. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania uslug powinien

znajdować się termin przydatności do stosowania,

2.1.5. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z ST

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy.

2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia

tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.7. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w

chwili wbudowania lub montażu.

2.1.8. Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią:

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,

- sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami.

3. Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania usług i środowisko.

3.2. Rodzaje sprzętu używanego do usług pozostawia się do uznania wykonawcy po

uzgodnieniu z inwestorem.

- Transport.

4.1. Sprzęt do transportu – powszechnie stosowany przy wykonywaniu usług będących

przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie usług

Usługę należy wykonać zgodnie z  zakresem czynności do wykonania w załączeniu .

6. Kontrola jakości usług.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości usług i materiałów.

6.2.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych

usług ulegających zakryciu bądź zanikających.

7. Odbiór usług.

7.1. Usługi  podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi uslug zanikających,

- odbiorowi końcowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Gotowość odbioru usług zgłasza wykonawca powiadamia na piśmie

inwestora.

7.3. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

7.4.    W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru komisja

dokona odbioru usługi zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej

wykonania usługi

7.5.  Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego.

8. Przepisy związane.

8.1. Ustawy i rozporządzenia .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- Innych przepisów branżowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

8.2. Normy i normatywy.

Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi P N ,

- normatywami katalogami KNNR .

8.3. Przepisy prawne.

Wykonawca zobowiązany jest:

- Znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, związane z

prowadzonymi usługamii i będzie z pełną odpowiedzialnością ich

przestrzegał.

Sporządził :

Waldemar Kawiński

.