Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-6/2023

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera,zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy sterylny, opakowanie typu blister ,zestaw zawiera:dren do opłucnej 12 F długości min.28,5 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm,prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem,rozszerzadło 14G,skalpel nr 11,strzykawka 10 ml,kranik 3-drożny,łącznik luer- lock męski | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego),prowadnica o śr. 0.028”,0,035" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,,z zaciskiem albo Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F, 6.0 F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty skalowany co 5 cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm (do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock ,wykonany z termoplastycznego polimeru, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm, możliwość podłączenia strzykawki. | 135 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem(równiez mlecznym), podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną 2-3 ml, nazwa producenta na strzykawce,pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 337500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem (równiez mlecznym),podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml, nazwa producenta na strzykawce.pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 270000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce.pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 297000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem (równiez mlecznym), podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce,.pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 285000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 68250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 15000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Przyrządy do przetaczania krwi, elastyczna komora wykonana z medycznego PCV z filtrem krwi o wielkości oczek nie więcej niż 200 µm, całość wolna od ftalanów, igła biorcza, zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie. | 22500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,bez ftalanów,jednorazowego użycia,jałowy,niepirogenny,nietoksyczny.Zestaw zawiera osłonkę igły biorczej,igłę biorczą dwukanałową,komorę kroplową ,filtr płynu ,zaciskacz rolkowy,rolka zaciskacza,dren medyczny o długości min.180 cm,osłonka łącznika Luer-Lock | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min55- 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny,.długość drenu min.150 cm | 220000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 55-60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 3800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm | 340 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik trójdrożny Foleya z końcówką Couvelaire’a o pojemności balonu 30ml,silikonowy , sterylne, rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH18-CH24 | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik 2-drożny 16,18,20 Fr długości min. 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności,rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 750 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |  |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiada przewód na całej długości,wygięty koniec,znaczniki głębokości Sterylnie, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia. | 270 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna,2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna,5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ustno-gardłowa „Guedel” Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm, 6/12cm | 830 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggs’a wyposażone są w rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu oraz mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera, ułatwiającym założenie lub wymianę rurki, z wielorazowym peanem. Skład zestawu: pean wielorazowego użytku,skalpel,igła 14G z kaniulą i strzykawką,prowadnica Seldingera ,rozszerzadło wstępne,rurka tracheostomijna z mankietem (do wyboru z odsysaniem znad mankietu lub bez), rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm,tasiemka do rurki,szczoteczka,opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestracyjna, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych,wykonana z mieszaniny termoplastycznego PCW i silikonu, półprzezroczysta,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 90º,elastyczny, miękki kołnierz z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej i nazwą producenta elastyczny mandryn z zaobloną końcówką ułatwia założenia rurki (od rozmiaru 6,0),niebieska linia widoczna w RTG,łącznik o średnicy 15 mm rurka fenestracyjna (foniatryczna) 1 otwór,w zestawie: tasiemka do mocowania rurki,sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu,rozmiar 5-10 | 120 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna, fenestracyjna, z wymiennymi kaniulami i szczoteczką do czyszczenia kaniul i opaską do rurki,rurka wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 105º,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem nazwy rurki, średnicy wewnętrzne i zewnętrznej rurki oraz długości,samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka rurka widoczna w całości w RTG,łącznik o średnicy 15 mm umieszczony na rurce,kaniula fenestracyjna (foniatryczna) posiadająca 5 otworów i oznaczona kolorem czerwonym w zestawie: wymienne kaniule wewnętrzne (kaniula fenestracyjna i kaniula zwykła), szczoteczka do kaniul i opaska mocująca,sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu,opakowanie typu blister i zewnętrzne opakowanie kartonowe | 90 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji lub Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu, 500ml, z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni, potwierdzone oświadczeniem producenta, produkt jednorazowego użytku co eliminuje możliwość powstawania zakażeń krzyżowych, w tym COVID-19.. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego, czułość zastawki upustowej w zestawie min. 282 cmH2o posiadający alarm dźwiękowy co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę | 8250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18G x 90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką 27 G; systemu blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20G x 90cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 μm; strzykawki LOR 10 ml. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: igły z atraumatyczną końcówką 21G x 90mm ze skrzydełkami, cewnik podpajęczynówkowy 25G x 90cm, widoczny w RTG, otwór dystalny, łącznik zaciskowy -zielony, filtr 0.2 μm. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 13 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Opaska uciskowa do dostępu promieniowego | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Filtr mechaniczny z membraną harmonijkową,hydrofobowy, HEPA skuteczność filtracji - bakteryjno - wirusowej >99,9999% przestrzeń martwa 120ml, waga 53g, opór przepywu przy 30l/ min 0,7 cm H2O, opór przepływu przy 60l/min 1,7cm H20; opór przepływu po 168 g wentylacji przy 60l/min 1,8cm H20, łączniki proste 22F-22M/15F. *Filtr mechaniczny z membraną harmonijkową,hydrofobowy, HEPA skuteczność filtracji - bakteryjno - wirusowej >99,9999% przestrzeń martwa 120ml, waga 53g, opór przepywu przy 30l/ min 0,7 cm H2O, opór przepływu przy 60l/min 1,7cm H20; opór przepływu po 168 g wentylacji przy 60l/min 1,8cm H20, łączniki proste 22F-22M/15F. *Zamawiający dopuszcza również filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml, objętości oddechowej 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, o oporze 1,0 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt 500ml, posiadający standardowe złącze * Zamawiajacy dopuszcza również filtr mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 30g, przestrzeni martwej 30ml, objętości oddechowej 150-1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z zatyczką zakręcaną, o oporze 1,0 przy 30 l/min *Zamawiający dopuszcza również równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach : - Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O przy 60 l/min 2,14 cm H2O przy 90 l/min 3,95 cm H2O - Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml - Masa 35,6 g - Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml - Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% - Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% - Hydrofobowa warstwa filtrująca - Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml - Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. - Złącza 22M/15F - 22F/15M *niepotrzebne skreślić | 1350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łacznik martwa przestrzeń, rozciągliwa karbowana z PP, regulacja dł. 70- 150mm(+/- 10mm), regulacja martwej przestrzeni 20-40ml, łączniki 22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym, mikrobilogicznie czyste | 880 |  |  |  |  |  |
| 3. | Martwa przestrzeń gładka wew. z22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 9.5mm (dł. 250mm), mikrobilogicznie czyste | 1230 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 15 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Kaseta grzewcza o poj.80 ml ,posiadająca 2 komory kroplowe z filtrami,pułapke powietrzna i port do wkłucia,kompatybilna z urzadzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwii posiadanym przez Zamawiającego (Protherm II) | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 16 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw PICCO: składający się z cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tetniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 17 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do toalety jamy ustnejzawierający w jednym fabrycznym opakowaniu:1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem,z manualną zastawką do regulacj siły odsysania,z otworani ssącymi oraz gąbką na górnej powierzchni,min 7 ml płynu odkażającego do płukania jamy ustnej,1 gąbka -aplikator z poprzecznym pofałdowanie,1 saszetkę z min 2g preparatu nawilżającego do ust.Każde pojedyńcze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojenmnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego.Zestaw skuteczny w redujcji VAP,zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 18 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 4,6-6,5mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 7-8,5mm | 160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę9,0-10,0mm | 230 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 19 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do podawania środka kontrastowego o gwarantowanej sterylności do 24 h | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa | 8250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 20 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Igła do nakłuć (biopsji) 16G x 150 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć (biopsji) Yale 20G x 152mm | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 21 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 22 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Dren jamy otrzewnowe,lateksowy,rozmiar do wyboru przez Zamawiajścego CH 15-32 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 23 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Korek dezynfekcyjny typu żeński Luer,jednokrotnego użytku do łącznikow bezigłowych.Szczelna ochrona po założeniu na łącznik,z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym.Dezynfekcja w ciągu 1/2 minuty .Ochrona łącznika przed skażeniem wewnętrznym przez 7 dni.Wysokość uchwytu minimum 2 cm.Sterylny,na plastikowym pasku oznaczonym data ważności i numerem serii do zawieszenia na stojaku w kolorze róznicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych. | 61700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Korek dezynfekcyjny typu męski Luer,jednokrotnego użytku do łącznikow bezigłowych.Szczelna ochrona po założeniu na łącznik,z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym.Dezynfekcja w ciągu 1/2 minuty .Ochrona łącznika przed skażeniem wewnętrznym przez 7 dni.Wysokość uchwytu minimum 2 cm .Sterylny,na plastikowym pasku oznaczonym data ważności i numerem serii do zawieszenia na stojaku w kolorze róznicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych. | 3300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 24 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99,9999% i wirusowej ≥ 99,999, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ≤ 1,31 cmH20 przy 30L/min oraz ≤ 2,81 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC | 1800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 25 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Układ oddechowy długość 180cm rura w rurze lub wnętrze rury przedzielone na pół-gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane,dodatkowa rura do worka dł.min. 180cm. rozciągliwa, worek 2 L, układ wolny od latexu i DEHP, można stosować w środowisku MRI, niebieskie miękkie i elastyczne końcówki łatwo się lokują na urządzeniach, nieprzeciekające. Można stosować do 7 dni przy zmianie filtra w urządzeniu, lub 14 dni przy jednym pacjencie. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 170 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr pediatryczny hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 26 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Końcówki do podkłuć, zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych stosowany w dializoterapii, chroniący cewnik przez okres 7 dni, system zamknięty mikrobiologicznie Zamawiający dopuszcza również: produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływiegrawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo | 1650 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 27 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Prowadnica Lunderquista -pokryta teflonem lub powłoką hydrofilną, wykonana ze stali medycznej,widoczna w RTG,prosta i zakrzywiona końcówka o promieniu 1,5 i 3 mm, rozmiar 0,025"/70 cm i 0,035"/80 cm , produkt sterylny , sterylizowany EO ,pakowany folia/papier | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozszerzadło bez koszulki-widoczne w RTG, atraumatyczne , o śr. 10,12,14 Ch i dł.18 cm , produkt sterylny, sterylizowany EO , pakowany folia/papier | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozszerzadło z rozrywalną koszulką -widoczne w RTG, atraumatyczne , o śr. 10,12,14 Ch i dł.18 cm , produkt sterylny, sterylizowany EO , pakowany folia/papier | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J 3Ch:cewnik o śr. 3Ch oraz dł. 24 cm, otwarty-otwarty, znakowany co centymetr,popychacz o dł. 75 cm,prowadnica o śr. 0.018” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem,drenaż do 3 mies.,zacisk. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła wprowadzjąca, dwuczęściowa ze skrzydełkami ułatwiającymi nakłucie, o śr. 16G i dł.19,5 cm ostrze piaskowe, widoczne w USG, produkt sterylny, sterylizowany EO, pakowany folia /papier | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 28 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik pośredniej długości( czas używania do 29 dni) kompatybilny z TK , przeznaczony dla pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym lub wymagających leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Zestaw zawiera Cewnik zakładany metodą Seldingera, wykonany z PUR ze zintegrowaną linią przedłużającą i zaokrąglonymi końcówkami w rozmiarach 2,3,4 FR., igłę do nakłucia 21G – 4,5cm dla rozmiaru 2 Fr igłę do nakłucia 21G – 4 i 7cm dla rozmiaru 3Fr, igłę do nakłucia 21G – 7cm dla rozmiaru 4Fr, prosty prowadnik ze stali nierdzewnej dla rozmiarów (2,3,4 Fr) zielona naklejka "linia środkowa peryferyjna Dodatkowo rozszerzacz w zestawach 3 i 4 Fr. Rozmiar 5 Fr – dostarczany bez zestawu do wprowadzania. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 29 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo 4F z zastawką Groshong | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 30 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny jednorazowy system do leczenia nieotrzymania moczu zawierający:sterylny zestaw do implantacji, pętla wspomagająca, spiralne narzędzia do wprowadzania, atraumatyczna prowadnica ze skrzydełkami. Metoda zakladania inside-outside. Parametry taśmy: polipropylen/monofilament o wymiarach 1,1 x 12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące, wielkość porów powyżej 1200 micrometra, tasma i nici umieszczona w plastikowej osłonce. Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonięte metodą inside-out, umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonce, połączone na stałe z nicmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy. | 55 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 31 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Gotowy do użycia czepek do przeciwdrobnoustrojowego mycia włosów i skóry głowy zawierający 2% roztwór chlorcheksydyny. Posiada działanie bakteriobójcze zgodne z normą EN 13727 oraz działanie drożdzakobójcze (Candida albicans) zgodnie z normą EN 13624. Możliwość podgrzewania w mikrofalówce. Produkt zarejestrowany jako biobójczy | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, bez konieczności spłukiwania, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu oraz witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz obciążających włosy odżywek do włosów. Czepek w kształcie ronda o średnicy 30 cm, wykony z poliestru i wiskozy, posiadający nieprzemakalną zewnętrzną powłokę gwarantującą utrzymanie wilgotności w środku oraz gumkę okalającą, dzięki której czepek nie zsuwa się z głowy. Pakowany pojedynczo w łatwo otwierającym się opakowaniu (bez konieczności użycia nożyczek), testowany dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 32 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł. za op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Jednorazowe nawilżone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell. Chusteczki o rozmiarze min.20x20 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej , zarejestrowane jako wyrób medyczny zarejestrowany od pierwszego dnia życia.Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 34000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 33 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii i wirusów (BFE)(VFE) min 99,999%. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Z zastawką beziglową na drenie. Albo Zamawiający dopuszcza aparat do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, calkowita dlugośc zestawu 185cm. Objętość wypelnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylny - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty prod Niepotrzebne skreślić | 2100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 34 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł/op | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do cewników Tenckoffa op.x 20 szt | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 35 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk wyposażony w specjalnie przygotowaną perforację do utworzenia otworu na głowę i/lub ręcę w przypadku ułożenia pacjenta "na brzuchu" lub "bokiem". Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kocyk do ogrzewania pacjenta peiatrycznego, na całe ciało o wymiarach 170 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk mocowany do rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 80 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta dorosłego do zabiegów ortopedyczych i litotomii o wymiarach 200 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk wyposażonyw specjalnie przygotowaną perforację na ręce, w celu odpowiedniego usytuowania pacjenta, oraz perforację i tasiemki do owinięcia nóg. Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 36 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilne z zestawem z poz.14 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 37 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do plazmoferezy dla dorosłych kompatybilny z aparatem Prosmaflex | 72 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość)