GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

strona www: www.dobrzyca.bipgmina.pl

strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

Dobrzyca, 15.11.2024 r.

ZPI.271.1.9.2024

Wykonawcy-Nabywcy SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1302)   na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody                        w miejscowości Ruda  (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00579024/01 z dnia 2024-11-05) na zasadach określonych w SWZ z dnia 05.11.2024 r.

Niniejszym informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.                          Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                             (tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie zostało złożone                                         w ramach ww. postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania:

- W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z załącznikiem.

- Czy dopuszczają Państwo wykonanie studni metodą wiercenia udarowego z zachowaniem średnicy końcowej jak w PGR?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Po przeprowadzeniu analizy proponowanych zmian do projektu umowy Zamawiający dokonuje zmian w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ. Uwzględnione zmiany wskazane zostały kolorem czerwonym. Reszta zapisów pozostaje bez zmian. Zamawiający przekazuje nowy wzór umowy w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza wykonania studni metodą wiercenia udarowego z zachowaniem średnicy końcowej jak w PGR.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Powyższa korekta prowadzi do zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 5 do SWZ. Zamawiający nie dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik:

- Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy  złożony przez Wykonawcę w ramach pytania 1

- Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy – poprawiony, obowiązujący

Sporządziła: Hanna Bielarz – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak –  Burmistrz Gminy Dobrzyca