***Załącznik nr 10 do umowy***

……………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca: ……………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………

 ……………………………………………………………..

**ZADANIE nr 1**

**Urządzenia podlegające konserwacja i przegląd roczny**

**systemów alarmowych w 33 BLTr Powidzu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość urządzeń podlegających konserwacji**  | **Ilość konserwacji w roku** | **Ilość urządzeń podlegających przeglądowi rocznemu** |
|  |  |  |  |  |
|  | CENTRALE ALARMOWE | 47 | 2 | 12 |
|  | CZUJKI WEWNĘTRZNE | 2828 | 2 | 2515 |
|  | CZUJKI ZEWNĘTRZNE MIKROFALOWE | 8 | 2 | - |
|  | CZUJKI ZEWNĘTRZNE PODCZERWIENI | 38 | 2 | 7 |
|  | MANIPULATORY SZYFROWE | 112 | 2 | 69 |
|  | KLAWIATURY STREFOWE | 12 | 2 | 2 |
|  | DIALERY TELEFONICZNE | 1 | 2 | - |
|  | NADAJNIKI RADIOWE | 32 | 2 | 22 |
|  | ODBIORNIKI RADIOWE | 14 | 2 | 9 |
|  | OSTRZEGACZE NAPADOWE | 32 | 2 | 6 |
|  | SYGNALIZATORY WEWNĘTRZNE | 94 | 2 | 32 |
|  | SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE | 47 | 2 | 39 |
|  | ZASILACZE/UPS | 143 | 2 | 93 |  |
|  | AKUMULATORY | 356 | 2 | 252 |
|  | CZYTNIKI | 207 | 2 | 147 |
|  | KONWENTERY | 52 | 2 | 49 |
|  | KONTROLERY | 19 | 2 | 6 |
|  | KOŁOWROTY (TRIPODY) | 5 | 2 | 2 |
|  | SAMOZAMYKACZE | 249 | 2 | 149 |
|  | ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE | 49 | 2 | 28 |
|  | KAMERY TV | 395 | 2 | 165 |
|  | REJESTRATORY CYFROWE | 26 | 2 | 11 |
|  | DEPOZYTORY KLUCZY | 1 | 2 | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data, ........................................**  |  **Podpisano** **……………………………………………………..** |
|  | **/Podpis Wykonawcy lub upoważnionego** **przedstawiciela Wykonawcy/** |