Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Część 1 – Igły do biopsji

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa automatyczna igła do biopsji gruczołu krokowego 18 Gx200 mm; długość pobieranego wycinka 20 mm; igła widoczna w obrazie USG; dwa przyciski zwalniające mechanizm spustowy znajdujące się na górze aparatu z przodu oraz z tyłu; podziałka igły w cm; możliwość użycia również jako igła półautomatyczna (możliwość zwolnienia najpierw mandrynu, potem kaniuli ścinającej). | szt. | 200 |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa automatyczna igła do biopsji gruczołu krokowego 18 Gx250 mm; długość pobieranego wycinka 20 mm; igła widoczna w obrazie USG; dwa przyciski zwalniające mechanizm spustowy znajdujące się na górze aparatu z przodu oraz z tyłu; podziałka igły w cm; możliwość użycia również jako igła półautomatyczna (możliwość zwolnienia najpierw mandrynu, potem kaniuli ścinającej). | szt. | 200 |  |  |  |
| 3. | Igła typu Chiba do biopsji cienkoigłowej, aspiracji cytologicznej, miejscowego znieczulenia, wstrzykiwania kontrastu, pobierania próbek kosmówki i płynu owodni, nasycania alkoholem, nakłuć diagnostycznych, punkcji lędźwiowych. Geometria i sztywność igły umożliwiają prostoliniowe wkłucie w tkanki. Odpowiedni skośny szlif ograniczający inwazyjność podczas penetracji. Rozmiar igły oznaczony poprzez kolorowy uchwyt mandrynu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. | szt. | 1 000 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 2 – Cewnik 2-drożny

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik 2-drożny, silikonowy z końcówką otwartą, rozmiary: 8 Ch; 10 Ch; 12 Ch, balon o pojemności 1,5 ml zintegrowany z powierzchnią cewnika (brak zgrubienia); zapakowany sterylnie, skalowany z linią RTG. | szt. | 300 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 3 – Koszyk nitinolowy

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyk nitinolowy typu Ultra-Catch 3,0 Fr, 4-drutowy (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu), bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym, zwiększona gęstość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu, rozmiar okna 18 mm, możliwość rotacji koszyka jedną ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią, jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 40 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 4 – Stent moczowodowy

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczenia przed migracją – wysoka siła radialna w głownej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający reflux. Długość 80 mm; 100 mm; 120 mm oraz średnica 8 mm i 10 mm, plus długość 200 mm i średnica 9 mm dla długich zwężeń. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplątania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. Niski poziom migracji stentu i zwapnienia. Stosowany przy zwężaniach moczowodów na skutek zmian złośliwych i łagodnych. Stent nie ulega skracaniu. | szt. | 4 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy