## Pakiet 1
| Pakiet Nr 1 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,45 dł.16 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,5 dł.25 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,6 dł.30 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,7 dł.30 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,8 dł.40 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 0,9 dł.40 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowa, sterylna igła ostrościęta, do iniekcji, końcówka Luer, pakowana pojedynczo, rozmiar 1,2 dł.40 mm. Opakowanie x 100 szt. |  |  |  | op. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, duża komora dł. min. 9cm, dren dł. min. 150cm, dren stabilizowany opaską foliową - opakowanie folia/papier. Komora kroplowa bez zawartości PCV, dren bez zawartości ftalanów |  |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Strzykawka luer - poj. 2ml skala do 3ml opakowanie folia/papier - op. zbiorcze 100szt., podziałka czytelna co 0,1ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, bez zawartości ftalanów potwierdzone informacją na opakowaniu |  |  |  | op. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Strzykawka luer - poj. 5ml skala do 6ml opakowanie folia/papier - op. zbiorcze 100szt., podziałka czytelna co 0,2ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, bez zawartości ftalanów potwierdzone informacją na opakowaniu |  |  |  | op. | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawka luer - poj. 10ml skala do 12 ml - opakowanie folia/papier - op. zbiorcze 100szt., podziałka czytelna co 0,5ml; podziałka 1ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, bez zawartości ftalanów potwierdzone informacją na opakowaniu |  |  |  | op. | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Strzykawka luer - poj. 20ml skala do 24ml - opakowanie folia/papier - op. zbiorcze 100szt., podziałka 1ml, czytelna. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, bez zawartości ftalanów potwierdzone informacją na opakowaniu |  |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Strzykawki sterylne, jednorazowe o pojemności 50 – 60 ml z gwintem (złącze Luer Lock), jałowe, pakowane pojedynczo, niepirogenne, nietoksyczne, bez zawartości wtalanów. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, czytelna podziałka co 1ml. Strzykawki kompatybilne z pompami (wpisane w menu pompy), Fresenius (Agilia), Medima, Ascor, Braun (Perfusor Space), Alaris. |  |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Strzykawki sterylne, "bursztynowe" - przeznaczone do podaży leków światłoczułych, jednorazowe o pojemności 50 – 60 ml z gwintem (złącze Luer Lock), jałowe, pakowane pojedynczo, niepirogenne, nietoksyczne, bez zawartości ftalanów. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, czytelna podziałka co 1ml. Strzykawki kompatybilne z pompami (wpisane w menu pompy), Fresenius (Agilia), Medima, Ascor, Braun (Perfusor Space), Alaris |  |  |  | szt. | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z nakładaną igłą 0,5x16 |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Strzykawka sterylna do płukania typu Janetta poj. 100 ml. Końcówka do podłączenia cewnika z możliwością zamiany na złącze Luer (poprzez adapter), obustronna skala pomiarowa |  |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 2,0mb, różnoimienne końcówki, sterylny. Przedłużacz musi być kompatybilny ze strzykawkami z poz. 14, bez zawartości ftalanów, opakowanie folia-papier z nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej |  |  |  | szt. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych 2,0mb, różnoimienne końcówki, sterylny. Przedłużacz musi być kompatybilny ze strzykawkami z poz. 14, bez zawartości ftalanów, opakowanie folia-papier z nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej |  |  |  | szt. | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z wkładką silikonową ACCOSET o dł. 220mm, kompatybilny z pompami infuzyjnymi ASCOR AP31 |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny. Wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów, filtr 15 mikronów, miękki dren 150 cm, elastyczna komora kroplowa, opakowanie folia-papier, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na schowanie kolca po użyciu. |  |  |  | szt. | 65000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z ampułek i fiolek, rozm. 18Gx30, typu pencil-point. op. x 100 szt. |  |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Koreczek dwufunkcyjny luer lock do kaniul (sterylny), zamykający światło kaniuli powinien posiadać trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwarcie typu blister. Op. = 100 szt. |  |  |  | op. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Igła do pena 0,3 mm * 8mm, opakowanie 100 szt. |  |  |  | op. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 1
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 2
| Pakiet Nr 2 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Elektrody jednorazowego użytku do diatermii typu EMED, powierzchnia przewodzenia 110 cm2. op. = 50 szt. |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 2
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 3
| Pakiet Nr 3 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA, posiadający atraumatyczny otwór końcowy i dwa boczne typ Mully, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. CH 5-6, CH8-12 dł. min. 40cm. |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | j.w. Ch14-18, dł. min. 55 cm |  |  |  | szt. | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Łącznik schodkowy do przerywania ssania, wykonany z tworzywa szucznego, ze stożkowatymi końcówkami, z otworem do przerywania ssania, wgłębieniem na palec oraz zatyczką. – jałowy, pakowany pojedyńczo, bez ftalanów |  |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zgłębnik żołądkowy z oznaczeniem głębokości założenia, pakowany poj. opakowanie folia-papier typu blister pack, zmatowiona powierzchnia -Ch6, Ch 8, Ch10, Ch12, dł. 125cm. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | j.w. Ch14, Ch16, Ch18, Ch20, CH22, CH26, CH28 dł. 150cm |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Maska tlenowa z drenem dla dzieci. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Maska tlenowa z drenem dla niemowląt i noworodków. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dren Kehr latex lub latex silikonowany 50x16 cm CH10, CH12, CH14, CH16, Ch18, CH20, CH22 |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, bez lateksu, miękkie zakończenia nie powodujące podrażnień, wykonany z materiału nie zawierającego DEHP, z drenem min. 2,1m, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Maska tlenowa z drenem oraz rezerwuarem dla dorosłych. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Cewnik typu Foleya, dwudrożny. Stosowany do odprowadzania moczu z pęcherza. Wykonany z lateksu pokrytego obustronnie warstwą silikonu, port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu. Opakowanie podwójne: wewnętrzna folia, zewnętrzne folia -papier dla zachowania jałowości podczas cewnikowania. Na opakowaniu data ważności. Produkt sterylny. Czas utrzymania 7 dni - potwierdzone dokumentami producenta. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18, Ch20, Ch22, Ch24, Ch26. |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zatyczka do cewnika Spigot |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, w rozmiarach S, M, L |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 3
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 4
| Pakiet Nr 4 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, typu Soft-seal lub Hi-Lo z otworem Murphego, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa, półprzezroczysty łącznik 15mm, sterylnie pakowana jednorazowa. Rozmiary od nr 5,0 - 9,5 |  |  |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym typu Soft Seal, Hi-Lo lub inny zewnętrzny system monitorowania, z przewodem do odessania wydzieliny z nad mankietu, sterylna, nr 6,0 - 10,0 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stabilizator/opaska/taśma do rurek tracheostomijnych dla dorosłych, umożliwiający zmianę położenia rurki bez konieczności jej odklejenia / mocowanie na rzepy lub inne rozwiązanie równoważne/, wykonana z miękkiego tworzywa |  |  |  | szt. | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Elastyczny łącznik karbowany "martwa przestrzeń". Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem katowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, długość ok. 15cm, średnica 15mmF/22mm, sterylny. |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny, sterylny, dla dorosłych, skuteczność filtracji 99.99%, zgodny z normą ISO 9360 |  |  |  | szt. | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, dla dzieci, skuteczność filtracji 99.99%, zgodny z normą ISO 9360 |  |  |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Filtr antywirusowy-bakteryjny z portem do kapno - sterylny, elektrostatyczny, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci - skuteczność filtracji min. 99.99% - dla dorosłych |  |  |  | szt. | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z nasadką do owiewania tlenem lub jednoelementowy z portem tlenowym, z dodatkowym otworem do odsysania, sterylny |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 4 | [8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 5
| Pakiet Nr 5 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Wkłucia dotętnicze (sterylne) z zaworem odcinającym typu "FlowSwitch" lub równorzędna 20G rozm. 1.1 mm x 45 mm |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula rozm. 0.6mm x 19mm, 26GA, 13ml/min. Kaniula bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, bez stałej poprzeczki umieszczonej prostopadle do "skrzydełek". |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Koreczek do kaniuli z poz. 2. Koreczek zapewniający bezpieczne otwieranie i zamykanie systemu, nie wystajacy poza kaniulę, ściśle zamyka światło kaniuli poprzez wkręcenie na gwint. Opakowanie pojedyncze typu blister, ułatwiające aseptyczne otwarcie. |  |  |  | szt. | 10500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 5
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 6
| Pakiet Nr 6 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Pojemnik na próbkę wydzieliny (aspiratu) z drzewa oskrzelowego. Pojemnik z zakręcaną pokrywą, bez cewnika, wstępnie zmontowany, z naklejką do identyfikacji pacjenta ze zdejmowanym zbiornikiem wewnętrznym, z lateksowym przewodem łączącym, przezroczysty pojemnik na próbki ze skalą stopniowaną, co 1ml lub co 2ml. |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pojemniki do moczu 2 l sterylne z odpływem - skalowany min. co 50ml |  |  |  | szt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemniki płaskie do odsysania ran typu Redon, poj. 200ml sterylne, z częściową harmonijką |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik urologiczny typu Tiemann, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. 8Ch - 20Ch |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Cewnik Foley z balonikiem 50 ml, lateksowy - pokryty elastomerem silikonu, dwudrożny, numer serii i rozmiaru na opakowaniu jednostkowym z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne folia i folia/papier, sterylne Ch14 |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pokrowiec na przewody TUBUS długość 250 cm |  |  |  | szt. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dren tlenowy długości min. 200cm, zakończenie obustronne żeńskie, wzmocnione |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Przedłużacz sterylny do tlenu, dł. 4,2 - 5m |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Przedłużacz sterylny do tlenu, dł. 7 - 7,7m |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Kieliszki j.uż. do leków, 25 lub 30ml.. Opakowanie 75 sztuk. |  |  |  | szt. | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z medycznego PCW, rozm. 1 - 5 |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Nakłuwacz jednorazowego użytku, sterylny. Lancet do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca. Szlifowane ostrze o bardzo małej średnicy (0,6 - 0,8). Sterylna osłonka gwarantująca sterylność igły. Ostrze schowane przed i po użyciu. |  |  |  | szt. | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych, zakończenie w kształcie wachlarzyka lub miotełki, umożliwiające pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. Czysta, niesterylna, z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Worek na wymiociny, szeroki, wygodny otwór wlotowy, zapobiegający rozlewaniu się zawartości wyposażony w plastikową krawędź pozwalającą na łatwy chwyt i obsługę. Torba wyskalowana co 100ml do 1500 ml lub do 2000 ml pojemności, wykonana w całości z przezroczystego materiału co umożliwia pomiar zebranej treści. Funkcja "Twist & lock" na obręczy pozwala bezpiecznie zamknąć worek po użyciu. |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Staza-opaska uciskowa wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadające łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Jednorazowa staza-opaska uciskowa, bezlateksowa, nieuczulająca, na rolce, w kolorze niebieskim. Perforowane łączenie. W op. 25 sztuk |  |  |  | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Szpatułka laryngologiczna drewniana, niesterylna, powierzchnia wyszlifowana na gładko, brzegi zaokrąglone, op.=100szt. |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Rękawice ochronne foliowe, posiadające świadectwo PZH,bez ftalanów - op. a 100szt. |  |  |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Szyna palcowa aluminiowo- gąbkowa, wodoodporna, wymiar 20x460, posiada atest PZH |  |  |  | szt. | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Osłonka na głowicę USG |  |  |  | szt. | 2304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Kanka doodbytnicza, różne rozmiary |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Sonda Sengstakena stosowana u pacjentów krwawiących z żylaków przełyku w celu zatamowania krwawienia. Miękki 2 drożny zgłębnik wyposażony w 2 balony lateksowe: żołądkowy/ objętościowy/ o pojemności 100-150 ml i przełykowy/ ciśnieniowy/ o pojemności 150 -300 ml. Długość ok.100 cm, skalowany, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Kaczka męska jednorazowa. Worek foliowy o pojemności 1 litra, skalowany z białą tylną ścianą z zastawką jednokierunkową - produkt niesterylny |  |  |  | szt. | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Zestaw do paracentezy. Zestaw zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności min 2 l - 12 l z zastawka p/zwrotna, dreny łączące miedzy workiem a kranikiem trójdrożnym min. 4,8x6,8-85 cm długości dla worka o pojemności 2000 ml oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji oraz pomiędzy kranikiem a igła dł. 4,8 x6,8-40 cm, trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, kaniula 16 G/51 mm/, strzykawka 60 ml do aspiracji |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Jednorazowe ręczniki do osuszania, wykonane 100% z celulozy, rozmiar 40x70cm. Gramatura minimum 50g/m2, grubość 0,95mm. Niesterylne. Opakowanie foliowe zawierające 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  |  | op. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Jałowy, niepirogenny cewnik urologiczny typu Nelaton, miękki, posiadający dwa otwory boczne, zamknięty atraumatyczny koniec, prosta końcówka, Ch6, Ch8, Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18, Ch20 |  |  |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | j.w. Ch 22, Ch24 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z: pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 400-500ml oraz drenu łączącego o dł. 125 cm z uniwersalną docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH 6-Ch 18 wraz z klamrą zaciskową. Mieszek wykonany z polietylenu, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany co 40ml. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Mieszek wymienny do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, zapewniający początkowe podciśnienie na poziomie 120 mbar. Mieszek okrągły o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu. Wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Sterylny. |  |  |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 6
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
| jeszcze zaciskacze do pępowiny i woreczki na mocz dla niemowląt | [8 empty] | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 7
| Pakiet Nr 7 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Pojemnik na odpady medyczne (słoik), wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.) - poj. 0,7l. Pojemnik wykonany z materiału odpornego na uderzenia i chemikalia. Otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego. Posiadający napis "materiał skażony". |  |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik na odpady medyczne (słoik), o wysokości min. 15cm, wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.) - poj. 1,0l. Pojemnik wykonany z materiału odpornego na uderzenia i chemikalia. Otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego. Posiadający napis "materiał skażony". |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik na odpady medyczne (słoik), wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.) - poj. 2,0l. Pojemnik wykonany z materiału odpornego na uderzenia i chemikalia. Otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego. Posiadający napis "materiał skażony". |  |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na odpady medyczne (słoik), wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.) - poj. 5,0l. Pojemnik wykonany z materiału odpornego na uderzenia i chemikalia. Otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego. Posiadający napis "materiał skażony". |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 7
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Pojemniki wyposażone w etykietę zawierającą dane: data /godzina wystawienia, data/godzina zamknięcia, itp.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 8
| Pakiet Nr 8 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard - rozm. 22Gx90mm |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard - rozm. 25Gx90mm, w zestawie z igłą prowadzącą 20Gx38 mm |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard - rozm. 26Gx90mm, w zestawie z igłą prowadzącą 20Gx38 mm |  |  |  | szt. | 870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard - rozm. 26Gx130mm, w zestawie z igłą prowadzącą 20Gx38 mm |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard - rozm. 27Gx90mm, w zestawie z igłą prowadzącą 22Gx38 mm |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 2-kanałowy 7F/20, igła 18G/70 mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia 0.035”, o dwóch końcówkach roboczych „J” oraz prostej z podziałką długości, rozszerzacz, skalpel z długim uchwytem, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 3-kanałowy 7F/20, igła 18G/70 mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia 0.035”, o dwóch końcówkach roboczych „J” oraz prostej z podziałką długości, rozszerzacz, skalpel z długim uchwytem, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 3-kanałowy 8F/20, igła 18G/70 mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia 0.035”, o dwóch końcówkach roboczych „J” oraz prostej z podziałką długości, rozszerzacz, skalpel z długim uchwytem, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 4-kanałowy 8.5F/20, igła 18G/70 mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia 0.035”, o dwóch końcówkach roboczych „J” oraz prostej z podziałką długości, rozszerzacz, skalpel z długim uchwytem, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 2-kanałowy 8F/20, igła 18G/70 mm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym odporny na odkształcenia 0.035”, o dwóch końcówkach roboczych „J” oraz prostej z podziałką długości, rozszerzacz, skalpel z długim uchwytem, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Dren brzuszny silikonowany z 3 i 7 otworami bocznymi, rozmiar: 20F/40, 22 F/40, 24F/40, 26F/40, 28F/40, 30F/40, 32F/40, 36F/40 |  |  |  | szt. | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Zestaw do hemodializy, 2-kanałowy, 11F i 12F /15 cm, 18 cm, 24 cm, końcówki proste i zagięte do wyboru. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Kateter do embolectomii 2F/80, 3F/80, 4F/80, 5F/80, 6F/80 |  |  |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Elektroda do czasowej stymulacji serca w rozmiarze 5F i 6F. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Zestaw do zakładania elektrod do czasowej stymulacji serca z poz. 14 - introduktor z zastawką hemostatyczną. Rozmiar zestawu: 5F i 6F/11 cm |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych - rozszerzony: Igła Tuohy 18G/80mm, cewnik epiduralny 20G z miękką końcówką eliminującą ryzyko przebicia opony twardej, łącznik zatrzaskowy i prowadnica do cewnika, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 µm, z zatrzaskowym i samoprzylepnym systemem mocowania, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do podawania leków 0,9x40mm,igła do znieczulenia skóry 0,5x25mm, etykieta identyfikacyjna. |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 8
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 9
|  |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Pakiet Nr 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Myjka rękawica o wymiarach: 24,5x 16,5 cm (+/- 0,5 cm) i grubości nie mniej niż 0,5 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt, zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się, zgrzewana termicznie, a nie zszywana, wykonana z obu stron z podkładów watolinowych 100g/m2, nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody. |  |  |  | szt. | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Myjki jednorazowego użytku z miękkiej i niedrącej się włókniny. Służące do delikatnego, codziennego mycia pacjentów. Użycie myjki poprzez wkładanie myjki na rękę. Jednorazowa myjka do higieny ciała w formie rękawicy. Wykonana z 50% wiskozy i 50% poliestru. Wymiary myjki 16x23 cm, gramatura nie mniej niż 80g/m2. Zszywana szwem ultradźwiękowym. Kolor biały. Faktura myjki z tłoczeniem. |  |  |  | szt. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Gąbka do higieny jamy ustnej typu Dentaswab, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze. |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 9
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 10
Pakiet Nr 10
|  |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Dren bąbelkowy do ssaka (średnica wew. 8mm), materiał PVC Op. = 30m. |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wkład workowy jednorazowego użytku, pojemność 2000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek, wykonany z elastycznego tworzywa, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres. |  |  |  | szt. | 1488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Wkład workowy jednorazowego użytku, pojemność 2000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wewnątrz każdego wkładu samorozpuszczalne saszetki z substancją żelującą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek, wykonany z elastycznego tworzywa, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres. |  |  |  | szt. | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe o pojemności 2000 ml, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni, możliwość sterylizacji w temp. do 121 C. kompatybilny z wkładami z poz. 2). |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dreny do odsysania z łącznikiem schodkowym do cewnika z kontrolą siły ssania, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmhg, długość 200cm, średnica wewnętrzna 5 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia -papier |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 10
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 11
| Pakiet Nr 11 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z linią widoczną w promieniach RTG bez prowadnicy - rozm. 28 CH, 32 CH i 36 CH. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem z ostrym końcem, ułatwiajacym precyzyjne założenie i zmniejszające ryzyko powikłań dla pacjenta. Rozmiar 20 CH, 24 CH, 28 CH i 32 CH. |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, rozm. 12CH/22,5 cm |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Łącznik schodkowy do drenów i ssaków, sterylny |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 11.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 12
| Pakiet Nr 12 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Basen szpitalny wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, z pokrywką możliwy do dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaczka szpitalna damska/męska wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, pojemność 1l -1,2l, ze szczelnym zamknięciem, możliwa do dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Miska nerkowata pojemność 700 ml, dł 28 cm tworzywo sztuczne nadające się do dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Miska nerkowata pojemność 300 ml, dł 20 cm tworzywo sztuczne nadające się do dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Słój tulipan - zbiornik z tworzywa sztucznego z podziałką do dobowej zbiórki moczu ze szczelną przykrywką o pojemności 2l nadający się do dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 12.
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 13
| Pakiet Nr 13 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej lub równoważny. Okres gwarancji testu - 2 lata od daty wyprodukowania. |  |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 13
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 14
| Pakiet Nr 14 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Obwód oddechowy. Rury wdechowa i wydechowa o średnicy 22mm i długość do 2.0m, ze złączem respiratora 22F-22F + Łącznik Y z kapturkiem zabezpieczającym. Rury elastyczne zawierające system mocowania zapewniający pewność połączenia układu i szczelności. Nie zawierający ftalanów, możliwość stosowania do 7 dni - potwierdzona dokumentami. |  |  |  | szt. | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Obwód anestezjologiczny rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik z kolankiem, z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bez lateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, złączki z systemem (wciśnij i przekręć) uniemożliwiający przypadkowe wypięcie układu z aparatu, układ bakteriologicznie czysty. Oświadczenie producenta potwierdzające możliwość używania układu przez różnych pacjentów przy każdorazowej zmianie filtra pomiędzy pacjentami przez 48h. |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa maska anestetetyczna z mankietem nienadmuchiwanym wykonanym z termoplastycznego elastomeru z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym dopasowanie do twarzy i szczelność. Maska w kształcie kropli posiadająca przezroczysty korpus. Mankiety w różnych kolorach zależnie od rozmiaru. Rozmiar 0-6. Maska nie zawierająca ftalanów i PCV. Rozmiar maski wytłoczony na kopule. |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski, nebulizatora, drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym. Maska dla dorosłych wykona z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PVC (nie zawierają ftalanów). Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. - rozmiar uniwersalny dla dorosłych - nebulizator o poj. 10ml, skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji - w zestawie dren tlenowy odłączalny, przeźroczysty, o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) dł. min. 2,1m, końcówka standardowa - wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta |  |  |  | szt. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw do nebulizacji dla dzieci składający się z maski, nebulizatora, drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym. Maska dla dzieci wykona z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PVC (nie zawierają ftalanów). Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. - rozmiar uniwersalny dla dzieci - nebulizator o poj.10ml, skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji - w zestawie dren tlenowy odłączalny, przeźroczysty, o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) dł. min. 2,1m, końcówka standardowa - wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta |  |  |  | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do nebulizacji z złączem T sładający się z nebulizatora o poj. 10ml, skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji, którego MMD to 3,1 mikrona (przy przepływie 8l/min). Złącze standardowe 22F. Łącznik typu T, dren 1.8m |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 14
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 15
| Pakiet nr 15 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Elektrody jednorazowego użytku do EKG typu S-30 (dla dzieci) z żelem. Op. = 50 szt. |  |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Elektrody jednorazowego użytku do EKG okrągłe (dla noworodków), średnica 22-25mm. Op. = 50 szt. |  |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Elektrody jednorazowego użytku do EKG okrągłe typu S-55 z żelem. Op. = 50 szt. |  |  |  | op. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 15.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 16
| Pakiet Nr 16 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | a). Ostrza wymienne wykonane ze stali weglowej lub nierdzewnej nr 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24 (op.=100szt.), nr ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu |  |  |  | op. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| b). Przyrząd do zdejmowania ostrzy jednorazowego użytku kompatybilny z ostrzem z poz. a), zapewniający pełne bezpieczenstwo w momencie usuwania ostrza z trzonka, musi posiadać mechanizm zatrzaskowy uniemożliwiający ponowne jego uzycie.opakowanie jednostkowe zawierajace opis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 16
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 17
| Pakiet Nr 17 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Kaniula bezpieczna, wyposażona w mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem po usunięciu igły z kaniuli, który nie wymaga aktywacji użytkownika, wykonana z poliuteranu, cienkościenna zapewniająca duży przepływ, gładka powierzchnia kaniuli, optymalne położenie skrzydełek mocujących, końcówka lock, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, przepływ podany na opakowaniu. Rozmiary: 24G dł 19mm, 22G dł.25 mm, 20G dł. 33 mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł.45mm; 16G dł.50mm; 14G dł.50mm. Sterylna. |  |  |  | szt. | 22000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zastawka do dostępu bezigłowego wykonana ze 100 % silikonu, umieszczona w przezroczystym poliwęglanowym konektorze. Produkt wolny od PCV. Możliwość stosowania do 7 dni lub min. 200 aktywacji |  |  |  | szt. | 2350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych wyposażony w filtr przeciwbakteryjny 1,2μm, samodomykający korek portu. |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kranik 3-drożny, sterylny, z przedłużaczem dł.25 cm. Oporny na działania lipidów i agresywnych leków, wytrzymałość do ok. 4 bar, trójramienne pokrętło, optyczny indykator zmiany pozycji. W kranikach fabrycznie zamontowane koreczki lub zastawki bezigłowe na każdym wejściu. Regulacja płynna. Zapewnia szczelne połączenie nawet podczas długotrwałej infuzji leków. |  |  |  | szt. | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kranik trójdrożny, sterylny. Oporny na działania lipidów i agresywnych leków, wytrzymałość do ok. 4 bar, trójramienne pokrętło, optyczny indykator zmiany pozycji. Kranik wyposażony w łącznik rotacyjny zapewniający wygodny dostęp do iniekcji i aspiracji. Fabrycznie zamontowane koreczki lub zastawki bezigłowe na każdym wejściu. Regulacja płynna. Zapewnia szczelne połączenie nawet podczas długotrwałej infuzji leków. |  |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 17
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 18
| Pakiet Nr 18 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Sterylny system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej z wieszakiem kompatybilnym z oferowanym systemem pomiaru diurezy. Zestaw składa się ze zintegrowanego worka, komory pomiarowej i drenu oraz wieszaka do worka na mocz. Dren posiadający zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do drenu oraz uniwersalny, bezigłowy port do pobierania próbek. Długość drenu 120 - 150 cm. Komora pomiarowa umieszczona nad workiem o pojemności 500ml. Ze skalą co 1ml, co 5 ml.do 80 ml, co 50 ml do 500 ml. Komora posiadająca komorę kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym, który osusza i odpowietrza komorę. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni) - Worek o pojemności 2000 ml, posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T, mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny. Czas utrzymania do 14 dni - potwierdzone dokumentami producenta. |  |  |  | szt | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Worek do moczu 2l + wieszak kompatybilny z oferowanym workiem. Czas utrzymania do 7 dni, potwierdzony dokumentami producenta. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu sie moczu do drenu. Posiadający port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączenia cewnika w celu pobrania próbki. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości. Opakowanie papier-folia. Produkt sterylny. |  |  |  | szt | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 18
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 19
| Pakiet Nr 19 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Zestaw do punkcji opłucnej, w skład którego wchodzi: igła Veressa; cewnik wykonanay z poliuretanu widoczny w promieniach RTG, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka LuerLock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza. |  |  |  | szt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, 3-komorowy, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o poj. 2100ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem. Posiadajacy automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu.Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem z możliwościa odłączenia. |  |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar rurki tracheostomijnej: 8,0mm, |  |  |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 19
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 20
| Pakiet Nr 20 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Podkład nieprzemakalny na fotel ginekologiczny - szerokość 50 cm, długość min. 50 cm (w rolce min. 40mb., z perforacją) |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Podkład nieprzemakalny na fotel ginekologiczny - szerokość 33 cm, długość 50 cm (w rolce ok. 50m, z perforacją) |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Podkład (prześcieradło) celulozowy perforowany, 2 warstwy klejone szer. 50cm dł. 80m |  |  |  | szt. | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 20
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 21
| Pakiet Nr 21 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Sterylna linia infuzyjna uniwersalna do pompy objętościowej "Alaris GW", wykonana z PVC, bezlateksowa, pozbawiona ftalanów, wyposażona w komorę kroplową z filtrem płynu 15 µm oraz w zacisk rolkowy i zakończona portem Luer Lock. Długość linii 210-220cm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 21
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 22
| Pakiet Nr 22 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu /0-250ml/godz lub 2-350ml/godz/, dren dł. min. 150cm - opakowanie folia/papier - bezlateksowy, z zastawką antyzwrotną |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Aparaty do infuzji o parametrach: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część komory kroplowej elstyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15 µ filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpiecznie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140 - 180 cm zakończona końcówką lock, filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu z drenu podczas wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu. |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rampa 3 kranikowa z portami bezigłowymi, możliwość stosowania do 7 dni. Dopuszczony kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami. Sterylny, pakowany pojedynczo. Parametry potwierdzone badaniami klinicznymi. Wytrzymałośc do ok 2-.4 barów, trójramienne pokrętło, optyczny indykator zmiany pozycji. Zamawiający nie dopuszcza rampy ze zintegrowanym systemem mocowania. |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 22
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
| W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza. | [8 empty] | ………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 23
| Pakiet Nr 23 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rurka ustno-gardłowa Guedela. Rurka jednoczęściowa dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Końcówki rurki wykonane z miękkiego materiału TPE aby zapobiec uszkodzeniom tkanki oraz zębów. Kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru (rozmiar również widoczny na rurce). Dostępne rozmiary: 000-3,5mm, 00-5,0mm, 0-5,5 mm, 1 - 6,5mm, 1,5 - 7,0 mm, 2 - 8,0mm, 3 - 9,0mm, 4 - 10,0mm, 5 -12,0mm |  |  |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typu McIntosh. Rozmiary: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (± 1mm) odpowiednio (długość całkowita/ długość robocza/ szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki /odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu), dla rozm. 3 (131mm/ 108mm/ 13mm/ 16mm/ 46mm), dla rozm. 4 (158mm/ 140mm /13mm /16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica świadłowodu 5mm (±1mm). Zakończenie łyżki atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe macowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9mm (±1mm). Stopka mocująca do rekojeści również wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbolu CE, numeru seryjnego i symbol (przekreślona cyfra 2) nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5lat, nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru. |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godz. Rozmiary: CH12/14/16/, Długość cewnika do rurki intuabcyjnej 53-54cm, do rurki tracheostomijnej 30-31cm. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Aktywacja podciśnienia, możliwość blokady przycisku aktywacji podciśnienia. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, elementy systemu sterylne. Cewnik atraumatycznie zakończony z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z obwódką pozwalającąna jego wizualizację podczas przepłukiwania. System po wyjęciu z opakowania gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
| Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 23 | [8 empty] | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 24
| Pakiet nr 24 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania z końcówką typu Yankauer - dren Ch 24- 25, dł. Min. 210cm z końcówkami typu "lejek" z możliwością dopasowania do każdego typu ssaka. |  |  |  | szt. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 24
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
| W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza. | [8 empty] | ………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 25
| Pakiet nr 25 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Ładunek klipsów tytanowych jednorazowego użytku do klipsownicy metalowej wielostrzałowej, kompatybilny z klipsownicą PL 536R***. |  |  |  | szt. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 25
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
| W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza. | [8 empty] | ………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej