FILTRY

| Lp. | Klasa | Rozmiar | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M5 | 592x592x300 | kieszeniowy | 4 |
| 2 |  | G4 na ramkę naciągnięta sama mata 690x415 |  | 2 |
| 3 | M5 | 610x305x50 | kasetowy | 6 |
| 4 | F7 | 592x592x500 | kieszeniowy | 6 |
| 5 | F7 | 592x287x500 | kieszeniowy | 6 |
| 6 | G4 | 592x592x300 | kieszeniowy | 6 |
| 7 | G4 | 592x287x300 | kieszeniowy | 6 |