Piła, dn. 03.04.2020 r.

EZP.I-241/38/20/ZO – Zapytanie ofertowe

### **dotyczy**: **„DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI”**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający dopuści cieplarkę z chłodzeniem z obudową ze stali malowanej proszkowo oraz wnętrzem ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SIWZ; obudowa ze stal nierdzewnej gwarantuje znacznie dłuższą trwałość niż malowane nawet proszkowo.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z regulowanym zakresem temperatury od +8°C do +60°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**