Macierz dysków - wymagana liczba - 1 szt. traktowana jako 1 komplet
Za macierz dysków Kupująca uznaje urządzenie o następujących minimalnych parametrach:
1. Typ urządzenia – Macierz HPE MSA2060
2. Typ obudowy - wysokość maksymalnie 2U, przystosowana do montażu w szafie rack 19”.
3. Przestrzeń dyskowa – dyski: 2 x HPE MSE 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD, 1 x HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl .
4. Możliwość rozbudowy - urządzenie musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy).
5. Obsługa dysków - urządzenie musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. urządzenie musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej.
6. Sposób zabezpieczenia danych - urządzenie musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID5 lub RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego urządzenia i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Urządzenie musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID.
7. Tryb pracy kontrolerów - urządzenie musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC lub iSCSI. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC/iSCSI.
8. Pamięć cache - każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 8 TB pamięci cache, 24 TB sumarycznie w urządzeniu.
9. Interfejsy - urządzenie musi posiadać porty iSCSI 1/10 Gb/s.
10. Zarządzanie - musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.
11. Thin Provisioning - urządzenie musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Urządzenie musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Migracja danych - urządzenie musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na minimum 3 typach dysków obsługiwanych przez urządzenie, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami urządzenia.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia.
Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych - urządzenie musi zapewniać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Urządzenie musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX oraz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster.
Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów.
Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.
Redundancja - urządzenie nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Urządzenie musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności, takich jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.
Urządzenie musi być zasilane z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy.
1. Gwarancja - 3 letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia awarii w trybie 8x5 (czas reakcji - następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia). W okresie gwarancji Kupująca ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego. Z gwarancja zatrzymiania uszkodzonego twardego dysku u Kupującej.
2. Wymagane licencje: HPE MSA 2020 Adv DataServices E-LTU, HPE 3Y Tech Care Basic wDMR SVC, HPE MSA ADS LTU Support, HPE MSA 2060 Support