Cennik ofertowy
dla zadania:

„SMART– Modernizacja systemu oświetlenia publicznego
wraz z instalacją usług typu smart na terenie Miasta Krakowa” - cz. II
	Opis



	ILOŚć
(szt.)

	CENA

jednostkowa za 1 szt.
(zł brutto)*
	ogółem

(zł brutto)*

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe oraz
montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa drogowa
	5607
	
	

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe oraz

montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa stylizowana
	69
	
	

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe oraz

montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa parkowa stylizowana
	30
	
	

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe oraz

montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa parkowa
	2057
	
	

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe oraz

montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa przewieszkowa
	4
	
	

	Demontaż istniejącej oprawy, wciąganie przewodów w kanały zamknięte lub rury osłonowe oraz

montaż opraw ze sterownikiem lokalnym - oprawa drogowa dla oświetlenia przejść i przejazdów pod wiaduktami 
	37
	
	

	Montaż ładowarki samochodowej, dwustanowiskowej wraz z ułożeniem kabla zasilającego
	6
	
	

	RAZEM
	


*- wypełnia Wykonawca                                           
