Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 23.11.2021 r.

dot. przetargu ZP-19/21

na dostawę wyrobów medycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET 9

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 9 poz. 14

Zdaje się, że Zamawiający omyłkowo umieścił ten sam opis do pozycji 14 i 15. Czy w zawiązku z tym Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pozycji 14 umieścić następujący opis: Jednorazowy stapler liniowy załadowany ładunkiem z nożem o długości linii szwu 100 mm i wysokością zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w SWZ.

______________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl