# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 24
## ZESTAW DO ROTABLACJI WIEŃCOWEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą RotaPro	40 sztuk
2.	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany do rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro	5 sztuk
3.	Prowadnik	40 sztuk
4.	Konsola elektroniczna ROTAPro – użyczenie na czas trwania umowy (x 12 miesięcy)	1 sztuka
	RAZEM :

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Średnice wierteł od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm – wymagane
- Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support".– wymagane
- Konsola elektroniczna - wymagane
- - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tyś. na minutę – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- - czytelny panel sterowania
- - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku