załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z Remizą Strażacką w miejscowości Lubin, gmina Torzym”

- Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj:

- Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z Remizą Strażacką w miejscowości Lubin, gmina Torzym”

- Wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowana przez Wykonawcę, STWiORB zaakceptowane/zatwierdzone przez Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa.

- Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nowego obiektu budowlanego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi 
w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:

W zakresie prac projektowych m.in.:

- Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Uzyskanie wszelkich warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego oraz funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem projektowanego obiektu (warunki techniczne w zakresie wod.-kan., teletechniki, elektroenergetyczne itp.),

- Uzyskanie map do celów projektowych,

- Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, projekty zagospodarowania terenu),

- Uzyskanie warunków zarządcy drogi na wykonanie zjazdów do obiekty (zjazd do bramy garażowej oraz do projektowanych miejsc parkingowych – jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i odstępstw w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

W zakresie robót budowlanych m.in.:

- Rozbiórkę istniejącego budynku Remizy Strażackiej (budynek o powierzchni zabudowy ≈ 50,5 m2),

- Wycinkę drzew (6 szt.,) oraz karczowanie istniejących pni (2 szt.) – w zakresie niezbędnym do wybudowanie budynku objętego niniejszym zamówieniem,

- Przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z Remizą Strażacką,

- Budowę utwardzonego podjazdu do budynku (do garażu wozu bojowego OSP),

- Budowę utwardzonego podejścia do budynku,

- Budowę zjazdu z drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 98/3 – droga powiatowa nr 1256F,

- Budowę utwardzonych miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1256F,

- Budowę zadaszonej wiaty śmietnikowej,

- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – w pobliżu obiektu istnieje miejska sieć kanalizacyjna,

- Budowę przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrznym hydrantem – istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana jest około 90 mb od planowanej lokalizacji budynku,

- Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,

- Wykonanie nowych nasadzeń w ilości nie mniejszej niż wycięte drzewa,

- Wycinkę i karczowanie krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia,

- Wyplantowanie terenu i obsianie trawą,

- Roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na działkach objętych inwestycją jak i przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,

- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania,

- Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz geodezyjnych pomiarów powierzchni, długości, ilości itp. wbudowanych materiałów.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót 
i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby w toku projektowania oraz realizacji Wykonawca realizował założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiący załącznik do niniejszego O.P.Z.

- Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót. Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny oferty określonymi w SWZ.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu wykonującego roboty wszystkich branż niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć łączną cenę prac projektowych (osobna pozycja), robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

- Z uwagi na konstrukcje budżetową Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowego zadania wg poniższego zestawienia:

- finansowanie na lata 2024 / 2025,

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie                          i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszelkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane       z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić                w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji               i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw.

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa                       w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym norm europejskich stosowanych na terenie UE. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza                     do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Wszelkie materiały użyte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym należy rozumieć jako przykładowe o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiału równoważnego pod względem głównych istotnych parametrów technicznych i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami wbudowanymi przy realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia - do 31 maja 2025 roku.

UWAGA!

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na zakres zawarty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

- Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.

- Wykonawca ma obowiązek ująć w kosztorysie ofertowym, wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonego: Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz SWZ.