## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

## I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:			Urząd Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

NAZWA I MIEJSCE 
INWESTYCJI:			„Przyłącze wody, instalacja zewnętrzna wody, 						zbiorniki retencyjne, system nawadniania boiska, 					zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, 						drenaż dla MODERNIZACJI 								INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY 						ISTNIEJĄCYM BOISKU WRAZ Z 							INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
					PRZY UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH„

Województwo pomorskie, powiat chojnicki, gmina 						Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 					462, 463/1, 463/2, jednostka ewidencyjna: 220205_2 						Konarzyny-G, obręb ewidencyjny: 0002 Konarzyny

BRANŻA:				SANITARNA

SPORZĄDZIŁ:			proj. specjalności instalacyjno-inżynieryjnej							mgr inż. Andrzej Najdowski									upr. nr POM/0138/POOS/04									Charzykowy ul. Szkolna 3a

Informacja B.I.O.Z.

- Zakres robót

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania projektu „Przyłącze wody, instalacja zewnętrzna wody, zbiorniki retencyjne, system nawadniania boiska, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż dla MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SPACEROWEJ W KONARZYNACH„ Województwo pomorskie, powiat chojnicki, gmina Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2, jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny-G, obręb ewidencyjny: 0002 Konarzyny.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach nr 18/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2 znajduje się m.in. wodociąg,  kable energetyczne.

- Wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi

Zagrożenia mogące wystąpić przy użyciu  elektronarzędzi, zwłaszcza wykonywane w środowisku mokrym - porażenie prądem elektrycznym. Zanieczyszczenia powietrza w trakcie cięcia, szlifowania, spawania.

- Przewidywane zagrożenia które mogą wystąpić w trakcie robót.

- Ograniczone przestrzenie

- Powierzchnie gorące

- Promieniowanie cieplne

- Wysiłek fizyczny

- Utrudnienie w poruszaniu się z powodu pracy w pomieszczeniu zamkniętym

- Uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń

- Uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu elektronarzędzi

- Upadek przedmiotów z wysokości

- Porażenie prądem elektrycznym

Uszkodzenie organizmu od dźwigania zbyt dużych ciężarów

- Instruktaż przed pracami szczególnie niebezpiecznymi

Zagrożenie stanowią wszystkie prace gdzie występuje wysoka temperatura, prąd, substancje toksyczne i wybuchowe, szybko wirujące ostre elementy narzędzi, duże ciężary, prace na wysokości, w wykopach w miejscach trudno dostępnych, itp. Pracowników należy poinstruować o możliwych niebezpieczeństwach, sposobie postępowania w trakcie zaistnienia wypadków i sposobu ich zapobiegania, wskazać drogi ewakuacji, lokalizację sprzętu ppoż., apteczki, telefonu, sanitariatów itp.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

1. Roboty prowadzić zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

2. Materiały składować w taki sposób i w takich miejscach aby nie stwarzały zagrożenia.

3. Każde stanowisko robocze powinno być zorganizowane zgodnie z zasadami BHP. Odzież robocza powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny być organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzględnieniem i stosowaniem niezbędnych zabezpieczeń przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami wywołanymi warunkami pracy. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić przełożonemu. Każdy pracownik musi przejść odpowiednie przeszkolenie bhp .

4. Nie wolno używać narzędzi w złym stanie technicznym i nie zgodnie  z ich przeznaczeniem. Pracownicy powinni dbać o porządek na stanowisku pracy oraz utrzymać w należytym stanie narzędzia , urządzenia, odzież ochroną i osobistą. Pracownikom nie wolno naprawiać urządzeń technicznych, jeżeli nie mają odpowiednich kwalifikacji. Nie wolno używać otwartego ognia lub palić papierosów w magazynach materiałów łatwopalnych , butli z gazem itp. Nie wolno przenosić ciężarów ponad normę przewidzianą dla pracowników.

5. Podczas prób rurociągów i uzbrojenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw urządzeń znajdujących się pod ciśnieniem. Nie wolno opierać się o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwać, jeśli pod nimi pracują robotnicy. Nie wolno pracować wisząc na belkach, elementach konstrukcyjnych. Pomosty rusztowania należy szczelnie zasłaniać deskami, odpowiednio wytrzymałymi, aby pomost się nie uginał pod obciążeniem. Barierki pomostów wysokości 1,1 m z odeskowaniem górą i dołem. Nie wolno rozrzucać narzędzi , resztek materiału na pomostach, rusztowaniach. Nie wolno chować ostrych narzędzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabinę pracownik powinien mieć wolne ręce, a narzędzia schowane w torbie. Narzędzi nie wolno podawać sobie przez rzucanie. Narzędzia muszą być sprawne, nieuszkodzone.

6. Należy ostrożnie prowadzić roboty przy kablach, gazociągach, przewodach pod ciśnieniem, z wysoką temperaturą.

7. Duże ciężary należy przenosić za pomocą sprzętu mechanicznego, stosować tylko nieuszkodzone zawiesia, liny itp. Nie wolno przebywać pod zawieszonymi ciężarami. Do prac montażowych nie dopuszcza się młodocianych i nie przeszkolonych pracowników.

8. Należy stosować ubrania ochronne, rękawice, hełmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cięciu , spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzędzia muszą być sprawne, kable zasilające nieuszkodzone, narzędzia elektryczne uziemione. Zabrania się zdejmowania osłon z silników i innych ruchomych elementów..

9. Miejsca pracy musi być dobrze oświetlone, wentylowane. Przenośne oświetlenie zasilane prądem o napięciu 24 V. Wszelkie drogi i przejścia muszą być wolne i odpowiednio szerokie.

10. Odpady komunalne i budowlane należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach zgodnie z  obowiązującymi przepisami porządkowymi.

11. Kable na czas prac powinny mieć odłączone zasilanie. Należy ostrożnie prowadzić roboty przy kablach, gazociągach, przewodach pod ciśnieniem, z wysoką temperaturą.

12. Projekt organizacji robót budowlanych wykona kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia.