ZP.271.14.2023.SPORT       		                       	                 Aleksandrów Kujawski, 21.07.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.14.2023.SPORT.

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim nr 2” – sprawa nr ZP.271.14.2023.SPORT. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Zamawiający w ZP.271.14.2023.SPORT_SWZ ORLIK nr 2.doc a dokładniej w  rozdziale XIV. OPISIE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW na stronie 20 wskazał wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni jako przedmiotowe środki dowodowe w sposób bardzo ogólny, natomiast w Załącznik nr 4 B do SWZ - STWiOR na str. 52 - Zamawiający wyszczególnił wymagane dokumenty. Prosimy o sprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów do nawierzchni zgodnie z Załącznikiem nr 4 B do SWZ STWIOR.

Odp.

Zamawiający informuje, że wymaga przedmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ i w załączniku do SWZ, czyli w STWiOR. Zamawiający wymaga zatem jako przedmiotowe środki dowodowe (wymienione w STWiOR w załączniku do SWZ):

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający spełnienie wymagań cech funkcjonalnych;

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny;

3. Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt;

4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta;

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021;

6. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię;

oraz wymienione w SWZ :

7. Deklaracja (oświadczenie) Wykonawcy właściwości technicznych oferowanej nawierzchni sportowej poliuretanowej i katalogi techniczne lub certyfikaty lub inne dane poświadczające dane techniczne lub zgodność z normą oferowanej nawierzchni poliuretanowej.

Załączenie dokumentów wymienionych jako 1-6 zastępuje te wymienione w punkcie 7 za wyjątkiem deklaracji Wykonawcy). Co oznacza, że Zamawiający wymaga minimalnie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w punktach 1-6 (STWiOR) oraz deklaracji (oświadczenia; SWZ) Wykonawcy właściwości technicznych oferowanej nawierzchni sportowej poliuretanowej (MINIMALNIE OFERTA oraz przedmiotowe środki dowodowe wymagane przez STWiOR oraz oświadczenie dot. Wykonawcy właściwości technicznych opisane w SWZ). Deklarację (oświadczenia; SWZ) Wykonawcy właściwości technicznych oferowanej nawierzchni sportowej poliuretanowej Wykonawca tworzy sam dostosowując ją do oferowanego produktu.

Zamawiający dopuszcza złożenie (dodatkowe dokumenty wymagane w SWZ, inne niż oświadczenie), oprócz wymaganych także innych dokumentów poświadczających spełnienie wymagań Zamawiającego, co dopuszczono dodatkowo w punkcie XIV. SWZ (możliwość złożenia dodatkowych dokumentów przez Wykonawcę, nie wymaganych przez Zamawiającego - SWZ).

Dla ułatwienia przedmiotowe środki dowodowe wymagane w STWiOR Zamawiający zapisuje ponadto w SWZ.  SWZ po zmianach został opublikowany.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Burmistrz

Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/