Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) pn:

„Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”.

Znak sprawy:

03/05/2021

# Włoszczowa, dnia  18.05.2021 rok

- Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828,

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.zozwloszczowa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05

- Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres platformy, za pomocą której należy złożyć ofertę oraz na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

- Rodzaj zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego 
im. Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - zestawienie specyfików Pakiet Nr 1 – 53 stanowiącym załącznik NR 1 do SWZ - szczegółowy formularz asortymentowo cenowy.

- Oferowany asortyment będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy 
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2020r, poz.186 ze zm.) musi być dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

- Jeśli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakakolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ 
i dopuszcza składania ofert równoważnych zdefiniowany w następujący sposób: produkt równoważny to produkt na tej samej substancji aktywnej/czynnej, działający w tym samym spektrum, w czasie działania, posiadający identyczne wskazania 
i przeciwskazania do stosowania zawarte w Charakterystyce produktu leczniczego. Podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ofercie należy wskazać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Kod CPV 33141000-0, Kod CPV 33692800-5, Kod CPV 33181520-3.

- Opis części zamówienia:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (pakiet nie podlega podziałowi).

- Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.

- W przypadku, gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.

- W przypadku niepełnych opakowań ilości zaokrąglamy do jednego opakowania 
w górę.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

- Pozostałe informacje:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców oraz udostępnienia w siedzibie Zamawiającego do sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
 w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy od daty zawarcia umowy do 25 stycznia 2022 roku.

  - Realizacja dostaw w terminie:

- 72 godzin od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem - jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanych terminach.

  - Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia 
w ilościach określonych w załącznikach do SWZ. Ograniczenie to nie przekroczy 70 % wartości umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz podmiotowych środków dowodowych.

XI.I W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp w zw z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone 
w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

XI.II Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XI.III Podstawy wykluczenia:

      - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 (fakultatywne przesłanki wykluczenia):

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się także wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku 
z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 971 ze zm.).

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

XI.IV PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym stanowiącym załącznik nr 4 a (4 b dla Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca) do SWZ.

XI.V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz postaw do wykluczenia  - informację wstępne

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z postępowania, zostanie dokonana zgodnie 
z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI.VII.

XI.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 a do SWZ;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie, składa się na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 b do SWZ;

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione 
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 a do SWZ.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione 
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie składa się na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 b do SWZ.

XI.VII Podmiotowe środki dowodowe (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy pzp, składane na wezwanie zamawiającego):

      - Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 u.p.z.p.,

- art. 109 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

- – wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw/usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

      - Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

      - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

      - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- Rozdziale XI.VII ust. lit. a  – odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

      - Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

      - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

      - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XI.VI SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

      - W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XI.VIII Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI.VI i XI.VII SWZ, składa każdy 
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 8).

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI.IX Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Oferta

XII.I Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

      - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw 
do wykluczenia – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SWZ,,

      - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz 
o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń,

      - wyceniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ),

      - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,

      - w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

      - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

XII.II Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

XIII.I. Informacje Ogólne

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr Maria Nowak – Kierownik Apteki Szpitalnej – tel; 41 38 83 760 - pod względem merytorycznym od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00;

mgr Joanna Szwarc / mgr Monika Koza – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - 
w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

  - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

  - przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

  - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

  - przesyłania odwołania/inne

- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów

      - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

      - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

      - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

      - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

      - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

      - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

      - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.

      - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

      - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

      - Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

      - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

      - Ofertę należy przygotować z należytą starannością  i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

      - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

      - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

      - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

      - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty 
w postępowaniu.

      - Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych 
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się 
z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00) e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

XIII.II. Złożenie oferty w postępowaniu.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa do dnia 
27.05.2021 r. do godziny 10:00.

- Termin związania ofertą upływa w dniu 25.06.2021 r.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63   Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XIII.III. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 27.05.2021 r. godzina 11:00.

2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 
w sekcji ,,Komunikaty”.

6.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, 
o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIV. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. aktualności informacji

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców

Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia umowy.

XV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Kryteria oceny ofert:

- Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 60 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Kryterium ceny – (Kc).

| Kc = | Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej część zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 6 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 7 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 9,

- kwota z kolumny nr. 9 (wartość ogółem netto) x stawka podatku VAT pozycja 
z kolumny nr. 10 = wartość podatku VAT kolumna nr. 11,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 9 + (wartość podatku VAT) pozycja
z kolumny nr. 11 = (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr. 12,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 12 / na (ilość) pozycja z kolumny nr. 6 = (cena jednostkowa brutto) pozycja z kolumny nr. 8,

Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następującym terminie nie dłuższych niż:

- 72 godziny od momentu złożenia zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalne terminy realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi:

- 24 godziny od momentu złożenia zamówienia;

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg. następujących zasad:

| w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia; | 40 punktów |
| --- | --- |
| w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia; | 20 punktów |
| w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia; | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVIII. Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.)

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca  uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej ofercie 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór formularz ofertowy załącznik nr 2).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd 
w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd 
w obliczeniu ceny.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XIX. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

              - podlegającego wykluczeniu z postępowania;

              - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

              - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3  – w przypadku gdy zamawiający wymagał jego wniesienia;

- oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane 
w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej 
ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

- została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, 
w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

XX. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Ogłoszenie wyników postępowania:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 9.

XXII. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej (zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej) określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.9at 505-590)

XXIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28 , 29-100 Włoszczowa, tel.(41)3883765, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie  - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ” Znak sprawy: 03/05/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz U. z 2019r, poz. 2019 ze zm, dalej - ustawa PZP);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. aktualności informacji

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców

Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia umowy.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE SPECYFIKÓW – formularz asortymentowo-cenowy

| Pakiet nr 1 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 6 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 12 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141600-6 | Worki do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką i portem do pobierania próbek moczu ,skala co 25ml. Do 100ml i co 100 ml do 2000ml. | Szt. | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zestaw do diurezy godzinowej - zastawki antyzwrotne - bezigłowy port do pobierania próbek - konstrukcja z komorą umieszczona nad workiem | Szt. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 1000 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 500 ml | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141320-9 | Nak33141320-9rętki polietylenowe białe | szt | średnica 28 mm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141320-9 | Unguator – Tuby | op | 100/140x10 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141323-9 | Sygnatury Rp pomarańczowe | op | 5,8 x 21 cm a 500 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141320-9 | Gumki recepturowe grube | op | a 1kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 600 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 1000 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 100 mm a 500 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 120 mm a 500 szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141600-6 | Worki stomijne: – otwarte / przezroczyste z zamknięciem na rzepę - max. otwór / rozmiar stomii (mm) 10 - 100 | szt | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141600-6 | Worki stomijne zamknięte - przezroczyste - max. otwór / rozmiar stomii (mm) 10 - 100 | Szt. | - | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER : jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo długość końcówki roboczej 90mm szerokość 19,5-22 mm grubość ostrza 1,2- 1,37 mm | Szt. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo rozmiar 9,5x30x0,64 długość końcówki roboczej 30mm szerokość ostrza 9,5 mm grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm | Szt. | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183300-9 | Ostrze do piły sagitalnej kompatybilne z napędem ILNVATEC PRO 2043 jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo rozmiary i rodzaje do wyboru | Szt. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183300-9 | Akumulatory kompatybilne z napędem wiertarek i pił LINVATEC M POWER | Szt. | 12volt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Wysokochłonne papierowe wkładki absorbcyjne - gramatura ≥80g/m2 -absorbcja wody nie mniejsza niż 120 g/m2 - możliwość stosowania w sterylizacji parowej - zawartość chlorków nie większa niż 0,04% - zawartość siarczanów nie większa niż 0,07% - grubość co najmniej 270µm | Op./1000 szt. | 305 x 457 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Superchłonny arkusz papierowy absorbcyjny. - gramatura nie mniejsza niż 140g/m2 - możliwość stosowania w sterylizacji parowej - grubość arkusza 400µm - absorbcja wody powyżej 240g/m2 - zawartość chlorków poniżej 0,05% - zawartość siarczanów poniżej 0,25% | Op./50 szt. | 750 x 500 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Etykiety podwójnieprzylepne do opisu do znakowania dużych zestawów - umieszczone na rolce - możliwość stosowania sterylizacji parowej -posiadające wskaźnik procesu sterylizacji | Rolka/1000 szt. | 55mm x 33 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25211000-3 | Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo, | Szt. | 90 x 75 lub 90 x 80 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne | Szt. | 210 x 160 cm | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład) | Szt. | 150 – 160 x 75 – 90 cm | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33162200-5 | Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk. | Szt. | - | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylny. | Szt. | - | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Czepek chirurgiczny j. uż. – lekarski z włókniny z częścią wchłaniającą pot | Szt. | - | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33162200-5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylny, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm | Szt. | - | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 25211000-3 | Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw prosty nie ograniczajacy ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, przy szyimocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, poły fartucha zakrywające całe plecy, odpornoć na przenikanie cieczy 59,5 cmH2O, . | Szt. | XL | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25211000-3 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt. | Szt. | - | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25211000-3 | Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne | Szt. | M, L, uniwersalne | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25211000-3 | Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2 | Kpl. | Powłoka: 200cm x 150cm Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło: 210cmx150cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny. | szt | - | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33141000 | Maska chirurgiczna posiadająca wkładkę modelującą do konturu nosa oraz wyposażona w elastyczne elementy w postaci tasiemki do zamocowania na uszy/ wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik zapewniajacy łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, barierowosć bakteryjna maski min.98% , typ 2,odporna na przesiąkanie ,zgodna z PN-EN 14683:2019 Wymiary długość175mm+/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. | szt | - | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

- Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009 (lub równoważne)

- Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji

pacjenta  Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

- Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego poziom filtracji bakteryjnej.

| Pakiet nr 7 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25211000-3 | Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie : - serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm ( + 10 / - 5 cm ), wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożiwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m2, ) i wyposażona w organizatory przewodów - serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 ( + 10 cm / - 5 cm ) cm z wycięciem “U” o wymiarach 7-8 cmx102 -110cm , wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej ( minimum 4 warstwy, w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 100 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 800 cm H2O) - serweta chirurgiczna 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ) - serweta na stolik 150 x 190 cm ( +/- 5 cm ) - osłona na kończynę 32-35 cm x 120 cm ( długość +5 / - 10 cm) - taśmy samoprzylepne 9 x 49 ( + / - 2 cm ) - 2 szt. - ręczniki chłonne - 4 szt. - wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm ( + / - 5 cm ), warstwa chłonna min. 65 x 80 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2, grubość worka foliowego min. 80 mikronów - wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm ( +/- 10 cm ) Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 | Szt. | - | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych w składzie : serweta chirurgiczna o wymiarach 240/150 x 150 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór na krocze o wymiarach 10 x 15 cm, serweta wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, ręczniki chłonne 2 szt., kieszeń dwukomorowa samoprzylepna, wyposażona w sztywnik, wymiary kieszeni 2 x 15 x 40 cm, osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, torba trójkątna ze sztywnikiem, samoprzylepna do przechwytywania płynów, z zaworkiem, rozmiary torby 60 x 60 cm . Całość owinięta w serwetę służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki, wymiar owinięcia 150 x 200 cm | szt | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do artroskopii kolana w składzie: - serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1 szt. -serweta dodatkowa na stolik w rozmiarze 150 x 190 cm – 1 szt. -osłona na kończynę 22 x 75 cm – 1 szt. -taśmy samoprzylepne – min. 2 szt. -ręczniki chłonne – min. 4 szt. -osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1 szt. -osłona na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm Tolerancja rozmiarów serwet głównych + /-10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3 /– 5 cm Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 65 kPa Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE oraz warstwa chłonna ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2. | szt. | - | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zestaw serwet uniwersalnych w składzie: - 1 szt serweta 175x175cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2 - 1 szt. serweta 240x150cm, wyposażona w tasmęlepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2 - 1 szt. serwety stanowiącej owinięcie zestawu 150x190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 75x190 cm - 1 szt. taśmy lepnej 9x49cm - 1 szt. osłony na stolik 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 4 szt. celulozowych ręczników chłonnych 18x25cm - 2 szt. serwety 90x75cm z taśmą lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą, o gramaturze min. 50 g/m2 Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 870 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 165 kPa Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 4 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40-45 mikronów, oraz warstwy papierowej min. 20 g/m2 Dopuszcza się tolerancję rozmiarów+ 5% | szt. | - | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar do wyboru, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, , rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania standardowe wg normy PN EN 13795 1-3 | Szt. | - | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar do wyboru , sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, fartuchy posiadają nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach - wzmocnienia od strony wewnętrznej, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 300 cm H2O | Szt. | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku, rozmiar serwety 90 x 75 cm ( + 5 cm ) , serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O | Szt. | - | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, rozmiar serwety 150 x 175 cm ( + 10 cm ) serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O | Szt. | - | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25211000-3 | Osłona foliowa na przewody TUBUS, wykonana z mocnej przeźroczystej folii, rozmiar 17 x 250 cm | Szt. | - | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25211000-3 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przeźroczystej folii PE, zakończony elastyczna gumką, w zestawie znajduje się dodatkowa gumka mocująca, rozmiar pokrowca 100 x 220 cm ( + 10 cm ) | Szt. | - | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25211000-3 | Taśma chirurgiczna, samoprzylepna, rozmiar 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ), pakowana pojedynczo | Szt. | - | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25211000-3 | Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145 cm ( +/- 5 cm )wykonana z grubej folii PE min. 75 mikronów, warstwa wysokochłonna 65 x 85 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 70 g/m2, osłona na stolik Mayo musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 | Szt. | - | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 25211000-3 | Osłona na kończynę w rozmiarze 37 x 105 cm ( + 2 cm ), wykonana z laminatu wysokochłonnego o gramaturze min. 60 g/m2, pakowana z dwoma taśmami samoprzylepnymi o wymiarach 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ) | Szt. | - | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 25211000-3 | Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej. | Szt. | - | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Maska chirurgiczna wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. Spełniajaca wymogi normy PN EN 14683II | Szt. | - | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Obłożenie do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym 2-warstwowe gramatura 59g/m2 250cm/175cm/270cmx260cm w strefie krytycznej obszar chłonny 40cmx70cm otwór przyklejany 25cm x 30cm odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O wytrzymałość na wypychanie 57 kPa w strefie krytycznej na sucho. 1 x osłona na stolik mayo 79 x 145, warstwa chłonna 65x85cm, 4 x ręczniki chłonne 18x25, 1x taśma samoprzylepna 9 x 49cm, 1xtaśma samoprzylepna typu rzep 2,5x 30 cm, 1x osłona foliowa na kamerę 14x250cm, 1x serweta na stoli 150x190cm , obszar chłonny 190cmx75cm. | szt |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi graniczne dotyczące oferowanych wyrobów:

1. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Podane składy zestawów są składami minimalnymi, dopuszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem, iż nie są one na stałe zintegrowane z serwetami głównymi.

2. Oferowane wyroby medyczne powinny zostać dopuszczone do obrotu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz.U.10.107.679 ), w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium wymaga się dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. ( Dz.U.10.107.679)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców na etapie oceny ofert do przedstawienia powyższych dokumentów

3.W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 do oferty należy dołączyć:

Dokumentację techniczną ( np. kart technicznych wyrobu) zawierającą wyniki badań  producenta gotowych sterylnych wyrobów, zgodnie z wymogami  normy PN-EN 13795. Dokumenty winny zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 Normy, tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań 
w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną  wyrobu, wyszczególnione w rozdz.4 ( Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica nr 2 – dot. obłożeń chirurgicznych, tablica nr 3 dot. ubrań chirurgicznych)

4. Oferowane wyroby poprzez swoją konstrukcję muszą zabezpieczać aseptykę sali operacyjnej, pacjenta i personelu medycznego

5. Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta . Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta.

| Pakiet nr 8 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33181520 - 3 | Zestaw do zabiegów ciągłych - nerkozastępczych HEMOFILTR z liniami do aparatu typu PRISMAFLEX o powierzchni 0,9 M.PLUS worek 5l na ULTRAFILTRAT z dolnym odpływem | szt. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33181520 - 3 | Cewnik do HEMOFILTRACJII ,HIGH FLOW, o dostępnym przekroju 11 lub 13 FR., dostępnych długościach 150,175,200, 250 mm cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym - tak aby nie powstało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową. | szt. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33181520 - 3 | Worek 5 l na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem z dolnym odpływem do zabiegów CRRT do aparatu PRISMAFLEX | szt. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33181520 - 3 | Dren do podawania wapnia ,kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT, z użyciem cytrynianów do aparatu PRISMAFLEX | szt. | - | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 9 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25211000-3 | Prześcieradła | szt. | 210 cm x 160 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Serwety | szt | 90cm x 80 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Tkanina 100% bawełna, kolor zielony, gramatura 160g/m2.

Tkanina ma spełniać wymagania:

- EN V 14237

- PN-P - 82010/84

- OEKO-TEX Standard 100 klasa 1

| Pakiet nr 10 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Klisze a 100 sztuk Drystar DT 2B | op | 25 x 30 100 NIF 10x12 in | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 11 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 2,0 do 5.0 Opakowanie folia- papier | Szt. | 2,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2,5 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.5 noworodkowy | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 4.0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym, stożkowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 5,0 - 9.0 Opakowanie folia- papier | Szt. | 5.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33171000-9 | Rurki intubacyjne zbrojone z niskociśnieniowym mankietem, sterylne, mankiet uszczelniający, znacznik RTG, czytniki głębokości. | Szt | 7,0 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt | 7,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt | 8,0 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt | 8,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG | Szt. | 1,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji. | Szt. | 6.0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141640-8 | Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek | Szt. | - | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33157800-3 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. | Szt. | - | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | Szt. | Nr 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 7,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | szt | nr 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 7,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 9,0 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z łącznikiem, foniatryczna | szt | Nr 7,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141642-2 | Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych | Szt | Do rurek 5.0-6.5mm | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt | Do rurek 7.0-10.0mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulacje w zakresie od 5 – 40 cm H2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbke drenowego płynu z tyłu komory korekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | Sz. | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5 -40 cm H2O , bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizulację prawidłowego działania drenażu , zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu z tyłu komory kolekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | szt | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33171000-9 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się : - z igły TuchTuchy 18G/8cm kodowanej kolorem, - z dokładnie dopasowanym mandrynem, - z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami „ - cewnika z trzema otworami bocznymi , wykonanym z obojętnego - - chemicznie tworzywa medycznego , - odporny na załamania - znaczniki długości ; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h - sterylny: strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml - łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie - prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. | szt | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 12 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33171000-9 | Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z roszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera. | Szt. | 7.0 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141642-2 | Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzą : Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście doświata tchawicy , i kontakt z jej tylnią ścianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika , zawiera graficzną instrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent. | Szt. | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 13 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25211000-3 | Gąbki do czyszczenia końcówek do koagulacji sterylne, przylepne, z nitką rtg | szt. | - | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Taśma typu rzep, sterylne do mocowania drenów na powierzchni obłożeń , szerokość min 2 cm, długość min 20 cm, samoprzylepna. | szt. | - | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 14 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31711140-6 | Zestaw do czasowej stymulacji serca do kardiostymulatora MIP-800 : | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31711140-6 | a. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 6F | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 5F | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. kaniula z igłą rozmiar 15F | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. introduktor nr 5F | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. introduktor nr 6F | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 31711140-6 | System elektrod do stymulacji i defibrylacji zapisu EKG Quik – Combo ( do defibrylatora Lifepak 12 ) | szt | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 15 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Elektrody EKG pediatryczne bez przewodów ( 2 x 50 szt. ) | op | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 31711140-6 | Elektrody EKG pediatryczne z przewodami ( 1 x 50 szt.) | op | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 16 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Rurka gastrostomijna ze złączem do podawania leków - wykonana z silikonu - jałowa | Szt. | 24 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do drenaż przezskórnego metodą jednostopniową – kateter typu Pigtail - system jednostopniowy - bezpieczny , atraumatyczny dren - dobrze widziany w promieniach rtg - przeznaczony do odprowadzania płynu z otrzewnej - sterylny | Szt. | 9F/26 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | Szt. | Do wyboru | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. | Szt. | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem. | Szt. | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką - cienka końcówka - giętka linijka - tusz fioletowy na bazie gencjany, nie toksyczny, nie rozmazujący się | Szt. | - | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem. | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką(kształt półksiężyca)długość linii cięcia 40mm w przestrzeni 30mm,ładowalny umożliwia 6-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu,zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 17 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Narzędzie wielokrotnego użytku do usuwania kleszczy, nadające się do sterylizacji w autoklawie. | Szt. | A- 4,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 18 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną tłokl w kolorze mlecznym, przeźroczysty cylinder, , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt | Op =100 szt | 2 ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną tłok w kolorze mlecznym , przeźroczysty cylinder, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt | Op =100 szt | 5 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną w kolorze czarnym, przeźroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt | Op =100 szt | 10 ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną w kolorze czarnym, przeźroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt | Op =100 szt | 20 ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowa | Szt. | 100 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141310-6 | Strzykawki jednoraz. uż. tuberkulinówki z igłą 0,4– 0,5 x 12 – 16 mm | Op =100 szt | 1 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe | szt. | 50 ml | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,6 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne jednorazowego. użytku a 100 szt. | Op. | 0,33 – 0,45 x 12-22 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,5 x 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,6 x 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,7 x 30 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | op | 0,7 x 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,8 x 40 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,9 x 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,1 x 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,2 x 40 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33141320-9 | Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek i worków z bezigłowym zaworem., objętość wypełnienia 0,59ml, długość 7,5 cm, | szt | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33141000 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik zapewniajacy łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na powlekanych elastycznych pętelkach, barierowosć bakteryjna maski min.98% zgodnie z EN 14683. Wymiary długość175mm+/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. W kartoniku po 10 masek w 5 kolorach: zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy. | op. | - | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 25222200-5 | Kieliszki jednorazowe z tworzyw sztucznych do leków | Szt. | - | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 25122340-7 | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów , noworodków (z regulacją) dla dorosłych i dzieci | Szt. | nowrodki Dorośli i dzieci | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna 1,2 x 30-40 mm do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym a 100 szt. | op. | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 16 G długość regulowana 10-30 mm do 50 mm | szt | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna 1,2 x 40 mm ścięta pod kątem 45 stopni do pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym a 100 szt. | op. | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,33 x 12 mm | Szt. | U-100 U-40 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne 50/60ml, długość tłoka 14,5-15 cm | Szt. | - | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, dopuszczamy strzykawki perfuzyjne | szt | - | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt | - | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt | - | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33141240-4 | Korki do kaniuli sterylne. | szt | - | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33141220-8 | Kranik trójdzielny jednorazowego użytku Luer – Lock, dopuszcza się kraniki z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty. | szt. | - | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33141320-9 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu Spike . Ostry kolec Filtr o dłużej powierzchni przeciwbakteryjny i filtr cząsteczkowy. Port posiadający połączenie luer iluer-lock..Bez zawartości latexu i ftalanów. | Szt | - | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33141200-2 | Opaska uciskowa staza wielokrotnego użytku, przeznaczona do pobierania krwi. Staza uciskowa gumowa w min. 3 kolorach: czerwona, zielona i niebieska. Właściwości: wytrzymała – elastyczna- do zastosowań w gabinetach zabiegowych | szt. | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33141320-9 | Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczne wkłucie doszpikowe: Przeznaczone do osób powyżej 12 roku życia Jednorazowego użytku Jałowe Niepirogenne Nietoksyczne Bez zawartości lateksu Regulacja głębokości wkłucia Trokar/igła typu Luer Lock Umożliwiający szybką infuzję płynów, leków, przetaczanie krwi, Oryginalna etykieta w języku polskim (zgodnie z wymogami ustawy p wyrobach medycznych) Deklaracja zgodności CE | Szt. | -- | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczne wkłucie doszpikowe: Przeznaczone do osób powyżej 12 roku życia Jednorazowego użytku Jałowe Niepirogenne Nietoksyczne Bez zawartości lateksu Regulacja głębokości wkłucia Trokar/igła typu Luer Lock Umożliwiający szybką infuzję płynów, leków, przetaczanie krwi, | Szt. | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33141200-2 | Osłonki lateksowe pudrowane na głowice do USG ( zbiorcze opakowanie ) | szt. | - | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33141642-2 | Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania od 500 do 600 aktywacji . | szt | - | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33141642-2 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,35 ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, | szt | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33141642-2 | Podwójny, bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową przezroczystą membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie stosowany do leków światłoczułych; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,35 ml, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, | szt | - | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33141642-2 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42 ml, zawór wykonany z copylyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, | szt | - | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33141642-2 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42 ml, zawór wykonany z copylyestru, bursztynowy do leków światłoczułych, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9- 10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500. | szt | - | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33141600-6 | Fartuch ochronny foliowy | Op 100 szt. | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33141642-2 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, igły iniekcyjne : średnica od 0,5 do 1,2 , z ochronną osłonką i elementem bezpieczeństwa w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, pakowane po 100szt | op. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33141200-2 | Cewnik Foley ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, | Szt. | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 14 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 16 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 18 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 20 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 22 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 333141200-23141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 24 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33141600-6 | Worki do dobowej zbiórki moczu sterylny skalowany co 100 ml z zaworem i z zastawką, dopuszcza się worki posiadające port do pobierania próbek i kranik spustowy. | Szt. | 1,5 litra do 2,0 litrów | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33194000-6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez zawartości ftalanów ok. 150 cm (bursztynowy ) | szt. | Bursztynowe | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33194000-6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez zawartości ftalanów ok. 150 cm przeźroczysty |  | Przeźroczyste | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33194000-6 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi | szt. | - | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33194000-6 | Aparat do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową wolną od PVC, o długości minimum 90 mm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz na karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy | szt | - | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33194100-7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości min. 62 mm (część przeźroczysta), nie zawierający ftalanów, wolna od PVC, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy). | szt | przezroczysty | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33194100-7 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych do leków światłoczułych czarny lub bursztynowy z długą i elestyczą komorą kroplową o pojemności 12ml, wolną od PVC, nie zawierający ftalanów, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt | Bursztynowe | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temparaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwasdehydrooctowy. Testowany dermatologicznie . | szt | - | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 19 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | CZUJNIK et CO2 CAPNOSTAT III ZESTAW ( KABEL , ADAPTER, CZUJNIK) KOMPATYBILNY Z KARDIOMONITORAMI FIRMY DRAGER, WIELORAZOWEGO UŻYTKU | SZT | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | MASKA PEŁNOTWARZOWA DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ NIV NOVOSTAR TS SE KOMPATYBILNA Z RESPIRATOREM EVITA XL FIRMY DRAGER | szt | ROZMIAR S | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROZMIAR M | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ROZMIAR XL | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 20 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Zestaw do inhalacji dla dorosłych (pojemnik 6-10 ml do wpięcia w obwód oddechowy, łącznik z końcówkami 22F-22M/15F,bezzwrotna zastawka, niezagniatający się dren ze standardowym i uniwersalnym złączem | Szt. | - | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 21 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | ZASTAWKA HEIMLICHA— SPECJALNA ZASTAWKA PRZECIWZWROTNA ( JEDNOKIERUNKOWA) ZAPOBIEGAJĄCA POWROTOWI ODESSANEGO PŁYNU DO PACJENTA, ZAKOŃCZONA OBUSTRONNIE ŁACZNIKIEM SCHODKOWYM , WOREK O POJEMNOŚCI 2000 ML. Z ODPOWIETRZNIKIEM I ZAWOREM SPUSTOWYM , DREN POMIĘDZY WORKIEM A ZASTAWKĄ O DŁUGOŚCI-50 CM. | 1op=10szt | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 22 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | DOTETNICZY CEWNIK WPROWADZANY METODĄ SELDINGERA KONTRASTUJĄCY W RTG POLIETYLENOWY CEWNIK ZE SKRZYDEŁKAMI DO MOCOWANIA , DO NAKŁUWANIA TETNICY UDOWEJ , BARKOWEJ, PROMIENIOWEJ . MA ANTYZŁAMANIOWY KOŁNIERZ I SKRZYDEŁKA. | 1op | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 23 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | MANKIET CIŚNIENIOWY DO SZYBKIEJ PODAZY PŁYNÓW INFUZYJNYCH --WIELORAZOWY --MANOMETR ZE SKALĄ 0-750 MMHG ( OBROTOWY , Z WYRÓZNIONĄ WARTOŚCIĄ CIŚNIENIA 300MMHG --MANKIET WYPOSAŻONY W ZAMEK WYKONANY Z PRZZROCZYSTEGO MATERIAŁU --STAŁA WARTOŚĆ CIŚNIENIA W KAŻDYM MIEJSCU MANKIETU --DO PODAŻY PŁYNÓW O POJEMNOŚCI 500 ML | Szt. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 24 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Uszczelki do autoklawu SMS typ AS669 1 op=2 uszczelki | op | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Smar Molykote do mocowania uszczelek | szt | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 25 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Uchwyt do lamp operacyjnych kompatybilny z lampami Berchtold CHROMOPHARE E 800, wielorazowy, nadający się do sterylizacji. | szt | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 26 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Kaczka sanitarna z rączką – męska dostosowana do myjni firmy Greenpol | szt | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Basen sanitarny dostosowany do myjni firmy Greenpol | szt | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Miska nerkowata plastikowa | szt | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Miska nerkowata plastikowa | szt | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Miska nerkowata jednorazowa -jednorazowego użytku z masy papierowej (celulozowej) -odporna na temperaturę 35°C +/- 3°C -przesiąkalność min. 4 godziny -pojemność 900 ml | szt | 28 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Miska z tworzywa sztucznego do mycia chorych, średnia | szt | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Nocnik dziecięcy dostosowany do myjni SaniSystem | szt | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 27 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe,bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, z rolowanym mankietem, mikroteksturowane, sterylizowane radiacyjnie. Długość rękawicy min. 295mm, grubość pojedynczej ścinaki palca 0,22-0,24mm, poziom protein ≤20µg/g, AQL 0,65. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom protein i AQL). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 - załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016r. Pakowane w opakowania jednostkowe folia-folia. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 6-8,5. | par | 6-8,5 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z rantem, teksturowane końcówki palców, w kolorze niebieskim. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm, długość rękawicy min. 240mm, AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min 8,0N. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL, siła zrywania) potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 roku. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (załączyć niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych, w tym izopropanol 70% z czasem przenikania powyżej 60 minut). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 - załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016r. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (załączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną). Opakowanie a 100 szt. Rozmiar S, M, L. | op | S,M,L | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe długość min. 240 mm zawijane brzegi mankietu. Zgodne z norą EN 455, AQL 1,0. Kategoria III, poziom protein poniżej 30 mikrogram/g Badania ASTM 1671 1670. Pakowane po 100szt, w rozmiarze XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | op | XS-XL | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe. 4 kolory w opakowaniu: żółty, różowy, zielony, pomarańczowy. GRUBOŚĆ mankiet - 0,06mm, dłoń – 0,08mm, końce palców – 0,10mm DŁUGOŚĆ 240mm.Zgodne z EN 420:2010, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 dyrektywa 89/686/EEC – kategoria III dyrektywa 93/42/EEC – klasa I AQL 1,5 ROZMIAR XS (5-6), S(6-7), M(7-8), L (8-9) | op | XS,S,M,L | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane długość min. 240 mm zawijane brzegi mankietu. Zgodne z norą EN 455, AQL 1,5. Pakowane po 100szt, w rozmiarze XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | op | XS,S,M,L, XL | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rękawice winylowe, bezpudrowe w rozmiarze | op | S,M,L | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Dozownik na 1 opakowanie rękawic diagnostycznych z przezroczystego plastiku w rozmiarze 250x130x75mm | op |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Dozownik na 3 opakowania rękawic diagnostycznych z przezroczystego plastiku w rozmiarze 258x392x96mm | op | 258x392x96mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 28 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Rękawice ortopedyczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kolor brązowy, rolowany brzeg mankietu. Zawartość protein poniżej 30mcg/g grubość na palcu min. 0,33mm długość minimum 285mm. Zgodne z normą EN 455 i normą ASTM F 1671 AQL = 1,0 | parr | 7-8,5 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 29 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Zestaw do analizatora parametrów krytycznych :odczynników, kapilar i płynów kontrolnych kompatybilnych z analizatorem EPOC będącym własnością Zamawiającego umożliwiających jednoczasowo i z jednej próbki pacjenta wykonanie pomiaru minimum następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, CL-, K+, CA++, Glukoza, Mleczany, Kreatynina, Mocznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Płyny kontroli jakości poziom 1 (10szt/op) | Op. | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyny kontroli jakości poziom 3 (10 szt/op) | Op. | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karty odczynnikowe zawierające elektrody i płyny kalibracyjne (25 szt./op) | Op. | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 30 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej jałowa bez podłoża. | Szt. | - | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 31 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Plastikowy pojemnik zbiorczy na odpady medyczne o pojemność 60l, wykonany z polietylenu odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie od – 400 C + 400 C kolor czerwony z pokrywą pełna na pojemnik. Wymagany certyfikat UN. | Szt. | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 32 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Spinki/Klipsy do mocowania worków na odpady medyczne. Średnica uchwytu na worek= ok 17 mm | Szt. | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 33 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141320-9 | Cytoluer – przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczanie i podawanie leku do worka VIAFLO. | szt | - | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 34 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Membrana do masażu wibracyjnego „grzybek” - kształt grzybka wklęsłego | Szt. | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 35 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 25222200-5 | Pojemnik na zużyte igły w kolorze czerwonym | szt. | Poj. 0,2 - 0,3 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poj, 0,7 l | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poj. 1 l | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poj. 2 l | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25222200-5 | Pojemnik na zużyty ostry sprzęt (druty kirschnera, gwoździe), średnica pojemnika 15-20 cm, wysokość min 30 cm max 50 cm kolor czerwony | szt | - | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 36 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141642-2 | Celatlenowa - Draeger Julian, Primus | szt | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 37 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33190000-8 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk , wielorazowe, nadające się do sterylizacji | Szt. | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33190000-8 | Podajnik/ kaseta do szczotek z poz 1., metalowy, mieszczący 10 szczotek, nadający się do sterylizacji wysokość 38 szerokość 11,5 głębokość 5 | Szt. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 38 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Worki foliowe na rękę | szt | - | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Worki foliowe na nogę | szt | - | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 39 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 33141642-2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy, rozmiar 7F; posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy zew. 2,4mm, kanały 16/16G bezpiecznymi łącznikami bezigłowymi typu Safsite; długości 20cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 50mm.; rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, igłę V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki | Szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 40 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 107650 | Worek spustowy 9-10 litrowy na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem do zabiegów ciągłych, nerkozastępczych( aparat PRISMAFLEX z dolnym odpływem | Szt. | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105762 | Łącznik YSP-127 jednorazowego użytku kompatybilny z zestawem do zabiegów terapii nerkozastępczych do aparatu PRISMAFLEX | Szt. | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 41 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Jednorazowy układ pacjenta z zastawką wydechową i filtrem bakteryjnym, kompatybilny z respiratorem EOVE EO-150 | 10 szt=1 op | - | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Jednorazowy układ pacjenta pasywny z filtrem bakteryjnym, kompatybilny z respiratorem EOVE EO-150 | 10 szt=1 op | - | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 42 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Pozycjoner żelowy z Viskoelastomeru pod ręce | Szt. | 33x14x3 cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Materac żelowy z Viskoelastomeru na stół operacyjny | Szt. | 52x52x1 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pozycjoner żelowy z Viskoelastomeru pod głowę dla dorosłych | szt | 20x7,5x7,5 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 43 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Ostrze shavera proste 3,5 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe. | Szt. | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ostrze shavera proste 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe. | Szt. | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ostrze shavera proste 5,5 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe. | Szt. | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania: Ostrza kompatybilne z uchwytem DRILLCUT-X ARTHRO

| Pakiet nr 44 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Elektrody pediatryczne EKG: -jednorazowego użytku -elastyczna, -wodoodporna, -wodoszczelna -hypoalergiczna -posiadająca czujnik węglowy umożliwiający stosowanie elektrody podczas badań radiologicznych -w opakowaniu nie więcej niż 50 sztuk | op | 25,7 mm 30 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Elektrody silikonowo-węglowe | Szt. | 6/12 cm | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Elektrody do jonoforezy (końcówka męska-4) | Szt. | 6/12 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 45 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Zestaw do płukania żołądka -jednorazowego użytku -posiadający lejek -sonda (dren) z otworami o średnicy Ch 24, Ch25, Ch30 sterylny | Szt. | Ch 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ch 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Ch 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 46 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na całej powierzchni powłoka tytanu.Parametry siatki rozmiar porów 3,00mm,białe iniebieskie paski o orientacji wzdłużnej zokrąglone krawędzie gramatura 24g/m2, wytrzymałość na rozerwaniewiększe lub równe 4,5 N/cm.Możliwość implantacji wewnątrzotrzewnowo.Opakowanie sterylne ,pakowane pojedynczo w podwójne opakowanie. 5 lat gwarancji od daty produkcji. Rozmiar 15x15cm x 3 sztuki op | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 47 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Prowadniki endoskopowe- .025", .035” i .038”. Prowadniki endoskopowe .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, prowadniki .025” z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, z hydrofilną końcówką roboczą zawierajacą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierajacą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Opakowanie zawiera 2 prowadnice. | 2szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cewnik dwukanałowy z końcówką o kształcie: standardowym, zaostrzonym, ostro zaostrzonym i zakończonym kulką. Długość 210 cm; średnica 5.0 Fr; zalecany prowadnik .035". | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, dł. noska 5 i 20 mm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracuje z prowadnikiem .035” | szt |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Papillotom igłowy - trójkanałowy z możliwością regulacji dlugości igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, zalecany prowadnik .035" | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zestawy do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą z zatrzaskiem w rękojeści, zestaw fabrycznie zmontowany zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku ( do wyboru) zamontowaną na cewniku prowadzacym, proteza zespolona nicią z popychaczem w sposob umożliwiający korektę jej polożenia zarówno w przod jaki w tył, cewnik prowadzący, cewnik popychający z markerami RTG. Dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 i 18 cm, dostepne średnice protez: 7, 8.5, 10 Fr, zestaw współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035" o dlugości 260 i 450 cm | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Zestawy do wprowadzania protez o średnicy 7Fr, 8.5Fr 10 Fr; zestaw zawiera cewnik prowadzący i cewnik popychający. Zalecany prowadnik - .035". | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Koszyki do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, jednorazowe z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, koszyk w stalowym pancerzu, kształt trapeziodalny czterodrutowy, kompatybilny z kanałem endoskopu o śr. 3.2 mm rozmiary kosza: 1.5 cmx3 cm, 2 cmx4 cm, 2.5 cmx5 cm, 3 cmx6 cm, współpracuje z prowadnikiem .035mm z możliwością podawania kontrastu | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 48 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Półmaska filtrująca FFP3 R D z zaworkiem Klasa: P3 NDS: 30 x NDS Norma: EN 149:2001 + A1:2009 Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425 Bezzaciskowa półmaska wyróżnia się wysoką skutecznością filtracji oraz niską wagą. Skład: Czasza półmaski: - Igłowana włóknina poliestrowa - Włóknina polipropylenowa typu melt blown - Włóknina osłonowa Elementy dodatkowe: - Zawór wydechowy - Uszczelka z pianki polietylenowej w obrębie czaszy półmaski - Czteropunktowa regulacja taśm nagłowia - Taśma nagłowia | szt |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kombinezon ochronny Kombinezon zapewnia ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 65g/m2 warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakażnych. Dodatkowo podklejane szwy taśmą dzięki czemu kombinezon posiada 4 TYP ochrony. Zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. + Spunbond laminowany folią mikroporowatą (MPFL), 65g/m2 Dodatkowo podklejane szwy taśmą Kaptur trójpanelowy Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką samoprzylepną Dwuczęściowy krój w kroku | szt |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze Elastyczna pętelka na kciuk Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz, klejone od zewnątrz niebieską taśmą. Zgodność z normami: EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 EN 14605:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2018 EN 14126:2003+AC:2004 EN ISO 13688:2013 Produkt kategorii 3 ŚOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 49 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych: możliwość ustawienia co najmniej 10 różnych szerokości część wewnętrzna nieprzepuszczalna i odporna na zabrudzenia podpórka pod brodę zapewniająca dokładną blokadę szczęki otwór na wysokości krtani umożliwiający sprawdzenie tętna jednoczęściowy, bez potrzeby formowania do żądanego kształtu wykonany z materiałów niewidocznych dla promieni X z możliwością zastosowania w CT i MRI | sztuk |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci: możliwość ustawienia co najmniej 8 różnych szerokości część wewnętrzna nieprzepuszczalna i odporna na zabrudzenia podpórka pod brodę zapewniająca dokładną blokadę szczęki otwór na wysokości krtani umożliwiający sprawdzenie tętna jednoczęściowy, bez potrzeby formowania do żądanego kształtu wykonany z materiałów niewidocznych dla promieni X z możliwością zastosowania w CT i MRI | sztuk |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aparat Stacka – szyna unieruchamiająca na palec | sztuk | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 50 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Tekturowa miska nerkowata jednorazowego użytku jednorazowego użytku z masy papierowej (celulozowej) odporna na temperaturę 35°C +/- 3°C przesiąkalność min. 4 godziny pojemność 900 ml | Sztuk | 28cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 51 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Piżama dla pacjenta jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej spodnie długie na gumce koszula z krótkim rękawem typu kimono | sztuk | M,L,XL, XXL | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 52 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Worek (torba na wymioty) jednorazowego użytku skalowalna materiał przezroczysty (wizualna ocena zawartości) pojemność 1,5 litra funkcja ,,twist & lock” na obręczy | sztuk | 1,5litra | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

| Pakiet nr 53 |
| --- |
| Lp. | Kod CPV | Nazwa | Jm | Rozmiar | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Suchy lód w woreczku (saszetce) aktywowany uciskiem osiągający temperaturę 4°C jednorazowego użytku do zastosowania zewnętrznego nie wymagający przechowywania w lodówce | sztuk |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2

# FORMULARZ OFERTOWY

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………..

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 2

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 3

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 4

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 5

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 6

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 7

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 8

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 9

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 10

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 11

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 12

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 13

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 14

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 15

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 16

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 17

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 18

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 19

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 20

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 21

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 22

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 23

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 24

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 25

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 26

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 27

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ...........................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 28

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 29

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 30

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 31

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ........................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 32

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 33

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 34

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 35

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 36

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 37

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 38

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 39

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 40

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 41

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ......................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 42

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ..........................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 43

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 44

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 45

Netto:............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 46

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 47

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 48

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 49

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 50

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 51

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 52

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 53

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Szczegółowe wyliczenie poszczególnych pozycji zawiera zestawienie specyfików (formularz asortymentowo cenowy) stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy 
i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………………….. godzin od złożenia      zamówienia.

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, 
w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, po stronie Zamawiającego ……………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*………………………..

- Oświadczam, że zamierzam/nie zamierzam* powierzyć następującej części zamówienia ………………………… podwykonawcom………………………..

- W 	razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

…………………………………………                                               …………………………..………………                     stanowisko                                                                                                                            imię i nazwisko

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię  i  nazwisko  podpis  uprawnionego       
                                                                                                przedstawiciela  oferenta

Załącznik nr 3 a

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako u.p.z.p.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Dostawa sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt ………….. SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w przedmiotowym postepowaniu oświadczenie należy wykreślić. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 b

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako u.p.z.p.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ, 
w następującym zakresie tj. dotyczy warunku udziału określonego w pkt ………… SWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 a

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako u.p.z.p.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy u.p.z.p.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy u.p.z.p. 
w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy u.p.z.p.). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 uu.p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa 
w oświadczenia należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………

Załącznik nr 4 b

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako u.p.z.p.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”, oświadczam, co następuje:

    - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy u.p.z.p.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy u.p.z.p. 
w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

    - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy u.p.z.p.). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 u.p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………….…..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczenia należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nieuzupełnienie jego treści

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………..

Załącznik nr 5

(pieczęć adresowa  firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot, który reprezentuje 
w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli dostawy/usługi, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie | Adres Zamawiającego | Terminy realizacji zamówienia | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data ...........................................................

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli                  Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 6 do SWZ

„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej”

W związku z udziałem w postępowaniu pn. ……………………………… jako Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby* ubiegający się o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………. (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;

- przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z następującym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj.:1

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, który przynależy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę)

Jednocześnie w celu wykazania braku podstawy wykluczenia składam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy wskazanego w pkt 2 powyżej.

Załącznik nr 7

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy Podmiotu udostępniającego zasoby*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako u.p.z.p.),

w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ o których mowa:

- w art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 u.p.z.p.,

- w art. 109 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.

są aktualne na dzień ich złożenia oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SWZ

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

- ………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

w postępowaniu pn. ………………………………………….. oświadczamy, że:

- warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit d SWZ spełnia: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy/usługi, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I  ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.

Załącznik Nr 9

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

zawarta we Włoszczowie w dniu ………………….. roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

-………………..,

a

2. „…………………………………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia trybu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

Przedmiot Umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku (pakiety nr: …………….) 
w asortymencie, w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.	Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 509) o ile dostarczane produkty wymagają transportu 
z zachowaniem ww. wymogów.

§ 2

Wartość Umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ………….. złotych netto (słownie: ……………………………………….. ) plus podatek VAT w należnej wysokości, co daje wartość brutto:……………..złotych (słownie:…………………………………………….). Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów 
i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 
w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

2.	Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczany będzie po cenach określonych 
w Załączniku nr 1.

3.	Ilość określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

4.	Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

5.        Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6.      Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 30% przedmiotu zamówienia jest gwarantowane do realizacji.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku w stosunku do swoich innych odbiorców, jest on również zobowiązany do objęcia promocją sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku objętych Umową.

§4

Zmiana cen sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

1.	Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, 
że cena sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

2.		Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

3. 		Jeśli na skutek działania organów władzy ulegną zmniejszeniu ceny urzędowe sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku objętych niniejszą Umową, Strony zobowiązują się zmodyfikować niezwłocznie treść Umowy w taki sposób, aby maksymalna cena urzędowa odpowiadała kwotowo cenie umownej sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku. O zmianie cen urzędowych Wykonawca jest obowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Postanowienia §11 ust. 2 Umowy stosuje się odpowiednio, przy czym stosowna zmiana Umowy wejdzie w życie z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego ceny urzędowe sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.

4. 		W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5

Braki sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

1.	O zaprzestaniu produkcji danego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2. 	W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika z Kierownikiem Apteki Szpitalnej i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa  od ceny sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku wskazanej 
w Załączniku Nr 1 do Umowy.

3. 	W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku 
w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 11 ust. 2 nie stosuje się.

§6

Dostawa

1.	Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

2.	Zamówienia (reklamacje) będą składane faksem i/lub telefonicznie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3883759 faks 41 3883877, e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl) na numer tel/fax :………………………………., e-mail: ……………………… lub adres Wykonawcy: …………………………………………..

Zamawiający wskaże pisemnie Wykonawcy dane osoby wyznaczonej do składania zamówień (reklamacji).

3.	Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w terminie …………………….. godzin od złożenia zamówienia.

4.	Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5.  	Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożoną ofertą. Termin ważności sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 
z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

6.   Wykonawca zobowiązuje się:

a)	dostarczać towar wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

b)	do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od złożenia takiego żądania.

c)	do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej w standardzie DATAFARM” na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, serię i datę ważności sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku.

7.	Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się 
w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

§7

Reklamacje

1.	W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku (wyrobów medycznych), w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w § 6 ust. 2 oraz każdorazowo potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad, w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego (telefon lub faks).

3.  W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

4.  W przypadku niedostarczenia towaru, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku lub zamiennika sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku określonego w Umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za produkty.

- Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na podstawie faktur częściowych, określających ilość dostarczonych produktów, wystawianych nie częściej niż jeden raz 
w tygodniu.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:

    - zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

    - zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
w wysokości ustawowej.

- W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 8 i 9, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§9

Odstąpienie od Umowy i kary umowne

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 11 ust. 7.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3.

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

4.	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.	W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6.	Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

7.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

8. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają 
w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

9.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

10. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30 % wartości brutto umowy.

§10

Ochrona danych osobowych

- Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).

- W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.

- Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

§11

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: zmiany statusu prawnego Zamawiającego, ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, istotnego ograniczenia zakresu 
i ilości świadczonych usług zdrowotnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy 
w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają – po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1

- zestawienie cenowe i asortymentowe pakietów wygranych przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

# Footnotes

niepotrzebne skreślić lub usunąć

w przypadku złożenia oświadczenia w pkt 2 należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub przedstawić informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy przynależącego do tej samej grupy kapitałowej