Załącznik nr 2 do OPZ

……………………., dnia ………………

PROTOKÓŁ TECHNICZNY  Z WYKONANEJ USŁUGI

KONSERWACJI URZĄDZENIA GRZEWCZEGO NA PALIWO PŁYNNE RL 36 / K 40 (W OKRESIE GWARANCJI)

| Zamawiający | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów |
| --- | --- |
| Wykonawca |  |
| Miejsce wykonania usługi |  |
| Data wykonania usługi |  |
| Nazwa i typ urządzenia | Urządzenie grzewcze na paliwo płynne RL 36 / K 40 |
| Numer fabryczny urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Wymiany |  |
| --- | --- |
| Wymiana filtra paliwa |  |
| Wykonane czynności |  |
| wyczyszczenie przewodów ssących, przelewowych i odpowietrznika |  |
| sprawdzenie układu paliwowego, |  |
| przygotowanie urządzenia do pracy |  |
| praca urządzenia min. 0,5 godziny |  |
| - sprawdzenie szczelności układu zasilającego w czasie pracy |  |
| - sprawdzenie pompy |  |
| - sprawdzenie układu elektrycznego |  |
| - sprawdzenie termostatu bezpieczeństwa |  |
| - sprawdzenie termostatu zewnętrznego, |  |
| - sprawdzenie wentylatora |  |
| - sprawdzenie czujnika płomienia |  |
| - sprawdzenie przewodów zapłonowych, |  |
| - sprawdzenie elektrody zapłonowej, |  |
| - sprawdzenie licznika czasu pracy |  |
| sprawdzenie urządzenia rozdzielczego |  |
| oczyszczenie układu spalania |  |
| Wykonane czynności dodatkowe |  |
| sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu |  |
| odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia |  |

STWIERDZONE NIESPRAWNOŚCI – opis szczegółowy, koszt części zamiennych, koszt robocizny (brutto):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

UWAGI ODBIERAJACEGO USŁUGĘ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………					……………………………      Podpis przedstawiciela SOI				               Podpis Wykonawcy

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury - …………………………………………

Kierownik Sekcji Sprzętu Infrastruktury …………………………………………