Załącznik nr 4 do OPZ

……………………., dnia ………………

PROTOKÓŁ TECHNICZNY  Z WYKONANEJ USŁUGI

KONSERWACJI URZĄDZENIA GRZEWCZEGO NA PALIWO PŁYNNE

KL 15 / KL 35 / RL 36 / K 40

| Zamawiający | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów |
| --- | --- |
| Wykonawca |  |
| Miejsce wykonania usługi |  |
| Data wykonania usługi |  |
| Nazwa i typ urządzenia | Urządzenie grzewcze na paliwo płynne KL 15 / KL 35 / RL 36 / K 40 |
| Numer fabryczny urządzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Wymiany |  |
| --- | --- |
| Wymiana filtra paliwa |  |
| Wykonane czynności |  |
| sprawdzenie kompletności urządzenia |  |
| sprawdzenie szczelności układu zasilania |  |
| sprawdzenie stanu i szczelności przewodów dystrybucji powietrza |  |
| sprawdzenie stanu elektrycznych przewodów zasilających |  |
| sprawdzenie drożności przewodu kominowego |  |
| wymiana filtra paliwa |  |
| zdemontowanie pokrywy górnej urządzenia i przedmuchanie wnętrza sprężonym powietrzem |  |
| sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, wykonanie zaprawek |  |
| sprawdzenie płynności pracy wentylatora |  |
| oczyszczenie komory spalania i wymiennika z radiatorami oraz przewodu kominowego |  |
| zmontowanie urządzenia |  |
| sprawdzenie poprawności pracy urządzenia we wszystkich trybach pracy w tym w trybie awarii |  |
| dokonanie regulacji palnika przez uprawnionego serwisanta pieca grzewczego na paliwo płynne WP5-21 RL 36 ROTERM |  |
| Wykonane czynności dodatkowe |  |
| sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu |  |
| odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia |  |

STWIERDZONE NIESPRAWNOŚCI – opis szczegółowy, koszt części zamiennych, koszt robocizny (brutto):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

UWAGI ODBIERAJACEGO USŁUGĘ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………				…………………………… 
   Podpis przedstawiciela SOI				    Podpis Wykonawcy

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury - ………………………………………

Kierownik Sekcji Sprzętu Infrastruktury …………………………………………