Znak sprawy: ZP/143/2019                                                                                     Gdańsk, dnia 09.12.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 6

Czy czujnik temperatury z sondą Pt1000 ma być wzorcowany czy nie? Czy ma być w zestawie z telefonem czy stacją bazową Gateway?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wzorcowania, zgodnie z ustalonymi parametrami w SIWZ.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski