## sw_hydrant
Nr Arkusza - 1
Obiekt: | Hydrant
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_hydrant.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Rodzaj | rodzaj | varchar | 3 |  | Słownik | np. HPZ
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | C
Średnica | srednica | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna [mm]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | 1946
Rzędna dna rurociągu | rzedna | double_precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx; rzędna dna rurociągu
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik
Instalacja hydrantu | instal_hydr | text | 3 | … | Słownik
Średnica przewodu | srednica_przewodu | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna [mm]
Średnica zasuwy | srednica_zasuwy | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna zas [mm]
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Rodzaj | - | Nieokreślony
| H | H - automatycznie dodanie
| HK | HK - automatycznie dodanie
| HNZ | Naziemny
| HPZ | Podziemny
| HZ | HZ - automatycznie dodanie
| HZK | HZK- automatycznie dodadnie |  |  |  |  | końcówka sieci
| ZU | Zdój uliczny |  |  |  | słowniki wybierane przez Wykonawcę dla rozdzaju hydrantu
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Instalacja hydrantu | - | -
| BEZ | bezpośrednio na rurociągu
| ODG | na odgałęzieniu

## sw_zasuwa
Nr Arkusza - 2
Obiekt: | Zasuwa wodociągowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_zasuwa.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj | rodzaj | varchar | 3 |  | Słownik | np. ZD
Status | status | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Średnica | srednica | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna [mm]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Zabudowa | zabudowa | text | 2 |  | Słownik | np. WZ
Rodzaj złącza | rodzaj_złacza | text | 5 |  | Słownik | np. KIEL
Rzędna dna rurociągu | rzedna | double_precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx; rzędna dna rurociągu
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Rodzaj | DS. | Do sprawdzenia
| OD | Odcinająca
| OP | Odpowietrzenie
| OW | Odwadniająca
| P | Przepustnica
| SP | Spustowa
| Z | Nieokreślona
| ZD | Domowa
| ZH | Hydrantowa
| ZL | Liniowa
| ZS | Strefowa
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Status | O | Otwarty
| Z | Zamknięty
Zabudowa | - | -
| KZ | komora zasuw
| SU | skrzynka uliczna
| WZ | w ziemi
Rodzaj złącza | - | -
| GWINT | gwintowana
| KIEL | kielichowa
| KOLN | kołnierzowa
| MKOL | międzykołnierzowa

## sw_przewod
Nr Arkusza - 3
Obiekt: | Przewód wodociągowy
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_przewod.shp
Typ geometryczny: | LINESTRING
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj | rodzaj | varchar | 1 |  | Słownik | np. M
Średnica | srednica | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna [mm]
Materiał | material | integer | 3 |  | Słownik | np. PE
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna początku | rzedna_pocz | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx/ rzędna pk.t końcowego odc. sieci (rzędna dna rurociągu)
Rzędna końca | rzedna_konc | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx/ rzędna pk.t końcowego odc. sieci (rzędna dna rurociągu)
Rodzaj nawierzchni | rodz_naw | varchar | 5 |  | Słownik | np. NU
Warunki gruntowo-wodne | war_grunt_wod | varchar | 1 |  | Słownik | np. Z
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Sposób włączenia | wlaczenie | text | 3 |  | Słownik | np. OP
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Rozbudowa sieci w ul…..
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Wymiana sieci w ul…..
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2015
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Rodzaj | - | Nieokreślona
| M | Sieć magistralna
| P | Przyłącza
| R | Sieć rozdzielcza
| T | Technologiczny
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Rodzaj nawierzchni | NU | Nieutwardzona
| U-A | Utwadzona - asfalt
| U-B | Utwardzona - bruk
| U-I | Utwardzona - inne
| U-K | Utwardzona - kostka
| U-PB | Utwardzona - płyty betonowe
Warunki gruntowo-wodne | G | Glina
| K | Kurzawka
| P | Piasek
| Z | Żwir
Sposób włączenia | - | -
| NAW | nawiertka
| TR | trójnik

## sw_studnia
Nr Arkusza - 4
Obiekt: | Studnia wodociągowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_studnia.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj | rodzaj | varchar | 2 |  | Słownik | np. W
Typ włazu | typ_wlazu | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Materiał | material | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Materiał włazu | material_wlazu | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Średnica | srednica | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Średnica włazu | srednica_wlazu | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Głębokość | glebokosc | double precision | 5 | 2 (xx.xx) | Pole tekstowe | [m]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna dna | rzedna_dna | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Rzędna włazu | rzedna_wlazu | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w zieleńcu
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Wymiana sieci w ul…..
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Rodzaj | - | Nieokreślona
| G | Głębinowa
| T | Technologiczna
| W | Wodomierzowa
| Wł | Włazy
| Z | Zasuw
Typ włazu | - | Nieokreślony
| K | Kwadratowy
| O | Okągły
| P | Prostokątny
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Materiał włazu | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sk_przewod
Nr Arkusza - 5
Obiekt: | Przewód kanalizacyjny
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_przewod.shp
Typ geometryczny: | LINESTRING
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Rodzaj przewodu kanalizacyjnego | rodzaj | varchar | 2 |  | Słownik | np. Sk
Przekrój | przekroj | varchar | 1 |  | Słownik | np. U
Średnica wysokość | srednica_wysokosc | integer | 3 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Średnica szerokość | srednica_szerokosc | integer | 3 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Materiał | material | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna początku | rzedna_pocz | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx/ rzędna pk.t końcowego odc. sieci (rzędna dna rurociągu)
Rzędna końca | rzedna_konc | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx/ rzędna pk.t końcowego odc. sieci (rzędna dna rurociągu)
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Rozbudowa sieci kan. w ul…..
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe | np.. Wymiana sieci kan. w ul...
Słowniki
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna
Rodzaj przewodu kanalizacyjnego | - | -
| P | przyłącze kanalizacyjne
| Sk | Sieć kanalizacyjna
Przekrój | - | Nieokreślony
| E | Elipsa
| J | Jajowaty
| K | Kwadrat
| O | Okrąg
| P | Prostokąt
| U | U-kształtny
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sk_komora
Nr Arkusza - 6
Obiekt: | Komora kanalizacyjna
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_komora.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Materiał | material | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Rozbudowa sieci kan. w ul…..
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe | np.. Wymiana sieci kan. w ul...
Słowniki
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sk_przepomp
Nr Arkusza - 7
Obiekt: | Przepompownia ścieków
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_przepomp.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ | typ | text | 1 |  | Słownik | np. B
Stan | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | text | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Rozbudowa sieci kan. w ul…..
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe | np.. Wymiana sieci kan. w ul...
Słowniki
Typ | - | -
| B | bezobsługowa
| O | obsługowa
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sk_studnia
Nr Arkusza - 8
Obiekt: | Studnia kanalizacyjna
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_studnia.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Typ włazu | typ_wlazu | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Materiał | material | text | 3 |  | Słownik | np. BET
Materiał włazu | material_wlazu | text | 3 |  | Słownik
Średnica | srednica | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Średnica włazu | srednica_wlazu | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna włazu | rzedna_wlazu | numeric | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Rzędna dna | rzedna_dna | numeric | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. Rozbudowa sieci kan. w ul…..
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe | np.. Wymiana sieci kan. w ul...
Słowniki
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Typ włazu | - | Nieokreślony
| K | Kwadratowy
| O | Okrągły
| P | Prostokątny
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Materiał włazu | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sw_studnia_gl
Nr Arkusza - 9
Obiekt: | Studnia głębinowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_studnia_gl.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Typ włazu | typ_wlazu | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Materiał | material | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Materiał włazu | material_wlazu | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Średnica | srednica | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Średnica włazu | srednica_wlazu | integer | 5 |  | Pole tekstowe | średnica wewnętrzna [mm]
Głębokość | glebokosc | double precision | 5 | 2 (xx.xx) | Pole tekstowe | [m]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna dna | rzedna_dna | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Rzędna włazu | rzedna_wlazu | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w zieleńcu
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Wydajność | wydajnosc | double precision | 5 | 0 (xxx) | Pole tekstowe | [Qmax [m3/h], np. 70 m3/h
Zakład Uzdatniania Wody | zuw | text | 3 |  | Słownik | np. SW
Pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. decyzja nr..z dnia…
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Typ włazu | - | Nieokreślony
| K | Kwadratowy
| O | Okągły
| P | Prostokątny
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Materiał włazu | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Zakład Uzdatniania Wody | - | -
| SS | Stary Sącz
| SW | Świniarsko

## sw_hydrf
Nr Arkusza -10
Obiekt: | Stacja hydroforowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_hydrf.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ stacji | typ | text | 1 | Słownik | Słownik | np. O
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | text | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Ilość pomp | ilosc | integer | 10 |  | Pole tekstowe | np. 3
Słowniki
Typ stacji | - | -
| B | bezobsługowa
| O | obsługowa
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sw_wlaz
Nr Arkusza - 11
Obiekt: | Włazy wodociągowe
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_wlaz.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Typ włazu | typ_wlazu | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Uwagi | uwagi | varchar | 250 |  | Pole tekstowe
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Typ włazu | - | Nieokreślony
| K | Kwadratowy
| O | Okągły
| P | Prostokątny
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sw_komora
Nr Arkusza - 12
Obiekt: | Komora wodociągowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_komora.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Rodzaj komory wodociągowej | rodzaj | varchar | 2 |  | Słownik | np. Z
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Materiał | material | varchar | 3 |  | Słownik | np. BET
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna dolna | rzedna_dolna | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe
Rzędna górna | rzedna_gorna | double precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w zieleńcu
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Materiał | - | Nieokreślony
| ALU | Aluminium
| AZB | Azbestocement
| BET | Beton
| CEG | Cegła
| KAM | Kamionka
| MIE | Miedź
| OŁW | Ołów
| PE | Polietylen
| PHD | Polietylen dużej gęstości
| PP | Polipropylen
| PVC | Polichlorek winylu
| ST | Stal
| STO | Stal ocynkowana
| ŻBT | Żelbeton
| ŻE | Żeliwo
| ŻEF | Żeliwo sferoidalna
| ŻES | Żeliwo szare
| ŻYW | Żywica
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Rodzaj komory wodociągowej | - | Komora nieokreślona
| DS | Węzeł do sprawdzenia
| R | Komora Redukcyjna
| T | Komora Technologiczna
| W | Komora Wodomierzy
| Z | Komora Zasuw
| ZW | Komora Zasuw z Wodomierzami

## sw_suw
Nr Arkusza - 13
Obiekt: | Stacja Uzdatniania Wody
Nazwa warstwy: | [nazwa zuw]_sw_suw.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ stacji | typ | text | 2 |  | Słownik | np. B
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | text | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Technologia uzdatniania | technologia | text |  |  | Słownik
Słowniki
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Typ stacji | - | -
| B | bezobsługowa
| O | obsługowa
Technologia uzdatniania | - | -
| OiC | odżelazianie i chlorowanie
| PPU | pełny proces uzdatniania

## sw_zbiornik
Nr Arkusza - 14
Obiekt: | Zbiornik
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_zbiornik.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ zbiornika | typ | text | 2 |  | Słownik | np. ZP
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Ilość komór | ilosc | integer | 5 |  | Pole tekstowe
Głębokość | glebokosc | double precision | 6 | 2 (xxx.xx) | Pole tekstowe | [m]
Pojemność | pojemnosc | double precision | 6 | 0 (np. xxxx) | Pole tekstowe | [m3]
Słowniki
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Typ zbiornika | - | -
| O | otwarty
| W | wieżowy
| Z | zamknięty
| ZP | zamknięty podziemny

## sw_pomp
Nr Arkusza - 15
Obiekt: | Stacja pomp
Nazwa warstwy: | [ulica]_sw_pomp.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ stacji | typ | text | 2 |  | Słownik | np. o
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Wydaność | wydanosc | double precision | 10 | 0 (np. xxx) | Pole tekstowe | [m3/h]
Ilość pomp | ilosc | integer | 10 |  | Pole tekstowe
Słowniki
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Typ stacji | - | -
| B | bezobsługowa
| O | obsługowa

## sw_ujecie
Nr Arkusza -16
Obiekt: | Ujęcie wody powierzchniowej
Nazwa warstwy: | [nazwa ujecia]_sw_ujecie.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ ujęcia wody | typ | text | 2 |  | Słownik | np. B
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Wydajność | wydajnosc | double precision | 6 | 0 (np. xxx) | Pole tekstowe | Qmax/h [m3/h]
Zakład Uzdatniania Wody | zuw | text | 2 |  | Słownik | np. SS
Pozwolenie wodnoprawne | pozwolenie | text | 250 |  | Pole tekstowe | np. decyzja nr..z dnia..
Słowniki
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Typ ujęcia wody | - | -
| B | brzegowe
| D | denne
| I | inne
| L | lewarowe
Zakład Uzdatniania Wody | - | -
| SS | Stary Sącz
| SW | Świniarsko

## sk_oczyszcz
Nr Arkusza - 17
Obiekt: | Oczyszczalnia ścieków
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_oczyszcz.shp
Typ geometryczny: | POLYGON
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Typ | typ | text | 2 |  | Słownik | np. B
Status | status | text | 1 | … | Słownik | np. C
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | text | 250 | … | Pole tekstowe
Własność | wlasnosc | text | 1 | … | Słownik | np. S
Projektant | projektant | text | 250 |  | Pole tekstowe
Nazwa inwestycji | nazwa_inwest | text | 250 |  | Pole tekstowe
Opis remontu | opis_remontu | text | 250 |  | Pole tekstowe
Rok remontu | rok_remontu | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 2014
Przepustowość średnia | przep_sred | double precision | 10 | 0 (np. xxxx) | Pole tekstowe | Qsred/d [m3/d]
Przepustowość maksymalna | przep_max | double precision | 10 | 0 (np. xxxx) | Pole tekstowe | Qmax/h [m3/h]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe
Słowniki
Status | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Typ | - | -
| B | bezobsługowa
| O | obsługowa

## sk_wlaz
Nr Arkusza - 18
Obiekt: | Właz kanalizacyjny
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_wlaz.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Typ włazu | typ_wlazu | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Uwagi | uwagi | varchar | 250 |  | Pole tekstowe
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Typ włazu | - | Nieokreślony
| K | Kwadratowy
| O | Okągły
| P | Prostokątny
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna

## sk_kratka
Nr Arkusza - 19
Obiekt: | Kratka kanalizacyjna
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_kratka.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Rodzaj kratki kanalizacyjnej | rodzaj | varchar | 1 |  | Słownik | np. S
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Uwagi | uwagi | varchar | 250 |  | Pole tekstowe
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna
Rodzaj kratki kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| S | Ściekowa
| W | Wywietrznika

## sk_zasilanie_pompowni
Nr Arkusza - 20
Obiekt: | Zasilanie pompowni
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_zasilanie_pompowni.shp
Typ geometryczny: | LINESTRING
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Słowniki
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS

## sk_zasuwa
Nr Arkusza - 21
Obiekt: | Zasuwa kanałowa
Nazwa warstwy: | [ulica]_sk_zasuwa.shp
Typ geometryczny: | POINT
Pola | [5 empty] | Przykład / Uwagi
| Nazwa | Typ | Długość | Dokładność | Rodzaj edytora
Id | id | integer | 10 | … | Automatycznie
Stan | stan | varchar | 1 | … | Słownik | np. C
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | rodzaj_sieci | varchar | 1 |  | Słownik | np. D
Status | status | varchar | 1 |  | Słownik | np. O
Średnica | srednica | integer | 3 |  | Pole tekstowe | xx; średnica wewnętrzna [mm]
Rok budowy | rok_budowy | integer | 4 |  | Pole tekstowe | np. 1946
Rzędna dna rurociągu | rzedna | double_precision | 6 | 2 (dla rzędnych 112.30) | Pole tekstowe | xxx.xx / rzędna dna rurociągu
Opis lokalizacji | opis_lokalizacji | varchar | 250 | … | Pole tekstowe | np. w chodniku
Własność | wlasnosc | varchar | 1 | … | Słownik | np. S
Słowniki
Stan | - | Nieokreślony
| C | Czynny
| N | Nieczynny
| P | Projektowany
Własność | - | Nieokreślony
| D | Dzierżawa
| I | Inna
| M | Miasta
| P | Prywatna
| S | SWNS
Status | O | Otwarty
| Z | Zamknięty
Rodzaj sieci kanalizacyjnej | - | Nieokreślona
| C | Ciśnieniowa
| D | Deszczowa
| L | Lokalna
| O | Ogólnospławna
| P | Przemysłowa
| S | Sanitarna