KR-01/01/24 Balice, 05.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego podstawowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 1**

**Pytanie nr 1**

poz. 1 i 2 - czy można zaproponować gwint 45?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 1 informuje, iż wymagany jest gwint 45.

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 2 informuje, iż wymagany jest gwint 45.

**Pytanie nr 2**

poz. 29 - Proszę o podanie typu membrany oraz średnicy filtrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 29  informuje, iż wymagany jest filtry strzykawkowe     Qmikro, PET 0,20µm, śr.porów 0,20µm, śr.filtru 30mm.

**Pytanie nr 3**

poz. 30 i 31 - wymagane są zlewki szklane czy z tworzywa?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 30  informuje, iż wymagana jest zlewka szklana.

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 31  informuje, iż wymagana jest zlewka szklana.

**Część 2**

**Pytanie nr 4**

poz. 10 i 11 - wymagane są kolby z wąską czy z szeroką szyjką?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 10  informuje, iż wymagana jest kolba z szeroką szyjką.

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 11  informuje, iż wymagana jest kolba z szeroką szyjką.

**Pytanie nr 5**

poz. 25 - komplet? chodzi o 10szt. bagietek?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 25 informuje, iż w poz. 25 wymagany jest komplet 10 szt. bagietek

**Pytanie nr 6**

poz. 27 i 28 - Chodzi o sączki ilościowe czy jakościowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 27  informuje, iż wymagane są sączki jakościowe.

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 28  informuje, iż wymagane są sączki jakościowe.

**Pytanie nr 7**

42 - kuwety 10 i 50mm mają różne ceny, jakie ilości poszczególnych są wymagane?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, iż poz. 42 otrzymuje poniższe brzmienie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | kuwety do spektrofotometru | szklane 10mm | szt. 4 |

Zamawiający informuje, iż dodaje poz. 86, która otrzymuje poniższe brzmienie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | kuwety do spektrofotometru | szklane 50mm | szt. 4 |

**Pytanie nr 8**

43 - czy kolumna ma posiadać kran? jeśli tak to szklany czy PTFE?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje iż w poz.43 kolumna chromatograficzna szklana nie może posiadać kranika.

**Pytanie nr 9**

poz. 77 i 78 - czy chodzi o piety jedno czy wielo-miarowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 77  informuje, iż wymagane są pipety jednomiarowe.

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. 78  informuje, iż wymagane są pipety jednomiarowe.

**UWAGA:**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany zostały ujęte w załączniku nr 4 do SWZ – Aktualny od 05.01.2024, który został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.**

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB