Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana 26 szt. okien w budynku OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze .

1400x1700 – 2 szt.

2000x1400 – 5 szt.

800x1100 – 2 szt.

1100x 1400 - 1 szt.

530x530 – 1 szt.

800x1400 – 1 szt.

1150x1350 - 1 szt.

1000x1200 – 2 szt.

1300x800 – 2 szt.

850x1600 - 1 szt.

1300x500 - 1 szt.

500x1000 – 1 szt.

Okna PCV elewacyjne białe , profile 5-6 komorowe Uw minimum 1,0W / m2 x K,

klamka biała , mikrowentylacja .

Dokładne wymiary należy sprawdzić na budowie .