## Gołębia 24
Zestawienie filtrów dla budynków UJ - I kampus dostawa ul. Gołębia 24, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt. /rok 2024 | Ilość szt. /rok 2025 | Ilość szt. /rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto /szt. | Cena brutto /szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 715 x 350 | 130 |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | Gołębia 24, Kraków | Batorego 12 (2) oficyna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 450 x 335 | 150 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | Gołębia 24 | Gołębia 11 (2) poddasze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 300 | 6 | 25 | 22 | 22 | 11 | 55 | Gołębia 24 | Gołębia 11 (6) piwnica, Olszewskiego2 (8) 3 piętro, Czapskich 4 (4) oficyna 1 p. + bud. biurowy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 600 | 6 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Jagiellońska15 (4), Gołębia 24 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 456 x 375 | 360 | 5 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4), Gołębia 24 (8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 287 | 300 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 300 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 300 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287x287 | 300 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 300 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 300 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 287 | 300 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 670 x 390 | 100 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołebia 13 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołebia 13 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 595 x 290 | 560 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 585 x 200 | 170 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 600 | 3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 1251 x 627 | 50 |  |  | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 592 | 600 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (6) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 200 | 6 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (6), Garbarska 7A (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 572 x 272 | 50 |  |  | 16 | 16 | 8 | 40 | Gołębia 24 | Gołębia 20 (8), Gołębia 13 (8) sala 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 428 x 287 | 300 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Gołębia 13 (8) biblioteka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 332 x 332 | 350 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4) poddasze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 690 x 390 | 500 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Gołębia 20 (4) dla piwnic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 835 x 470 | 50 |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | Gołębia 24 | Grodzka 53 (2) piwnica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 440 x 515 | 370 | 5 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (8) dla oficyny parter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (6) pom. socjalne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 440 x 515 | 370 | 5 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Gołębia 24 | Czapskich 4 I piętro (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 880 x 440 | 130 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Anny 6 piwnica (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 1100 x 590 | 90 |  |  | 12 | 12 | 6 | 30 | Gołębia 24 | Bracka 12 (8) aula |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 500 x 600 | 90 |  |  | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Bracka 12 (2) sala 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 320 x 940 | 90 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Bracka 12 (2) korytarz, sala nr 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 60% | 592 x 592 | 500 | 8 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-40 - nawiew |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 60% | 592 x 592 | 500 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-40 - wyciąg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 60% | 490 x 490 | 500 | 6 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-20 - nawiew x 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 60% | 490 x 490 | 500 | 4 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-20 - wyciąg x 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Mata filtracyjna | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 2000 x1000 |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 15 | Gołębia 24 | Bracka 12 (5) poddasze Vallox |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | panelowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 425 x 430 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | Gołębia 24 | Floriańska 49 Systemair TLP200/5,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 355 x 425 | 335 | 4 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4) poddasze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 284 | 284 | 142 | 710 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zmiana miejsca
zmiana miejsca
nie aktualne
L.p. | Nazwa | Ilość kieszeni | Miara | Ilość szt./rok | Ilość szt. lata 2016-2018 | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. (2015r.) |  |  | Cena brutto/szt. (2015r.) | Wartość brutto (2015r.) | Cena netto/szt. rok 2016 | Cena brutto/szt. rok 2016 | Wartość netto lata 2016-2018
1. | Filtr kasetowy klasy EU5 wym. 715x350x130 |  | szt | 2 | 6 | Gołębia 24 | Batorego 12 (2) oficyna | 32 |  |  | 39.36 | 236.16 | 41.6 | 51.168 | 249.6
2. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 450x335x150 | 5 | szt | 2 | 6 | Gołębia 24 | Gołębia 11 (2) poddasze | 17 |  |  | 20.91 | 125.46 | 22.1 | 27.183 | 132.6
3. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x300 | 6 | szt | 22 | 66 | Gołębia 24 | Gołębia 11 (6) piwnica,Olszewskiego2 (8) 3 piętro, Jodłowa 13 (4) aula, Czapskich 4 (4) oficyna 1 p. + bud. biurowy | 24.5 |  |  | 30.135 | 1988.91 | 31.85 | 39.1755 | 2102.1
4. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 8 | 24 | Piastowska 26 | SWFiS (4), ZPiT (4) | 30 |  |  | 36.9 | 885.6 | 39 | 47.97 | 936
5. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 8 | 24 | Gołębia 24/Ingardena 6 | Jagiellońska15 (4), Gołębia 24 (4), Ingardena 6 (3) | 30 |  |  | 36.9 | 885.6 | 39 | 47.97 | 936
6. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 456x375x360 | 5 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4) | 22 |  |  | 27.06 | 324.72 | 28.6 | 35.178 | 343.2
7. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt | 5 | 15 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (2), Ingardena 6 (3) | 25.5 |  |  | 31.365 | 470.475 | 33.15 | 40.7745 | 497.25
8. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x592x360 | 3 | szt | 20 | 60 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4), Gołębia 24 (8), Ingardena 6 (8) | 19 |  |  | 23.37 | 1402.2 | 24.7 | 30.381 | 1482
9. | Filtr działkowy klasy EU4 wym. 712x302x50 |  | szt | 2 | 6 | Piastowska 26 | SWFiS (4) | 28 |  |  | 34.44 | 206.64 | 36.4 | 44.772 | 218.4
10. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 592x287x300 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 21 |  |  | 25.83 | 309.96 | 27.3 | 33.579 | 327.6
11. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x300 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 19.5 |  |  | 23.985 | 287.82 | 25.35 | 31.1805 | 304.2
12. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 592x592x300 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4), Reymonta 4 (4) | 25 |  |  | 30.75 | 369 | 32.5 | 39.975 | 390
13. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x300 | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 15.5 |  |  | 19.065 | 228.78 | 20.15 | 24.7845 | 241.8
14. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x592x300 | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 19 |  |  | 23.37 | 280.44 | 24.7 | 30.381 | 296.4
15. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x592x300 | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 18.5 |  |  | 22.755 | 273.06 | 24.05 | 29.5815 | 288.6
16. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x287x300 | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (4) | 16 |  |  | 19.68 | 236.16 | 20.8 | 25.584 | 249.6
17. | Filtr działkowy EU4 wym. 670x390x100 |  | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 13 (4) | 33 |  |  | 40.59 | 487.08 | 42.9 | 52.767 | 514.8
18. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 13 (4) | 25.5 |  |  | 31.365 | 376.38 | 33.15 | 40.7745 | 397.8
19. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 595x290x560 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) | 27 |  |  | 33.21 | 398.52 | 35.1 | 43.173 | 421.2
20. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 585x200x170 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) | 19 |  |  | 23.37 | 280.44 | 24.7 | 30.381 | 296.4
21. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x592x600 | 3 | szt | 16 | 48 | Gołębia 24/Ingardena 6 | Gołębia 24 (8), Ingardena 6 (8) | 22 |  |  | 27.06 | 1298.88 | 28.6 | 35.178 | 1372.8
22. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x592x360 | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 24 (4) | 19.5 |  |  | 23.985 | 287.82 | 25.35 | 31.1805 | 304.2
23. | Filtr działkowy klasy EU4 wym. 1251x627x50 |  | szt | 8 | 24 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (8) | 43 |  |  | 52.89 | 1269.36 | 55.9 | 68.757 | 1341.6
24. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 9 | 27 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (6), Ingardena 6 (3) | 37 |  |  | 45.51 | 1228.77 | 48.1 | 59.163 | 1298.7
25. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x200 | 6 | szt | 8 | 24 | Gołębia 24 | Olszewskiego 2 (6), Garbarska 7A (2) | 18.5 |  |  | 22.755 | 546.12 | 24.05 | 29.5815 | 577.2
26. | Filtr działkowy klasy EU4 wym. 572x272x50 |  | szt | 16 | 48 | Gołębia 24 | Gołębia 20 (8), Gołębia 13 (8) sala 27 | 22 |  |  | 27.06 | 1298.88 | 28.6 | 35.178 | 1372.8
27. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 428x287x300 | 5 | szt | 8 | 24 | Gołębia 24 | Gołębia 13 (8) biblioteka | 18 |  |  | 22.14 | 531.36 | 23.4 | 28.782 | 561.6
28. | Wkład filtracyjny kieszeniowy klasy EU5 wym. 332x332x350 do kaset FFR 315 (BFR 315) | 3 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Jagiellońska 15 (4) poddasze | 22 |  |  | 27.06 | 324.72 | 28.6 | 35.178 | 343.2
29. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 690x390x500 | 6 | szt | 4 | 12 | Gołębia 24 | Gołębia 20 (4) dla piwnic | 34.5 |  |  | 42.435 | 509.22 | 44.85 | 55.1655 | 538.2
30. | Filtr kasetowy klasy EU5 wym. 835x470x50 |  | szt | 2 | 6 | Gołębia 24 | Grodzka 53 (2) piwnica | 38 |  |  | 46.74 | 280.44 | 49.4 | 60.762 | 296.4
31. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 440x515x370 | 6 | szt | 8 | 24 | Gołębia 24 | Czapskich 4 (8) dla oficyny parter | 30.5 |  |  | 37.515 | 900.36 | 39.65 | 48.7695 | 951.6
32. | Filtr kasetowy klasy EU4 wym. 287x879x90 |  | szt | 2 | 6 | Ingardena 6 | Reymonta 4 (2) poddasze | 35 |  |  | 43.05 | 258.3 | 45.5 | 55.965 | 273
33. | Filtr kasetowy klasy EU4 wym. 592x592x90 |  | szt | 2 | 6 | Ingardena 6 | Reymonta 4 (2) poddasze | 35 |  |  | 43.05 | 258.3 | 45.5 | 55.965 | 273
34. | Filtr kasetowy klasy EU4 wym. 592x287x90 |  | szt | 2 | 6 | Ingardena 6 | Reymonta 4 (2) poddasze | 29 |  |  | 35.67 | 214.02 | 37.7 | 46.371 | 226.2
35. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 3 | szt | 11 | 33 | Gołębia 24/Ingardena 6 | Gołębia 24 (6) pom. socjalne, Ingardena 6 (5) | 18.5 |  |  | 22.755 | 750.915 | 24.05 | 29.5815 | 793.65
36. | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 5 | 15 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5) | 22 |  |  | 27.06 | 405.9 | 28.6 | 35.178 | 429
37. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x592x600 | 6 | szt | 8 | 24 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8) | 33 |  |  | 40.59 | 974.16 | 42.9 | 52.767 | 1029.6
38. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 5 | 15 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5) | 30.5 |  |  | 37.515 | 562.725 | 39.65 | 48.7695 | 594.75
| RAZEM |  | szt | 239 | 717 | [5 empty] | Razem PLN | 21953.655 |  |  | 23203.05

## Krupnicza 33
Zestawienie filtrów dla budynku Auditorium Maximum - dostawa ul. Krupnicza 33
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto /szt. | Cena brutto /szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 76 | 76 | 38 | 190 | Krupnicza 33 | Krupnicza 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 42 | 42 | 21 | 105 | Krupnicza 33 | Krupnicza 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 600 | 6 | 25 | 38 | 38 | 19 | 95 | Krupnicza 33 | Krupnicza 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 600 | 3 | 25 | 20 | 20 | 10 | 50 | Krupnicza 33 | Krupnicza 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 176 | 176 | 88 | 440 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Oleandry 2A
Zestawienie filtrów bud. UJ - dostawa ul. Oleandry 2A
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 489 x 489 | 270 | 5 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW01 -2- nawiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 489 x 489 | 270 | 5 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW01 -2- wywiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 286 x 429 | 270 | 3 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- nawiew, CNW02B-3-nawiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 432 x 429 | 270 | 4 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- nawiew, CNW02B-3-nawiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 286 x 429 | 270 | 3 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- wywiew, CNW02B-3-wywiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 432 x 429 | 270 | 4 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- wywiew, CNW02B-3-wywiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 50% | 592 x 592 | 300 | 6 | 25 | 32 | 32 | 16 | 80 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A - Przewiązka (CNW02, CNW03 -wywiew, CNW02, CNW03 -nawiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 50% | 428 x 428 | 300 | 4 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | ul. Oleandry 2A | ul. Oleandry 2A - Przewiązka (CNW01 -wywiew, CNW01-nawiew) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 168 | 168 | 84 | 420 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Piastowska 26
Zestawienie filtrów dla bud. SWFiS UJ - dostawa ul. Piastowska 26, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto /szt. | Cena brutto /szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 600 | 6 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Piastowska 26, Kraków | Piastowska 26 SWFiS (4), ZPiT (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 712 x 302 | 50 |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | Piastowska 26 | Piastowska 26 SWFiS (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 490 x 592 | 370 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Piastowska 26 | Piastowska 26 mała sala (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 490 x 592 | 370 | 5 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Piastowska 26 | Piastowska 26 mała sala (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 754 x 341 | 330 | 8 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Piastowska 26 | Piastowska 26 - magazyn strojów ZPiT (piwnica)(1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 754 x 315 | 260 | 8 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | Piastowska 26 | Piastowska 26 - magazyn strojów ZPiT (piwnica)(1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 428 x 287 | 300 | 4 | 25 | 8 | 8 | 8 | 24 | Piastowska 26 | Piastowska 26 - siłownia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM2,5 65% | 428 x 287 | 600 | 5 | 25 | 4 | 4 | 4 | 12 | Piastowska 26 | Piastowska 26 - siłownia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 38 | 38 | 25 | 101 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Mickiewicza 9A
Zestawienie filtrów dla bud. Paderevianum II - dostawa al. Mickiewicza 9A, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2), Mickiewicza 9b (AF50-4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 287 | 600 | 8 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2), Mickiewicza 9a (AF05-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 287 x 592 | 600 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 287 x 287 | 600 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 26 | 26 | 13 | 65 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-4), Mickiewicza 9b (AF50-9) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-4), Mickiewicza 9a (AF05-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 490 | 600 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF07-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 490 | 360 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF07-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | kasetowy plisowany | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 100 |  |  | 12 | 12 | 6 | 30 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | kasetowy plisowany | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 100 |  |  | 12 | 12 | 6 | 30 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 98 | 98 | 52 | 248 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.p. | Nazwa | Ilość kieszeni | Miara | Ilość szt./rok | Ilość szt. 3 lata | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż (ilość szt)
1. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 12 | 36 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2), Mickiewicza 9b (AF50-4)
2 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x287x600 | 6 | szt | 6 | 18 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2), Mickiewicza 9a (AF05-1)
3 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x592x600 | 3 | szt | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-1)
4 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-1)
5 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt | 26 | 78 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-4), Mickiewicza 9b (AF50-9)
6 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x360 | 6 | szt | 12 | 36 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-4), Mickiewicza 9a (AF05-2)
7 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x592x360 | 3 | szt | 4 | 12 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2)
8 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 3 | szt | 4 | 12 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF28-2)
[6 empty] | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF05-1)
[6 empty] | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9a (AF05-2)
9 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x490x600 | 6 | szt | 2 | 6 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF07-1)
10 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x490x360 | 6 | szt | 4 | 12 | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF07-2)
[6 empty] | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF50-4)
[6 empty] | al. Mickiewicza 9a, Kraków | Mickiewicza 9b (AF50-9)
| RAZEM |  | szt | 74 | 222

## Krupnicza 33A
Zestawienie filtrów bud. WPiA UJ -dostawa ul. Krupnicza 33A, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 36 | 36 | 18 | 90 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 9), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1),Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 60 | 60 | 30 | 150 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2-12), Krupnicza 33A (AF30- K1/1-8), Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 287 | 600 | 8 | 25 | 18 | 18 | 9 | 45 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 287 x 287 | 600 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 36 | 36 | 18 | 90 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 4), Krupnicza 33A (AF20- K3- 4), Krupnicza 33A (AF20- K4- 4), Krupnicza 33A (AF28- K5- 6) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 180 | 180 | 90 | 450 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.p. | Nazwa | Ilość kieszeni | Miara | Ilość szt./rok | Ilość szt. 3 lata | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż (ilość szt)
1. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 36 | 108 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 9), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1),Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
2. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt | 60 | 180 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2-12), Krupnicza 33A (AF30- K1/1-8), Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 4)
3. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x592x360 | 3 | szt | 6 | 18 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 3)
4. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/1- 4)
5. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF30- K1/1-8)
6. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 1)
4. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x287x600 | 6 | szt | 18 | 54 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 3)
5. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 8 | 24 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 1)
9. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 2)
6. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x360 | 6 | szt | 36 | 108 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 4), Krupnicza 33A (AF20- K3- 4), Krupnicza 33A (AF20- K4- 4), Krupnicza 33A (AF28- K5- 6)
7. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 3 | szt | 16 | 48 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
12. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 1)
13. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x287x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 2)
14. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 1)
15. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 2)
16. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 4)
17. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K3- 2)
18. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 1)
19. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x287x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 2)
20. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 1)
21. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 2)
22. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 4)
23. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF20- K4- 2)
24. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
25. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x287x600 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 3)
26. | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 1)
27. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 4)
28. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 6)
29. | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 6 | szt |  | 0 | Krupnicza 33A, Kraków | Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
| RAZEM |  | szt | 180 | 540

## Ingardena 6
Zestawienie filtrów dla bud. Psychologii - dostawa ul. Ingardena 6, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 600 | 6 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Kraków, Ingardena 6 | Ingardena 6 (5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 600 | 3 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 287 | 600 | 3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 3 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8) |  | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80 % | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 12 | 12 | 6 | 30 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80 % | 287 x 592 | 600 | 4 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80 % | 287 x 287 | 600 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 108 | 108 | 54 | 270 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa | Ilość kieszeni | Miara | Ilość szt. | Ilość szt. lata 2016-2018 | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż
1 | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 5 | 15 | Kraków, Ingardena 6 | Ingardena 6 (5)
2 | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x592x600 | 3 | szt | 8 | 24 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8)
3 | Filtr kieszeniowy klasy EU5 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 3 | 9 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (3)
4 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 592x592x360 | 6 | szt | 5 | 15 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5)
5 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x592x360 | 3 | szt | 8 | 24 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8)
6 | Filtr kieszeniowy klasy EU4 wym. 287x287x360 | 3 | szt | 4 | 12 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (4)
7 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 592x592x600 | 6 | szt | 5 | 15 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (5)
8 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x592x600 | 3 | szt | 8 | 24 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (8)
9 | Filtr kieszeniowy klasy EU7 wym. 287x287x600 | 3 | szt | 3 | 9 | Ingardena 6 | Ingardena 6 (3)
| RAZEM |  | szt | 49 | 147

## Mickiewicza 9
Zestawienie filtrów dla bud. Panerevianum - dostawa al. Mickiewicza 9, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM2,5 65% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Kraków, al. Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -2 szt, 1 Ck2- 2 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM2,5 65% | 592 x 287 | 600 | 8 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -2 szt, 1 Ck2- 2 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM2,5 65% | 287 x 592 | 600 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -1 szt, 1 Ck2- 1 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 50% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -2 szt, 1 Ck2- 2 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 50% | 592 x 287 | 600 | 8 | 25 | 16 | 16 | 8 | 40 | Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -2 szt, 1 Ck2- 2 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 50% | 287 x 592 | 600 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | Mickiewicza 9 | Mickiewicza 9 (1Ck1 -1 szt, 1 Ck2- 1 szt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 80 | 80 | 40 | 200 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Mickiewicza 22
Zestawienie filtrów dla bud. Biblioteki Jagiellońskiej - dostawa al. Mickiewicza 22, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2023-2024 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 11 | 11 | 6 | 28 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 592 x 592 | 195 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 592 x 287 | 195 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 287 x 287 | 195 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 18 | 18 | 9 | 45 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 20 | 20 | 10 | 50 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 590 | 6 | 25 | 38 | 38 | 19 | 95 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 287 | 590 | 6 | 25 | 42 | 42 | 21 | 105 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 287 | 590 | 3 | 25 | 7 | 7 | 4 | 18 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 500 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 287 | 500 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 592 | 590 | 8 | 25 | 14 | 14 | 7 | 35 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 287 | 590 | 8 | 25 | 18 | 18 | 9 | 45 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 490 x 592 | 590 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 287 x 610 | 100 |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 672 x 392 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 680 x 330 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 610 x 395 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | kasetowe plisowane (termoplis) | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 60% | 1500 x 510 | 25 |  |  | 64 | 64 | 32 | 160 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | kasetowe plisowane (termoplis) | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 1075 x 595 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 850 x 650 | 100 |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 920 x 400 | 100 |  |  | 12 | 12 | 6 | 30 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | panelowy typ fan coil | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 50% | 190 x 595 |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 15 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | panelowy typ fan coil | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 50% | 190 x 720 |  |  |  | 225 | 225 | 125 | 575 | al. Mickiewicza 22 | al. Mickiewicza 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 506 | 506 | 275 | 1287 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wykaz filtrów powietrza w Bibliotece Jagiellońskiej
Rodzaje filtrów | Ilość szt.
Filtry kieszeniowe G3
592x592x360 | 11 | x
592x287x360 | 2 | x
592x592x195 | 4 | x
592x287x195 | 6 | x
287x287x195 | 2 | x
Filtry kieszeniowe G4
592x592x360 | 18 | x
592x287x360 | 20 | x
287x287x360 | 5 | x
Filtry kieszeniowe G5
592x592x590 | 38 | x
592x287x590 | 42 | x
287x287x590 | 7 | x
592x592x500 | 2 | x
592x287x500 | 2 | x
Filtry kieszeniowe G7
592x592x590 | 14 | x
592x287x590 | 18 | x
490x592x590 | 1 | x
Filtry kasetowe G3
287x610x100 | 2 | x
672x392x100 | 1 | x
680x330x100 | 1 | x
610x395x100 | 1 | x
Filtry kasetowe plisowane G3
1500x510x25 | 64 | x
Filtr kasetowy G4
1075x595x50 | 2 | x
850x650x100 | 2 | x
Filtr kasetowy G5
920x400x100 | 12 | x
Filtr panelowy G3
190x595 | 6 | x
190x720 | 225 | x

## Mickiewicza 11
Zestawienie filtrów dla budynku UJ Małe Paderevianum - dostawa al. Mickiewicza 11
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto /szt. | Cena brutto /szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 80% | 592 x 592 | 300 | 4 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | al. Mickiewicza 11 | al. Mickiewicza 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 80% | 592 x 287 | 300 | 3 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | al. Mickiewicza 11 | al. Mickiewicza 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 48 | 48 | 24 | 120 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reymonta 4
Zestawienie filtrów dla bud. UJ Reymonta 4 - dostawa ul. Reymonta 4, Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 490 | 360 | 6 | 25 | 24 | 24 | 12 | 60 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 64 | 64 | 32 | 160 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 360 | 6 | 25 | 22 | 22 | 11 | 55 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 490 | 360 | 3 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 490 x 592 | 360 | 4 | 25 | 60 | 60 | 30 | 150 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 360 | 6 | 25 | 20 | 20 | 10 | 50 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 360 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 287 | 360 | 6 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 287 | 360 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 490 | 360 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 80% | 287 x 592 | 600 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 96 |  |  | 28 | 28 | 14 | 70 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 490 | 96 |  |  | 32 | 32 | 16 | 80 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 96 |  |  | 16 | 16 | 8 | 40 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 490 | 96 |  |  | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 287 | 96 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | kasetowe | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 490 x 592 | 96 |  |  | 30 | 30 | 15 | 75 | ul. Reymonta 4 | ul. Reymonta 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 346 | 346 | 177 | 869 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Czerwone Maki 98
Zestawienie filtrów dla bud. NCPS Solaris - dostawa ul. Czerwone Maki 98 , Kraków
L.p. | Rodzaj | Opis | Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 | Wymiary [mm] | Długość kieszeni [mm] | Ilość kieszeni | Grubość ramki [mm] | Ilość szt./rok 2024 | Ilość szt./rok 2025 | Ilość szt./rok 2026 | Ilość szt. w okresie obowiązywania umowy | Miejsce dostawy | Miejsce docelowe montaż | Cena netto/szt. | Cena brutto/szt. | Wartość netto (2024r.) | Wartość netto (2025r.) | Wartość netto (2026r.) | Wartość netto lata 2024-2026 | Wartość brutto lata 2024-2026 | Nazwa producenta oferowanego filtra
1. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 42 | 42 | 21 | 105 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 592 x 490 | 600 | 8 | 25 | 14 | 14 | 7 | 35 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 592 x 287 | 600 | 5 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 490 x 592 | 600 | 7 | 25 | 32 | 32 | 16 | 80 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 287 x592 | 600 | 5 | 25 | 15 | 15 | 8 | 38 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 287 x 490 | 600 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 592 | 100 |  |  | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 592 | 100 |  |  | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 100 |  |  | 10 | 10 | 5 | 25 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 490 x 592 | 360 | 7 | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 490 x 592 | 600 | 7 | 25 | 3 | 3 | 2 | 8 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 360 | 8 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 360 | 5 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 75% | 287 x 592 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 85% | 592 x 592 | 600 | 8 | 25 | 32 | 32 | 16 | 80 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 85% | 592 x 490 | 600 | 7 | 25 | 10 | 10 | 4 | 24 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 85% | 287 x 490 | 600 | 5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 85% | 592 x 490 | 360 | 8 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 85% | 592 x 287 | 360 | 5 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 70% | 592 x 287 | 300 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 490 | 360 | 7 | 25 | 10 | 10 | 5 | 25 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 287 x 490 | 360 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 592 x 287 | 300 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | kasetowy płaski | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 55% | 580 x 1280 | 20 |  |  | 12 | 12 | 6 | 30 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | kasetowy mini pleat | zał. B do SIWZ | ePM1 70% | 745 x 350 | 46 |  |  | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | kasetowy mini pleat | zał. B do SIWZ | ePM10 55% | 745 x 350 | 46 |  |  | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 610 x 287 | 50 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 75% | 592 x 287 | 300 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM10 75% | 592 x 592 | 300 | 8 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 592 x 592 | 500 | 8 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | kieszeniowy | zał. B do SIWZ | ePM1 85% | 592 x 287 | 500 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | kasetowy płaski | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 55% | 560 x 850 | 20 |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 65% | 565 x 645 | 45 |  |  | 32 | 32 | 16 | 80 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Mata filtracyjna | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 55% | 1500 x 60000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ISO Coarse 55% | 790 x 490 | 45 |  |  | 5 | 5 | 3 | 13 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | panelowy | zał. B do SIWZ | E11 | 457 x 457 | 150 |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | panelowy | zał. B do SIWZ | H13 | 457 x 457 | 150 |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | kasetowy | zał. B do SIWZ | ePM1 50 % | 640 x 700 | 48 |  |  | 18 | 18 | 9 | 45 | ul. Czerwone Maki 98 | ul. Czerwone Maki 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | 345 | 345 | 180 | 870 |  |  |  | Razem PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodzaj filtra | Klasa | Wielkość HxB | Długość kieszeni | Ilość | Materiał | Wymiar ramki [szer. x grub.] | Zamówienie od 08.2019 do 12.2019 |  |  |  | Zamówienie od 01.2021 do 12.2021 | Cena jedn. netto
| filtracji |  |  | kieszeni | filtracyjny | [6 empty] | netto
[-] | [-] | [mm x mm] | [mm] | [-] | [-] | [mm x mm] | [szt] |  |  |  | [szt] | [zł]
kieszeniowy | F9 | 592 x 592 | 600 | 8 | włóknina syntetyczna | 20 x 25 | 22 |  |  |  | 42 | 65
kieszeniowy | F9 | 490 x 592 | 600 | 6 |  | 20 x 25 | 16 |  |  |  | 32 | 51
kieszeniowy | F9 | 287 x 592 | 600 | 4 |  | 20 x 25 | 15 |  |  |  | 15 | 38
kasetowy | G4 | 592x592 | 100 | - | włóknina syntetyczna | - | 0 |  |  |  | 5 | 35
kasetowy | G4 | 287x592 | 100 | - |  | - | 0 |  |  |  | 8 | 30
kasetowy | F5 | 592 x 592 | 100 | - |  | - | 0 |  |  |  | 0 | 35
kasetowy | F5 | 287 x 592 | 100 | - |  | - | 5 |  |  |  | 10 | 30
kieszeniowy | F5 | 490 x 592 | 360 | standard+2 |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 5 | 29
kieszeniowy | F5 | 490 x 592 | 600 | standard+2 |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 3 | 37
kieszeniowy | F5 | 592 x 592 | 360 |  |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 8 | 30
kieszeniowy | F5 | 287 x 592 | 360 | standard+2 |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 8 | 22
kieszeniowy | F5 | 592 x 592 | 600 | standard+2 |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 5 | 46
kieszeniowy | F5 | 287 x 592 | 600 | standard+2 |  | 20 x 25 | 0 |  |  |  | 5 | 27

## Zestawienie zbiorcze (hidden)
Zestawienie zbiorcze szacowanych kosztów dostawy filtrów w latach 2019-2022 dla budynków UJ w Krakowie wg wykazu:
L.p. | Miejsce dostwy | Wartość netto 2019r. | Wartość netto 2020r. | Wartość netto 2021r. | Wartość netto 2022r. | Wartość netto lata 2019-2022 | Wartość brutto lata 2019-2022
1. | Gołębia 24 | 3277.07 | 7123.14 | 7123.14 | 3561.57 | 21244.92 | 26131.2516 | 26485.5654
2. | Krupnicza 33 | 2424.53 | 4849.06 | 4849.06 | 2424.53 | 14547.18 | 17893.0314 | 18979.146
3. | Oleandry 2A | 569.16 | 1138.32 | 1138.32 | 569.16 | 3414.96 | 4200.4008 | 5012.2746
4. | Piastowska 26 | 300.57 | 601.14 | 601.14 | 300.57 | 1803.42 | 2218.2066 | 1354.8274
5. | Mickiewicza 9A | 1058.86 | 2117.72 | 2117.72 | 1058.86 | 6353.16 | 7814.3868 | 8397.5544
6. | Krupnicza 33A | 2550.01 | 5100.02 | 5100.02 | 2550.01 | 15300.06 | 18819.0738 | 20294.1882
7. | Ingardena 6 | 707.92 | 1415.84 | 1415.84 | 707.92 | 4247.52 | 5224.4496 | 5062.0896
8. | Mickiewicza 22 | 8596.86 | 17763.96 | 17763.96 | 9167.1 | 53291.88 | 65549.0124 | 52000
9. | Czerwone Maki 98 | 2893 | 6702.44 | 6702.44 | 4402.09 | 20699.97 | 25460.9631 | 25311.5919
| Razem [PLN] | 22377.98 | 46811.64 | 46811.64 | 24741.81 | 140743.07 | 173113.9761 | 162897.2375