Znak: ZOZ.V.010/DZP/76/23 Sucha Beskidzka dnia 23.10.2023r.

Dotyczy: Postepowania na dostawę artykułow elektrycznych.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

- poz.43. Gniazdo komput.telef.GPKT-G/F. Produkt został wycofany, prosimy o usunięcie pozycji;  
- poz. 54 .Końcówka HI 1x10mm2 dł.8 mm. Najkrótsza końcówka HI 10 jest w długości 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką końcówkę?  
- poz.56. Końcówka HI 1x4mm2 dł. 8 mm. Najkrótsza końcówka HI 6 jest w długości 10 . Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką końcówkę? Ewentualnie w długości 12.  
- poz. 57. Końcówka HI 1x6mm2 dł. 8 mm. Najkrótsza końcówka HI 6 jest w długości 12 . Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką końcówkę? Ewentualnie w długości 12.  
- poz. 67. Koszulka termoizolacyjna szklana fi 8 mm. Produkt sprzedawany tylko w krążkach 50 lub 100m - NIE PODLEGA CIĘCIU. Proszę o zmianę ilości na minimalną 50m lub usunięcie pozycji.  
- poz. 68. Koszulka termokurczliwa 10.0.05 dł. 1m. Podana koszulka występuje tylko w rozmiarze 9,5/4,8. Oznaczenie z formularza nie jest właściwe i jest to indywidualne oznaczenie jednego ze sklepów. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką koszulkę?  
- poz. 69. Koszulka termokurczliwa 5.0.05 dł.1m. Podana koszulka występuje tylko w rozmiarze 4,8/2,4. Oznaczenie z formularza jest nie właściwe i jest to indywidualne oznaczenie jednego ze sklepów. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką koszulkę?  
- poz. 76. Licznik 1 fazowy 20mA-32A 230V z wyjść.impuls.1 mod.EC050.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?  
- poz. 77. Licznik 1 fazowy 40mA-63A jednotaryf. 3 mod.EC150.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?  
- poz. 78. Licznik 3 fazowy jednotaryf. 40mA-63A 4 mod.230V/400V EC350.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?  
- poz. 79. Licznik 3 fazowy jednotaryf. 80ma-100A 4 mod.230V/400V EC360.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?  
  
- poz. 82. Listwa elektroinst.25x16.  
Czy Zamawiający dopuszcza listwę 25x15?  
- poz. 83. Listwa elektroinst.LE 35x17  
Czy Zamawiający dopuszcza listwę 15x32?  
- poz. 84. Listwa elektroinstal.LE 16x16.  
Czy Zamawiający dopuszcza listwę 18x20?  
- poz. 96. Ogranicznik przepięć 1-biegun.15-40kA SPN115.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?  
- poz. 97. Ogranicznik przepięć 4-biegun.15-40kA SPN415.  
Produkt wycofany. Czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt o zbliżonych parametrach, czy będzie usunięcie pozycji?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w powyższych pozycjach zamienników ( produktów równoważnych) o takich lub wyższych parametrach, zgodnie z zapisani rozdziału IV pkt.4.3. SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji.**

z poważaniem