Wzór-Załącznik nr 1a do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _________________________________________________1

Adres:  _________________________________________________________________1

Nr telefonu:   ____________________________________________________________1

Adres e-mail: ____________________________________________________________1

Nr KRS/ REGON/NIP:_____________________________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy pn.: Dostawy  materiałów sanitarnych nr ref.: WZP-3017/23/186/IR.

Zadanie nr 1: Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw;

I. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę oferty………………………………… brutto (cena tożsama z ceną z załącznika nr 3a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy).

II. Oświadczamy, że:

1. Zaoferowany asortyment dostarczymy w terminie ………………3 (max. do 6 dni roboczych), licząc od daty zawarcia umowy.

2. Na zaoferowany asortyment udzielamy 24 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................4 (Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:5

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

1. 	Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy6 który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….…… 1, …….................1									nazwa firmy, siedziba

zakres………………….......……...……………..…………………………………..............1

2.  Zapotrzebowania będą przekazywane Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail: …………………………. 1

3.     Reklamacje asortymentu Zamawiający będzie składał na adres e-mail: …………………..1

4. Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………….1 (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………1

adres e-mail:………………………………….1 .

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

1  - należy wpisać,

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3 – należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin dostawy wskazany w nawiasie.

4 -  należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

5 - zaznaczyć właściwe,

6 - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1b do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _________________________________________________1

Adres:  _________________________________________________________________1

Nr telefonu:   ____________________________________________________________1

Adres e-mail: ____________________________________________________________1

Nr KRS/ REGON/NIP:_____________________________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy pn.: Dostawy  materiałów sanitarnych nr ref.: WZP-3017/23/186/IR.

Zadanie nr 2: Dostawy zaworów, wodomierzy, rozdzielaczy c. o.

I. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę oferty………………………………… brutto (cena tożsama z ceną z załącznika nr 3b do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy).

II. Oświadczamy, że:

1. Zaoferowany asortyment dostarczymy w terminie ………………3 (max. do 6 dni roboczych), licząc od daty zawarcia umowy.

2. Na zaoferowany asortyment udzielamy 24 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................4 (Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:5

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

1. 	Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy6 który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….…… 1, …….................1									nazwa firmy, siedziba

zakres………………….......……...……………..…………………………………..............1

2.  Zapotrzebowania będą przekazywane Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail: …………………………. 1

3.     Reklamacje asortymentu Zamawiający będzie składał na adres e-mail: …………………..1

4. Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………….1 (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………1

adres e-mail:………………………………….1 .

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

1  - należy wpisać,

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3 – należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin dostawy wskazany w nawiasie.

4 -  należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

5 - zaznaczyć właściwe,

6 - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1c do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _________________________________________________1

Adres:  _________________________________________________________________1

Nr telefonu:   ____________________________________________________________1

Adres e-mail: ____________________________________________________________1

Nr KRS/ REGON/NIP:_____________________________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy pn.: Dostawy  materiałów sanitarnych nr ref.: WZP-3017/23/186/IR.

Zadanie nr 3: Dostawy elementów i akcesoriów sanitarnych

I. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę oferty………………………………… brutto (cena tożsama z ceną z załącznika nr 3c do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy).

II. Oświadczamy, że:

1. Zaoferowany asortyment dostarczymy w terminie ………………3 (max. do 6 dni roboczych), licząc od daty zawarcia umowy.

2. Na zaoferowany asortyment udzielamy 24 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3c do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................4 (Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:5

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

1. 	Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy6 który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….…… 1, …….................1									nazwa firmy, siedziba

zakres………………….......……...……………..…………………………………..............1

2.  Zapotrzebowania będą przekazywane Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail: …………………………. 1

3.     Reklamacje asortymentu Zamawiający będzie składał na adres e-mail: …………………..1

4. Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………….1 (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………1

adres e-mail:………………………………….1 .

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

1  - należy wpisać,

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3 – należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin dostawy wskazany w nawiasie.

4 -  należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

5 - zaznaczyć właściwe,

6 - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:

…………………………………2

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………2

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podywkonawcy1

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawą),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy materiałów sanitarnych nr ref.: WZP-3017/23/186/IR prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY1:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.

3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

.…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 i 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem  następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r.

1 – niepotrzebne skreślić

2 - należy wypełnić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 3a do SWZ

…………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

Zadanie nr 1: Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw;

| L.p. | Rodzaj asortymentu/model | Producent | Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujące asortyment (jeśli dotyczy)1 | j.m. | Przewidywana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN 1 | vat % | Wartość brutto (kol. 6 x7) w PLN powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Guma redukcyjna 50/40 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Guma redukcyjna 50/32 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 3 | Guma redukcyjna 50/25 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Guma redukcyjna 40/32 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 5 | Guma redukcyjna 40/25 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Guma redukcyjna 32/25 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 7 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/15˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/22˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/30˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 11 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 110/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/15˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 14 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/22˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 15 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/30˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 16 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 50/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/67˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 20 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/90˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/15˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 22 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/22˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/30˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 24 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/45 ˚PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 25 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/67˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 26 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/90˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 27 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/15˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 28 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/30˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 29 | Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/45˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 30 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 31 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 32 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 33 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 34 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 35 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x90˚ z tolerancją konta od 87˚do 90˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 36 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 37 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 38 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 39 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 40 | Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x90˚ z tolerancją konta od 87˚do 90˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 41 | Kolano regulowane kanalizacyjne 110/110 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 42 | Kolano regulowane kanalizacyjne 50/50 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 43 | Kolano regulowane kanalizacyjne 40/40 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 44 | Korek kanalizacji wewnętrznej Fi 110 PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 45 | Korek kanalizacji wewnętrznej Fi 160 PCV-U HT |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 46 | Korek kanalizacji wewnętrznej Fi 50 PCV-U HT |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 47 | Korek kanalizacyjny FI 40 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 48 | Korek kanalizacyjny FI 32 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 49 | Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem i kratką stalową nierdzewną |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 50 | Kratka ściekowa PCV FI 100 bez kołnierza i kratką stalową odejście pionowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 51 | Mufa przesuwna kanalizacji wewnętrznej o długości 185mm(długa) PP |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 52 | złączka dwukielichowej fi50 PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 53 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 110 PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 54 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 160 PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 55 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 50 PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 56 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 40 PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 57 | Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 32 PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 58 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 110 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 59 | Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 160 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 60 | Napowietrzacz kanalizacyjny A 50 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 61 | Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 62 | Pasta poślizgowa do montażu rur w opakowaniu od 400 - 500 g |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 63 | redukcja kolanowa nastawna 50/40 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 64 | redukcja kolanowa nastawna 50/32 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 65 | redukcja kolanowa nastawna 40/32 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 66 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej 110/50 PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 67 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej 160/110 PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 68 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej 50/40 PP |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 69 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej 50/32 PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 70 | Redukcja kanalizacji wewnętrznej 40/32 PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 71 | Redukcja kanalizacyjna zewnętrzny PVC-U 160x110 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 72 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/250 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 73 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/315 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 74 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/500 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 75 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/1000 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 76 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/1500 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 77 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 110/2000 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 78 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/250 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 79 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/315 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 80 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/500 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 81 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/1000 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 82 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/1500 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 83 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 50/2000 z uszczelką PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 84 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 400/500 z uszczelką PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 85 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/1000 z uszczelką PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 86 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/250 z uszczelką PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 87 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/315 z uszczelką PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 88 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/500 z uszczelką PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 89 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/1000 z uszczelką PP |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 90 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/1500 z uszczelką PP |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 91 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 92 | Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 93 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x500 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 94 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 95 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 96 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x500 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 97 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 98 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x1000 z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 99 | Rura elastyczna z mufą Fi 50 ze złączem wieloredukcyjnym 50/40/32 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 100 | Rura elastyczna z mufą Fi 40 ze złączem wieloredukcyjnym 50/40/32 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 101 | Rura harmonijkowa do WC 110/110 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 102 | traper PCV/Żeliwo 75 mm z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 103 | traper PCV/Żeliwo 110 mm z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 104 | traper PCV/Żeliwo 50 mm z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 105 | traper PCV/Żeliwo 160 mm z uszczelką |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 106 | traper PCV/Żeliwo 150/160 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 107 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 108 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 109 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 110 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 111 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 160/110/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 112 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/45˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 113 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 114 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/50/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 115 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 116 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/75/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 117 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 118 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 110/110/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 119 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 160/110/67˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 120 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 50/50/90˚ PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 121 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/45˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 122 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/67˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 123 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 40/40/90˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 124 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/45˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 125 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/67˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 126 | Trójnik kanalizacyjny wewnętrznej 32/32/90˚ PP |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 127 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 128 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 129 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 130 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 131 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 132 | Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x90˚ |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 133 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 160 z kółkiem i śrubą |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 134 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 40 z kółkiem i śrubą |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 135 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 50 z kółkiem i śrubą |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 136 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 110 z kółkiem i śrubą |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 137 | Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 32 z kółkiem i śrubą |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 138 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 40 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 139 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 50 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 140 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 110 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 141 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 32 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 142 | Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 160 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 143 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 110 (rewizja) PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 144 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 160 (rewizja) PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 145 | Wyczystka kanalizacji wewnętrznej fi 50 (rewizja) PCV-U HT |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 146 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 147 | Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 148 | Zwężka PP fi 50/32 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Cena oferty brutto (suma pozycji 1-148 w kol nr 9) |  |

1  - należy wpisać, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie wykonawcy producenta/modelu/typu lub innych danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment. W przypadku niewskazania w ofercie danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 3b do SWZ

…………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

Zadanie nr 2: Dostawy zaworów, wodomierzy, rozdzielaczy c.o.

| L.p. | Rodzaj asortymentu/model | Producent* | Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujące asortyment (jeśli dotyczy)1 | jm. | Przewidywana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN 2 | vat % | Wartość brutto (kol. 6 x7) w PLN powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 8 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ciepłomierz kompaktowy, montowany na zasilaniu, Qn=0,6 m3/h DN15 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 3 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 4 | Konsola wodomierzowa do wodomierza ½” |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Konsola wodomierzowa do wodomierza 3/4” |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Konsola wodomierzowa do wodomierza 1” |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Mufka redukcyjna 3/4" x 1/2" L=38-39 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 8 | Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Odpowietrznik automatyczny poziomy fi 15 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Odpowietrznik automatyczny kątowy fi 15 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | Odpowietrznik Pionowy automatyczny niski ½” |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy ½” |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 13 | Odpowietrznik grzejnikowy ½” |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 14 | Plomby do wodomierzy 1/2" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 15 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 16 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | ROZDZIELACZ do C.O. mosiężny 4 obwody (sekcje) w komplecie z belkami mosiężnymi, uchwytami mocującycmi, nyplami, odpowietrznikami i korkami mosiężnymi z uszczelką . Wejście i wyjście 1 " |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | ROZDZIELACZ do C.O. mosiężny 6 obwodów (sekcje) w komplecie z belkami mosiężnymi, uchwytami mocującycmi, nyplami, odpowietrznikami i korkami mosiężnymi z uszczelką . Wejście i wyjście 1 " |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 21 | Rozdzielacz 8 obowody + szafka podtynkowa bez mieszacza + zaworki mini na 1/2 x 1/2 + Korki zaślepiające belkę - 2 sztuki + odpowietrzniki 1/2 - 2 szt. uchwyty do rozdzielacza (komplet). |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Rozdzielacz 10 obowody + szafka podtynkowa bez mieszacza + zaworki mini na 1/2 x 1/2 + Korki zaślepiające belkę - 2 sztuki + odpowietrzniki 1/2 - 2 szt. uchwyty do rozdzielacza (komplet). |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 23 | Redukcje przyłączeniowe grzejnikowe 3/4" X 1/2" - Equation Komplet |  |  | kpl | 10 |  |  |  |
| 24 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1/2" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 25 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 3/4" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 26 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1" |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 27 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/4" |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 28 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/2" |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 29 | Uszczelki do wodomierzy 1/2 " |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 30 | Wodomiar fi 1 1/2" ZW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 31 | Wodomiar fi 1 1/4" ZW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 32 | Wodomiar fi 1" CW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Wodomiar fi 1" ZW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | Wodomiar fi 1/2" ZW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 35 | Wodomiar fi 1/2" CW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 36 | Wodomiar fi 3/4" ZW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 37 | Wodomiar fi 3/4" CW |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 38 | Wodomierz do c.o. z nadajnikiem impulsowym (10imp/dm3) i śrubunkiem DN15,PN16 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 39 | Zawór automatyczny napełniający instalacje C.O. z manometrem,zaworem zwrotnym i odcinającym, Przyłącze, wyjście ½’’, Max.temp. 80-90stopni, max.ciśnienie na wejściu 10-16 bar. ,Ciśnienie na wyjściu ustawne od 0,5 - 4,0bar. , urządzenie jest wyposażone w filtr siatkowy, Manometr 0-4, Posiada atest PZH |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 40 | Zawór kulowy mini z dławicą ½” x 16mm z końcówką PEX do rozdzielacza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 41 | Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 42 | Zawór do pralki fi 1/2x3/4 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 43 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 2115 6 bar |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 44 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 2115 bar 6 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 45 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 2115 6 bar |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 46 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1/2" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 47 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 48 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 49 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 50 | Zawór kulowy kątowy ze śrubunkiem 1” do rozdzielacza |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 51 | Zawór kulowy 1/2"x1/2" |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 52 | Zawór kulowy 1/2"x3/8" |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 53 | Zawór kulowy czerpalny 1" ze złączką do węża |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 54 | Zawór kulowy czerpalny 3/4" ze złączką do węża |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 55 | Zawór kulowy czerpalny 1/2" ze złączką do węza |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 56 | Zawór kulowy fi 15 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 57 | Zawór kulowy fi 15 do odpowietrznika |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 58 | Zawór kulowy fi 20 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 59 | Zawór kulowy fi 25 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 60 | Zawór kulowy fi 32 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 61 | Zawór kulowy fi 40 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 62 | Zawór kulowy fi 50 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 63 | Zawór kulowy fi 65 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 64 | Zawór kulowy fi 80 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 65 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 100 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 66 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 15 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 67 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 20 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 68 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 25 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 69 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 32 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 70 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 40 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 71 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 50 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 72 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 65 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 73 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 80 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 74 | Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 75 | Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 76 | Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 77 | Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 78 | Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 79 | Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 80 | Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 81 | Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 82 | Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 83 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 84 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 85 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 86 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 32 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 87 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 40 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 88 | zawór kulowy wodny nyplowy 3/4" nakrętno-wkrętny z dławicą L-50-54 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 89 | Zawór powrotny grzejnikowy kątowy fi 15 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 90 | Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15 |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 91 | Zawór przelotowy kulowy fi 15 mm z kurkiem spustowym |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 92 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 93 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 94 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 95 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2" |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 96 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 97 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 98 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 99 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 100 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 101 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 102 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzowe |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 103 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm( EA291NF) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 104 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 105 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 106 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 107 | Zawór zwrotny fi 1/2" |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 108 | Zawór zwrotny fi 1 1/2" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 109 | Zawór zwrotny fi 1 1/4" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 110 | Zawór zwrotny fi 2" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 111 | Zawór zwrotny fi 3/4" |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 112 | Zawór zwrotny 3” |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 113 | Zawór zwrotny klapowy 3” |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 114 | Zestaw termostatyczny prosty Nastawa wstępna przepływu : tak ek kulowy ½” x 1/2 mini przykładowy model: DANFOSS 013G3904 013G5115 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 115 | Zestaw: zawór termostatyczny prosty RA-N i głowica RAW 5115 CLICK Nastawa wstępna przepływu : tak, przykładowy model: Danfos |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Cena oferty brutto (suma pozycji 1-115 w kol nr 9) |  |

1  - należy wpisać, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie wykonawcy producenta/modelu/typu lub innych danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment. W przypadku niewskazania w ofercie danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 3c do SWZ

…………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

Zadanie nr 3: Dostawy elementów i akcesoriów sanitarnych.

| L.p. | Rodzaj asortymentu/model | Producent* | Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujące asortyment (jeśli dotyczy)1 | jm. | Przewidywana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN 2 | vat % | Wartość brutto (kol. 6 x7) w PLN powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Automat spłukujący ciśnieniowy 3/4" do WC |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Dolnopłuk |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Drążek do natrysku (drążek, mocowanie, uchwyt, słuchawki) |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Drabinka popychacz GROHE - 43546000 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Drzwiczki rewizyjne 14x14 tworzywo sztuczne kolor biały |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Drzwiczki rewizyjne 15x25 tworzywo sztuczne kolor biały |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Dźwignia GROHE - 43550000 l |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 15 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 20 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 11 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 14 | Głowice do baterii 1/2" |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 15 | Górnopłuk |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 16 | Izolacja akustyczna do wc |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Kratka wentylacyjna plastikowa z siatką14x14 z nawiewem kierunkowym. Do montażu na kanałach wentylacyjnych kwadratowych i w ścianach. Opcjonalnie kolor biały lub brązowy. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | Kratka wentylacyjna plastikowa z siatką14x21 z nawiewem kierunkowym. Do montażu na kanałach wentylacyjnych kwadratowych i w ścianach. Opcjonalnie kolor biały lub brązowy. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | Kolano białe 110/90˚ do podłączenia WC |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 20 | Kolano białe 110/45˚ do podłączenia WC |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Komplet naprawczy do kompaktu WC typ K KK-POL typ: KKP690-KPL/52 Skład zestawu : uszczelka kompaktu, uszczelka pod gniazdo Ø 80P, 2 sztuki: śruba M6x105, 2 sztuki: nakrętka M6, 2 sztuki: nakrętka motylkowa M6 z wtopką, 2 sztuki: uszczelka stożkowa pod M6, 4 sztuki: podkładka z tworzywa sztucznego, 2 sztuki: podkładka MO |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 22 | Kurek manometryczny gwintowany trójdrożny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | Lejek gumowy do górnopłuka |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 24 | Manometr M/160-R/0-10/N - obudowa stalowa z gwintem mosiężnym |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 25 | Manometr M/160-R/0-16/N - obudowa stalowa z gwintem mosiężnym |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 26 | Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6 Mpa |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 27 | Mebrana do zaworu solenoidalnego Przykładowy model: ORAS - 199095V |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 28 | Mocowanie do WC |  |  | kpl. | 20 |  |  |  |
| 29 | Mocowanie stelaża - wspornik dystansowy |  |  | kpl. | 5 |  |  |  |
| 30 | Mocowanie umywalki |  |  | kpl. | 30 |  |  |  |
| 31 | Obejmy ognioochronne 1 1/2" |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 32 | Obejmy ognioochronne 2" |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 33 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1/2" - Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 34 | Obejma naprawcza do rur stalowych 3/4" Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 35 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1" Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 36 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/4" Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 37 | Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/2" Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 38 | Obejma naprawcza do rur stalowych 2" Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 39 | Obejma naprawcza do rur stalowych 2½ " Atest higieniczny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 40 | Obejma naprawcza do rur stalowych 3 " Atest higieniczny |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 41 | Perlator M24x1 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 42 | Perlator M28x1 |  |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 43 | Pokrętło do baterii białe z tworzywa |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 44 | Pompa zanurzeniowa do wody brudnej w obudowie ze stali nierdzewnej, Moc min 800W Uniwersalne złącze 32mm (1 1/4"), zasilanie 230 V, kabel zasilający min 10 m, wysokość transportowa min. 8 m |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 45 | Poręcz wc uchylna ścienna łukowa dł. 850 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 46 | Półpostument do umywalki biały |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 47 | Przycisk ONDA do WC przykładowy producent :Schwab |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 48 | Przyciski Twinline do WC przykładowy producent Geberit |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 49 | Reduktor ciśnienia wody 1/2" |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 50 | Reduktor ciśnienia wody 1' |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 51 | Redukcja gumowa fi 100/110 |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 52 | Redukcja gumowa fi 50x32 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 53 | Redukcja gumowa fi 50x40 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 54 | Rurki syfonowe do manometrów |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 55 | Rolki do drzwi kabiny górne i dolne, przykładowy producent: KOŁO |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 56 | Słuchawka prysznicowa prostokątna 1-funkcyjna wymiary (szer x wys) (50-70mm) x (200-260)mm, przyłącze ½” Materiał wykonania słuchawki Plastik Wykończenie Chrom |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 57 | Słuchawka natryskowa do kabin oraz baterii wannowych z tworzywa sztucznego, odporna na rdzę i łatwa w utrzymaniu w czystości. Gumowe kanaliki chroniące słuchawkę przed zakamienieniem i przed rozszczelnieniem, Uniwersalna, pasuje do każdej baterii wannowej bądź natryskowej oraz do każdego węża. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |
| 58 | Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 59 | Syfon pcv zlewozmywakowy-podwójny |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 60 | Syfon pcv zlewozmywakowy-pojedynczy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 61 | Syfon przelewowy pcv zlewozmywakowy-pojedynczy z ociekaczem |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 62 | Syfon przelewowy pcv zlewozmywakowy-podwójny z ociekaczem |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 63 | Syfon pisuarowy podtynkowy pionowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 64 | Syfon pisuarowy butelkowy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 65 | Syfon pisuarowy A50450 80mm odpływ poziomy |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 66 | Syfon umywalkowy zwykły z pcv |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 67 | Śruby do mocowania pisuaru |  |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 68 | śruby do mocowania umywalki |  |  | kpl. | 30 |  |  |  |
| 69 | Termometr przemysłowy kątowy 1/2" |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 70 | Termometr przemysłowy kątowy 3/4" |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 71 | Termometr przemysłowy prosty 1/2" |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 72 | Termometr przemysłowy prosty 1/2" |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 73 | Termometr tarczowy z tuleją do 150˚C dł. tuleji 8cm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 74 | Uszczelki fi 100 z klingerytu |  |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 75 | Uszczelki fi 15 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 76 | Uszczelki fi 20 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 77 | Uszczelki fi 25 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 78 | Uszczelki fi 32 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 79 | Uszczelki fi 40 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 80 | Uszczelki fi 50 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 81 | Uszczelki fi 63 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 82 | Uszczelki fi 80 z klingerytu |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 83 | Uszczelki do baterii |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 84 | WĄŻ PRYSZNICOWY BEZSKRĘTNY PVC 125 cm gładki, kolor chrom lub biały |  |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 85 | WĄŻ PRYSZNICOWY BEZSKRĘTNY 150 cm, wytrzymałość na rozciąganie 500N, odporność na ściskanie, ciśnienie 10-12bar ,odporność na temp. do 70st lub wyższa. ,odporność na skrecanie, przyłącze uniwersalne G ½’’ x ½’’ kolor chrom lub biały. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 86 | Wężyki nakrętne 1/2 L30 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 87 | Wężyki nakrętne 1/2 L40 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 88 | Wężyki nakrętne 1/2 L50 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 89 | Wężyki nakrętne 1/2 x 3/8 L30 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 90 | Wężyki nakrętne 1/2 x 3/8 L50 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 91 | Wężyki nakrętne 3/8 x 3/8 L30 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 92 | Wężyki nakrętne 3/8 x 3/8 L50 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 93 | Wężyki nakrętne 3/8 x 3/8 L40 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 94 | Wylewka 3/4" S 160 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 95 | Wylewka 3/4" C 160 |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 96 | Zawory pływakowe 1/2" |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 97 | Zawory pływakowe 3/8" |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 98 | Zawór do pisuaru naścienny czasowy |  |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 99 | Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym, z zabezpieczeniem antyblokującym i regulowanym wypływem |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 100 | zawór pisuarowy trzpienia ORAS 199390V |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 101 | Zawór elektromagnetyczny HyBasic UR 7V/1W do zastosowania w pisuarach z elektronicznym systemem spłukiwania Basic, Mambo i pisuarach sterowanych radarem. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 102 | Zawór spustowy dwudzielny UP300 Nr.240.622.00.1 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 103 | Zawór napełniający UNIFILL do spłuczek natynkowych 240.700.00.1 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 104 | Zawór napełniający 333 3/8"'ms" nr.136.705.00.3 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 105 | zawór napełniający F 10 TECE 9820353 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 106 | zawór napełniający A 2 TECE 9820223 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 107 | Zawór spustowy WC (uniwersalny) jak KK-POL |  |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 108 | Zestaw przyłączeniowy wc wiszącego do kanalizacji |  |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Cena oferty brutto (suma pozycji 1-108 w kol nr 9) |  |

1  - należy wpisać, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie wykonawcy producenta/modelu/typu lub innych danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment. W przypadku niewskazania w ofercie danych jednoznacznie identyfikujących oferowany asortyment, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

2-  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.