Wrocław, dnia 21.01.2022 r. 2.WOG

50-984 Wrocław

……………..……………… ………………………………..

/miejscowość i data/ /nazwa i adres Oferenta/

**MPS**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2.WOG we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia,  
którego przedmiotem jest usługa dotycząca przeprowadzenia wzorcowania przyrządów pomiarowych, sprzętu Rejonowego Laboratorium MPS Wrocław oraz wystawienia świadectwa wzorcowania akredytowanego Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.

a) realizacja zamówienia w/g poniższego zestawienia.

**OFERTA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA WZORCOWANIA WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **OPIS SZCZEGÓŁOWYM** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **MIEJSCE**  **REALIZACJI** | **TERMIN REALIZACJI** |
| 1 | Barometr-termohigrobarometr LB-706 B,PP-036  nr fabryczny 896 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach: 970,980,990,1010,1020 hPa,  wydanie świadectwa wzorcowania | szt. | 1 | **u Wykonawcy** | **od 01.04.2022 r.**  **do 30.04.2022 r.** |
| 2 | Barometr LB-575B, PP-148, nr fabryczny 19 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach: 940, 980, 990, 1010, 1020 hPa,  wydanie świadectwa wzorcowania | szt. | 1 | **od 01.10.2022 r.**  **do 29.10.2022 r.** |

**W- WZORCOWANIE**

**UWAGA!!!**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa wzorcowania wystawione przez podmiot akredytowanego Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub PN-EN ISO/IEC 17025:2005 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).
2. Prowadzone rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego;
3. Termin realizacji: **01-30.04.2022 r. oraz 01-29.10.2022 r.**

**W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z:** Laborantem RLMPS Wrocław, tel. 509-074-666.