OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Naprawa systemu zasilania rezerwowego w Bibliotece Uniwersyteckiej, poprzez wymianę zasilacza UPS MGE Galaxy 60kVA

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa systemu zasilania rezerwowego w Bibliotece Uniwersyteckiej, poprzez wymianę zasilacza UPS MGE Galaxy 60kVA

Zakres robót :

- Odłaczenie akumulatorów od istniejącego UPSa

- Demontaż UPSa MGE Galaxy 5000 60kVA

- Dostawa i montaż nowego UPSa,

- Podłączenie istniejących akumulatorów odłączonych od UPSa Galaxy 5000

- Utylizacja UPSa

- Dostarczenie potwierdzenia przekazania do utylizacji

- Wykonanie testów pracy UPSa

- Wykonanie pomiarów

- Załączenie do pracy online.

- Wykonanie dokumentacji i sporządzenie protokołów z wykonanych testów i prób

Uwagi dodatkowe:

1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta.

4.       Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia.

5.      Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące

6.	   Szczegółowe wymagania dotyczące zasilacza UPS opisane w załącznikach nr 1.

7.      Uwaga: Każdorazowe wejście do pomieszczenia UPS i prowadzenie robót

należy uzgodnić z użytkownikiem.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 21 dni od podpisania umowy