Załącznik nr 2 do SWZ

DZP/53/2021

………………..……………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 1

| lp. | Nazwa asortymentu | Ilość na 6 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, asferyczne o właściwościach hydrofobowych -stopień uwodnienia poniżej 0,5%; z jednorazowym katridżem; średnica części optycznej 6 mm; wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +30,0 D; współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej | 80 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, sferyczne o właściwościach hydrofobowych z jednorazowym katridżem; średnica części optycznej 6 mm; wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +40,0 D; współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej | 630 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewki trzyczęściowe zwijalne, o właściwościach hydrofobowych z jednorazowym katridżem; średnica części optycznej 6 mm; wymagany zakres dostępnych mocy soczewki -5,0 D do +30,0 D; współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej | 25 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łączna wartość netto dot. lp. 1-3 : |  |  | Łączna wartość brutto dot. lp. 1-3 : |  |  |
| 5. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, asferyczne, toryczne o właściwościach hydrofobowych -stopień uwodnienia poniżej 0,5%; z filtrem UV oraz światła niebieskiego, z jednorazowym katridżem; średnica części optycznej 6 mm; wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +34,0 D;z ekwiwalentem sferycznym : 1,0 ;1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,50; 5,25; 6,0 współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Specyfikacja jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. - Serweta z oczkiem, z folią samoprzylepną z jedną kieszenią 100/120 cm-1szt. - serweta140/140cm (w którym znajduje się cała zawartość pakietu)-1 szt. -Opatrunek oczny-1szt - Przylepiec do mocowania opatrunku-2 szt. - Osłonka plastikowa-szt. - Gaziki 8.0/8.0 cm-5 szt. - Gaziki 5.0/5.0 cm-5 szt. - Fartuch operacyjny „L”-2 szt. - Ręcznik celulozowy do rąk-2szt. - Spongostan strzałki-6 szt. - Osłona na podłokietnik-2 szt. - Foliowy rękaw na tacę aparatu-1szt. - Kaseta z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi wraz z aparatem do płynu-1szt. - Nóż typu Slit 2.2mm lub 2.4mm-1szt. - Nóż typu Clearcut1.2mm-1szt. - tip do fakoemulsyfikacji 30° - Osłonka silikonowa na Tip-1szt. - Silikonowa komora testowa-1szt. - Kaniula do hydrodysekcji 25G-1szt. - Cystotom 25G-1szt. - Kaniula 27G- 5szt. - Kaniula18G-1szt. - Strzykawka 20ml-1szt. - Strzykawka 3ml-3 szt. - Strzykawka 2ml-2szt. - Sączki-1szt. - Miseczka plastikowa 120ml-1szt. kompatybilne z oferowanym aparatem INFINITY | 900 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | zestaw -2 wiskoelastyków w jednym jałowym opakowaniu o składzie:- jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierająca hialuronian sodu o stężeniu 1% poj.0,55 ml o nast. cechach:lepkość 25000 mPa.s,osmolarność 310+/-50 mOsm,ph 7,2 +/- 0,55.- jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierającym chonodroitynosiarczan sodu o stężeniu 4% i hialuronian sodu o stężeniu 3% i poj. 0,5ml.o nast. cechach:lepkość 40000 mPa.s +/- 20000,osmolarność 325 mOsm +/- 40,ph 7,0 +/- 0,5 | 15 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowe noże do witrektomii przedniej –kompatybilne z oferowanym aparatem | 80 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Soczewka kontaktowa, oddychająca, z zachowaniem nawilżenia, ochroną przed osadzaniem się kurzu, tłuszczów i innych zanieczyszczeń. Na 30 dni użytkowania. Materiał Lotrafilcon A. Przepuszczalność tlenu Dk/t = 175. Uwodnienie 24^. Podwójnie asferyczna – przednia i tylna powierzchnia. Krzywizna bazowa BC(mm) 8,4 i 8,6. Średnica (mm) 13,8. Moc 0,00 – do zastosowań terapeutycznych. Pakowana po 6 sztuk. | 10 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Łączna wartość netto dot. lp.5-9 : |  | Łączna wartość brutto dot. lp. 5-9 : |  | Nie dotyczy |
| 11. | Łączna wartość netto dot. lp. 4 i 10 : |  | Łączna wartość brutto dot. lp. 4 i 10 : |  | Nie dotyczy |
| lp. | Przedmiot zamówienia | Okres dzierżawy | Cena za 1 miesiąc netto | Cena za 1 miesiąc brutto (kol.4 + kol.7) | Wartość netto (kol. 4 x kol. 3) | Proc. VAT | Wartość brutto (kol.6 + kol.7) | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 12. | Dzierżawa jednego aparatu do fakoemulsyfukacji oraz 10 głowic i 10 zestawów I/A | 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Łączna wartość netto dot. lp.12: |  | Łączna wartość brutto dot. lp.12: |  | Nie dotyczy |
| 14. | Dzierżawa - jeden biometr optyczny | 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Łączna wartość netto dot. lp.14: |  | Łączna wartość brutto dot. lp.14: |  | Nie dotyczy |
| 16. |  | Łączna wartość netto dot. lp. 13 i 15 : |  | Łączna wartość brutto dot. lp. 13 i 15 : |  | Nie dotyczy |
| 17. |  | Łączna wartość netto dot. lp. 11 i 16 : |  | Łączna wartość brutto dot. lp. 11 i 16 : |  | Nie dotyczy |

*a. wartość dostaw towarów przez okres 6 miesięcy dot. lp. 1-3 formularza asortymentowo-cenowego:

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto : ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*b. wartość dostaw towarów przez okres 6 miesięcy dot. lp. 5-9 formularza asortymentowo-cenowego:

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto : ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfukacji za 1 miesiąc:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………………………..………………………. PLN)

Wartość brutto : …………………. PLN (słownie:………………………..……………………………….PLN)

*d. Wartość czynszu dzierżawnego - jeden biometr optyczny za 1 miesiąc:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………………………..………………………. PLN)

Wartość brutto : …………………. PLN (słownie:………………………..……………………………….PLN)

*e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfukacji przez okres 6 miesięcy:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………..…………………..………………….  PLN)

Wartość brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………. PLN)

*f. Wartość czynszu dzierżawnego - jeden biometr optyczny przez okres 6 miesięcy:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………..…………………..………………….  PLN)

Wartość brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 1 ( suma wartości z lit. a, b, e i f): …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………………………….….…..)

Łączna wartość brutto części nr 1 ( suma wartości z lit. a, b, e i f): …………………… PLN

(słownie : …………………………………………………………………………………………..……….……..)

Załącznik nr 2 do SWZ

DZP/53/2021

………………..……………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 4

| lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Nożyczki okulistyczne standardowe, ostro zakończone, zagięte, długość całkowita 109mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Imadło okulistyczne typu Castroviejo, delikatne bez zamka, zagięte szczęki o długości 9mm ± 0,5 mm, rączka płaska karbowana, długość całkowita 136mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odwracadło powiekowe z zamkiem, jedna szczęka karbowana, druga płaska, długość całkowita 93mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki okulistyczne standardowe, tępe końce, proste, długość całkowita 115mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki okulistyczne standardowe, ostro zakończone, proste, długość całkowita 109mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Imadło okulistyczne typu Castroviejo, delikatne bez zamka, zagiete szczęki o długości 9mm ± 0,5 mm, rączka płaska karbowana, długość całkowita 136mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Hak fiksacyjny, podwójny mały, ostry, długość całkowita 125mm ± 1 mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pęseta spojówkowa prosta, szczęki ząbkowane wzdłużnie o szerokości 1,2mm z ząbkowaniem krzyżowym na końcach, długość całkowita 102mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozszerzadło do kanalików łzowych, rozmiar 1, długość całkowita 105mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozszerzadło do kanalików łzowych, rozmiar 2, długość całkowita 102mm ± 1 mm, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw 6 sond do kanalików łzowych, rozmiary: 0000&000, 00&0, 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 plastyczne, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sonda do kanalików łzowych z otworami do szycia, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rozwórka okulistyczna typu Barraquer, standardowa, blaszki zamknięte o szerokości 10mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rozwórka okulistyczna typu Barraquer, standardowa, blaszki zamknięte o szerokości 15mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rozwórka okulistyczna, standardowa, blaszki otwarte o szerokości 15mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szpatuła do ciał obcych, zagięta, końcówka lekko zaokrąglona, długość całkowita 118mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szpatuła i igła do ciał obcych, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Łyżeczka do gradówki rozmiar 3, średnica 2,5mm, długość całkowita 128mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Nożyczki do kapsulotomii zagięte, ostre, blaszki o długości 8mm, rączka płaska karbowana, wykonane ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pęseta do epilacji rzęs , lekko zaokrąglona, teksturowane szczęki, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 110mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pęseta do aplikacji zatyczek do kanalików łzowych, ostra, szczęki o szerokości 0,2mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 107mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Peseta do witrektomii 23G, prosta, szczęki ząbkowane typu krokodylek, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35mm ± 1mm, długość całkowita 152 mm ± 1 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Peseta do witrektomii 23G, prosta, typu end grapping, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35mm ± 1mm, długość całkowita 152 mm ± 1 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Nożyczki witrektomijne 23G horyzontalne, zagięte, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35mm ± 1mm, długość całkowita 150mm ± 1 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Pęseta spojówkowa prosta, szczęki ząbkowane wzdłużnie o szerokości 1,2mm z ząbkowaniem krzyżowym na końcach, długość całkowita 102mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła podsiatkówkowa 23G z wysuwanym końcem 41G, jednorazowa, sterylna (1op.6 szt.) | 6 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Kaniula do przedniej komory 27G (0,40x22mm), prosta (1op.=10szt.) | 10 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Kaniula do dróg łzowych 26G (0,45x28mm), łukowato wygięta (1op.=10szt.) | 10 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pęseta rogówkowa, 1x2 ząbki, 0.12mm, delikatna, z platformą do szycia, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 108mm ± 1 mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | PreChopper, ostre półokrągłe końce, szczęki skrzyżowane, rączka okrągła, długość całkowita 121mm ± 1 mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pęseta mikrochirurgiczna z platformą do szycia nici 8-0 do 11-0, zagięta, smukłe szczęki o długości 7,5 mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 101mm ± 1mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Phaco chopper zagięty, zaokrąglony i tępo zakończony, krawędź wewnętrzna o długości 0,9 mm, rączka okrągła karbowana, długość całkowita 113mm ± 1mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Manipulator soczewki typu Lester zagięty, prosty haczyk o średnicy 0,25 mm, rączka okrągła karbowana, długość całkowita 117mm ± 1mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Rozwórka oczna, blaszki otwarte o długości 10 mm, regulacja rozstawu za pomocą śruby, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pęseta do szycia z platformą, 1x2 ząbki o długości 0,5 mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 108mm ± 1mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna, trójkątne szczęki, ramiona cienkie proste, ze znacznikami głębokości 2,5mm i 5 mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 83 mm ± 1mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Łączna wartość netto: |  | Łączna wartość brutto: |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 4 :  ……………………….… zł.

(słownie : ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….)

Łączna wartość brutto Części nr 4 : ………………………… zł.

(słownie : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………….………………….)

Załącznik nr 4 do SWZ (dot. części nr 1)

UMOWA  NR  DZP / 53 / 2021      WZÓR

zawarta w dniu ………..r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro, pod Nr DZP / 53 / 2021 na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa i zakup sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.

§ 1

[przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest:

a/ dostawa soczewek wewnątrzgałkowych do oddziału okulistyki [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do swz (zapis dot. części nr 1 lp. 1,2,3 formularza asortymentowo-cenowego), o wartości wskazanej w § 9 ust. 1 lit. a umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego;

b/ sukcesywna dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, materiałów zużywalnych do oddziału okulistyki, [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do swz (zapis dot. części nr 1 lp. 5,6,7,8,9 formularza asortymentowo-cenowego), o wartości wskazanej w § 9 ust. 1 lit. b umowy;

c/ dzierżawa jednego aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy [zwany także w umowie „sprzętem"] wraz z obsługą serwisową, o wartości wskazanej w § 9 ust. 1 lit. e umowy;

d/ dzierżawa jednego aparatu do biotremii optycznej [zwany także w umowie „sprzętem"] wraz z obsługą serwisową, o wartości wskazanej w § 9 ust. 1 lit. f umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał w terminie 3 dni roboczych.

5. Oprócz uprawnienia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

6. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia stosownej kary umownej wynikającej z § 16 umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 16 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 2

[ zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w zamówieniu od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w § 3 ust. 1.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

5. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu, w tym kontroli terminów ważności składowanych towarów przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną i pisemnie upoważnioną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu - cyklicznie nie rzadziej niż raz w danym roku kalendarzowym.

6. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Sobota, telefon 54 412 92 84 lub osoba zastępująca.

§ 3

[ organizacja dostawy w ramach składu konsygnacyjnego ]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru. Dostawa towaru nastąpi w terminie *……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

6. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 16 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy w ramach składu konsygnacyjnego]

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 700 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny – Sekretariat Oddziału Okulistyki mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49,   87-800 Włocławek - zapis dotyczy lp. 1,2,3 formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w zakresie części nr 1. Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

3. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu.

4. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 5

Organizacja sukcesywnej dostawy

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Apteka szpitalna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek - zapis dotyczy część nr 1 - lp. 6, 7 formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

5.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 3 dni) dni roboczych

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 14:00, w piątek w godz. 7:00 – 11:00 zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek - zapis dotyczy część nr 1 - lp. 5, 8, 9 formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

6. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu.

7. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji lub data ważności, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne oznaczenie, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim.

§ 6

Dzierżawa sprzętu

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem parametrów techniczno-funkcjonalnych stanowiący załącznik nr 2A do SWZ, następujący sprzęt:

Tabela nr 1

| Lp. | Sprzęt | Nazwa handlowa, model sprzętu | Producent sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Sprzęt |  |  |

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1)    sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

2)    jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem,

3)    sprzęt jest bez wad, w tym wad prawnych i usterek,

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: Oddział Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Wieniecka 49 we Włocławku.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest Kierownik Oddziału Okulistyki tel. ……… lub osoba zastępująca.

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

7. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy.

8. Zamawiający nie może poddzierżawiać ani udostępniać przedmiotu dzierżawy innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy.

§ 6A

Dzierżawa sprzętu

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem parametrów techniczno-funkcjonalnych stanowiący załącznik nr 2B do SWZ, następujący sprzęt:

Tabela nr 1

| Lp. | Sprzęt | Nazwa handlowa, model sprzętu | Producent sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Sprzęt |  |  |

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1)    sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

2)    jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem,

3)    sprzęt jest bez wad, w tym wad prawnych i usterek,

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: Oddział Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Wieniecka 49 we Włocławku.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest Kierownik Oddziału Okulistyki tel. ……… lub osoba zastępująca.

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

7. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy.

8. Zamawiający nie może poddzierżawiać ani udostępniać przedmiotu dzierżawy innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy.

§ 7

Serwis i utrzymanie wydzierżawionego sprzętu

1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ) na własny koszt.

2. W ramach obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez: ...................................................................

3. Dane kontaktowe Serwisu:

1) nr tel.: ............................................................,

2) nr faks: ..........................................................,

3) adres e-mail: ..................................................

4. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

5. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres eksploatacji.

6. Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

7. Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

8. Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

9. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu sprzęt „zastępczy” na czas naprawy właściwego dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.

10. Możliwość zgłaszania awarii faksem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.

11. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

12. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

13. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

§ 7A

Serwis i utrzymanie wydzierżawionego sprzętu

1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ) na własny koszt.

2. W ramach obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez: ...................................................................

3. Dane kontaktowe Serwisu:

1) nr tel.: ............................................................,

2) nr faks: ..........................................................,

3) adres e-mail: ..................................................

4. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

5. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres eksploatacji.

6. Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

7. Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

8. Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

9. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu sprzęt „zastępczy” na czas naprawy właściwego dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.

10. Możliwość zgłaszania awarii faksem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.

11. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

12. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

13. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

§ 8

Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 5 osób w zakresie obsługi dzierżawionych sprzętów. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu sprzętów. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 9 ust. 1 lit. e i f niniejszej umowy ( czynsz dzierżawny) . Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru sprzętów.

§ 9

[wartość umowy]

1. Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego dwóch sprzętów w okresie 6 miesięcy oraz wartości dostaw towarów w okresie 6 miesięcy określonych w Formularzu asortymentowo- cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do swz w zakresie części nr 1, mianowicie :

Część nr 1

*a. wartość dostaw towarów przez okres 6 miesięcy dot. lp. 1-3 formularza asortymentowo-cenowego:

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto : ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*b. wartość dostaw towarów przez okres 6 miesięcy dot. lp. 5-9 formularza asortymentowo-cenowego:

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto : ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfukacji za 1 miesiąc:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………………………..………………………. PLN)

Wartość brutto : …………………. PLN (słownie:………………………..……………………………….PLN)

*d. Wartość czynszu dzierżawnego - jeden biometr optyczny za 1 miesiąc:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………………………..………………………. PLN)

Wartość brutto : …………………. PLN (słownie:………………………..……………………………….PLN)

*e. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu do fakoemulsyfukacji przez okres 6 miesięcy:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………..…………………..………………….  PLN)

Wartość brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………. PLN)

*f. Wartość czynszu dzierżawnego - jeden biometr optyczny przez okres 6 miesięcy:

Wartość netto : …………………. PLN (słownie:………………..…………………..………………….  PLN)

Wartość brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………. PLN)

* g. Ogólna łączna wartość umowy ( suma wartości z lit. a, b, e i f) :

Wartość netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Wartość brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionych aparatów – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą aparatów.

3. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo-cenowy/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do swz - w części nr 1 nazwa handlowa, model aparatu oraz producent aparatu określa Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych stanowiący załącznik nr 2A, 2B do swz.

4. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 lit. a-b umowy.

5. Cena brutto towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 10

[ okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od ...........r., do .............r.(6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy.

3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony, aż do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące.

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy sprzętów – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętów, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętów także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

# § 11

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.

2. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do swz - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną sukcesywną dostawę oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a także braku dalszych uwag Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

3. Zapłata należności za dzierżawę prawidłowo funkcjonującego sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do swz do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

5. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

6. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego za zrealizowaną dostawę/dzierżawę oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

7. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

9.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

10.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

# §  12

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …............  …………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……….. tel. ……., faks: …….. e-mail: ……… lub osoba zastępująca lub osoba zastępująca.

§ 13

[nabycie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 5 dni, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 14

Wydzierżawienie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 6, 6A, 7, 7A umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 6, 6A, 7, 7A umowy i zwłoki przekraczającej 5 dni, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.

3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 6, 6A, 7, 7A umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.

5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 6, 6A, 7, 7A umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 15

Reklamacje

          - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy (dotyczy dostawy towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 12 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia.

          - Tylko nie budząca wątpliwości wyłączna wina Zamawiającego, która spowodowała nieprawidłowości lub powstanie wad w zakresie przedmiotu umowy może uzasadniać nie uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę. Przy czym Wykonawca powinien wykazać, że do nieprawidłowości lub wad doszło w wyniku wyłącznej winy Zamawiającego.

          - Reklamacja zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

          - Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 16 umowy, po bezskutecznym upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia reklamacji.

§ 16

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

  - w przypadku zwłoki w terminach dostawy (dotyczy dostaw towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) podanych w umowie i nieuzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki;

  - gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (dotyczy dostaw towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy), za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności wady towaru lub braki ilościowe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;

  - w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 7 i 7A umowy oraz w przypadku nie wykonania obowiązku z § 7 ust. 8 oraz 7A ust. 8 umowy, w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy, w wysokości 15 % ogólnej wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 50% wartości brutto umowy.

§ 17

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego towaru, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis).

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy/dzierżawę.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni od dnia, w którym powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 18

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 19

[Zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy

e. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

f. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy;

g. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

h. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

i. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 20

[Siła Wyższa]

1.	Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2.	Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3.	Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.	Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5.	Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6.	W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21

[odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 22

Audyt

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 23

[Postanowienia końcowe]

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211).

4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

§ 24

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do swz;

b/ Formularz Parametrów Techniczno – Funkcjonalnych – załącznik nr 2A, 2B do SWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Zamawiającego) |