Opis przedmiotu zamówienia

| l.p. | Nazwa preparatu | Opakowania | Ilość /na 12 m-cy/ | Cena jednostkowa netto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice zabiegowe jednorazowego użytku z naturalnego lateksu ,bez pudrowe ,niesterylne, pasujące na lewą i prawą dłoń, obrzeża równomiernie zrolowane, spełniające wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, EN455 – z późniejszymi zmianami - Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC Dla środków ochrony indywidualnej – Regulacja PPE (EU) 2016/425. Zgodność z normami EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 16523; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 420:2003+A1:2009 EN 421:2010 Wyrób medyczny klasy I. Informacja o spełnieniu powyższych dyrektyw musi być umieszczona na opakowaniu. AQL≤1,5. Rozmiar L, XL. Opakowanie czytelnie opisane symbolem rozmiaru na min. 2 ściankach pudełka, bądź oznakowane kolorami- jeden kolor- jeden rozmiar. Ponadto na opakowaniu muszą być zamieszczone informacje o dacie produkcji oraz przydatności produktu. Pakowane po 100 szt. w pudełku z możliwością swobodnego wyjmowania jednej sztuki. | 1opak- 100szt. | 40 opak |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |