Zakres nr 1															Załącznik nr 1C

### System do mikrometody kolumnowej

Odczynniki, sprzęt, oprogramowanie

# PARAMETRY OCENIANE

| L.P. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodzenie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora, krwinki stabilne. | Do 5 dni - 0 pkt Powyżej 5 dni – 20 pkt |  |
| 2 | Wirówko-czytnik jako back-up manualny | Nie– 0 pkt Tak- 20 pkt |  |

Poz. 1-2 Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi, instrukcją obsługi aparatu lub innymi materiami producenta  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.