Kraków, 18.07.2023 r.

**DZ.271.61.719.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: postępowania DZ.271.61.2023 – Zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diametrii ERBE**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PAKIET I**

1. Poz.1-19 Czy zamawiający dopuści okres gwarancji 12 miesięcy?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz.1-19 Czy zamawiający dopuści rok produkcji 2022?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie przedłużki o długości 80mm, trzpień 4mm.

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 2,8 x 22,5 mm.

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 3,2 x 26 mm, długości ok. 56mm.

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz. 9. Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 0,8 x 23 mm.

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 13 Prosimy o odstąpienie od wymogu "Slim-Line" i dopuszczenie "uchwytu monopolarnego wąskiego".

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 14. Czy zamawiający dopuści kabel o długości 5 m?

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 15. Czy zamawiający dopuści kabel o długości 5 m?

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 17 czy zamawiający dopuści elektrodę o poniższych wymiarach?



ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz. 18 - Czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 1,5x17mm?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PAKIET IV**

1. Poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pasy jednorazowe rozmiar XL pakowanego po 14 szt./op. Ponieważ producent oferuje w swoim asortymencie wyłącznie takie konfekcjonowanie? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o informację czy Zamawiający zwiększy ilość wymaganych opakowań w celu zaoferowania równoważnej ilości sztuk produktu?

ODP. TAK, Zamawiający zgadza się na opakowanie po 14 szt. i zwiększa ilość szt. do podzielnej przez 14 (tj. 308 szt.).

1. Poz. 12 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 20 op. (zgodnie z opisem parametrów technicznych) czy 50 op. jak w załączniku nr 4.

ODP. Zamawiający wymaga 50 op. jak w załączniku nr 4.

1. Poz. 14 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga maski ustno-nosowej AirFit F20 lub F30?

ODP. Pozycja 14 pakietu 4 dotyczy zarówno maski AirFit F20 jak i F30.

**PAKIET V**

1. Poz. 5 Czy jako komplet zamawiający uważa 4 sztuki elektrod?

ODP. TAK, Zamawiający jako komplet uznaje 4 szt. elektrod.

1. Poz. 6 Czy zamawiający dopuści pas piersiowy dla dzieci o wymiarach 32x150 cm?

ODP. TAK, Zamawiający dopuszcza.

1. Poz. 17 Czy zamawiający dopuści dł. kabla 2,5m?

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Poz. 20. Prosimy o dopuszczenia adaptera o długości kabla 2,5m.

ODP. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**PAKIET VII**

1. Prosimy Zamawiającego o informację czy zgodnie z SWZ pkt 9 dla pakietu VII wymaga złożenia próbek. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie konkretnych ilości wymaganych próbek.

ODP. Zamawiający informuje, że w pakiecie VII nie wymaga próbek.

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek w przypadku zaoferowania oryginalnych wyrobów medycznych rekomendowanych przez producenta Nihon Kohden? W przypadku zaoferowania wyrobów rekomendowanych i w pełni kompatybilnych z kardiomonitorami produkcji Nihon Kohden nie zachodzi ryzyko dostarczenia niekompatybilnego asortymentu. Ponadto, oryginalny asortyment jest znany Zamawiającemu z uwagi na to, iż był dostarczany w latach ubiegłych.

ODP. Zamawiający informuje, że w pakiecie VII nie wymaga próbek.

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-713T) wg Nihon Kohden”, który jest aktualnie sprzedawanym przez Nihon Kohden modelem mankietu?

ODP. TAK, Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis otrzymuje brzmienie: mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-713T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 150 szt.

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951E (YP-714T) wg Nihon Kohden”, który jest aktualnie sprzedawanym przez Nihon Kohden modelem mankietu?

ODP. TAK, Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis otrzymuje brzmienie: mankiet NIBP dla dorosłych, duży, nr kat. S951E (YP-714T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 20 szt.

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden o długości 1,6m, zgodnie ze specyfikacją producenta?

ODP. TAK, Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis otrzymuje brzmienie: czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM – 3763.

1. Dot. formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający w kolumnie 6 „cena PLN brutto” wymaga podania sumy wartości brutto (ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku VAT)?

ODP. TAK, Zamawiający pod nazwą cena ma na myśli wartość czyli ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku VAT.

1. Dot. formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny z numerem katalogowym produktu?

ODP. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

**UMOWA**

1. Wykonawca wnosi o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar do 20%.

ODP. NIE, Zamawiający pozostawia wzór umowy bez zmian.

W załączeniu obowiązujący załącznik 3 – pakiet VII oraz formularz cenowy – pakiet 4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET VII - Części serwisowe do aparatury medycznej 3** |  |  | **CPV: 33190000-8** |
|  | **1. Przewód synchronizacji kardiomonitor NIHON KOHDEN - Defibrylator Lifepak 12, 20 - 1 szt.** |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | podać |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |   | – |
| 5 | kabel synchronizacji, nr kat. K974/YJ910P wg NIHON KOHDEN lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |   | – |
|  | **2. Kabel główny do kardiomonitora Nihon-Kohden - 6 szt.** |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | podać |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |   | – |
| 5 | długość kabla min. 2,3 m | TAK, podać |   | [1,2] |
| 5 | kabel główny EKG, nr kat. K922 (JC-906P) wg. Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |   | – |
|  | **3. Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy Nihon-Kohden - 80 szt.**  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | podać |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |   | – |
| 5 | przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy, nr kat. K911 (BR-903P) wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |   | – |
|  | **4. Mankiety do kardiomonitorów Nihon-Kohden - 150 szt.**  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | podać |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |   | – |
| 5 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-713T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - **150 szt.**  | TAK, podać |   | – |
| 6 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży, nr kat. S951E (YP-714T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 **- 20 szt.**  | TAK, podać |   | – |
|  | **5. Adapter SpO2 do Nihon-Kohden - 10 szt.** |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | TAK,  |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |   | – |
| 5 | długość kabla min. 2,1 m | TAK, podać |   | [1,2] |
| 6 | Adapter SpO2 do Nihon-Kohden, średnica kabla 4mm, model K931, nr kat. JL-900P wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |   | – |
|  | **6. Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden - 10 szt.** |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |   | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |   | – |
| 3 | producent | TAK,  |   | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |   | – |
| 5 | długość kabla min. 1,6 m | TAK, podać |   | [1,2] |
| 5 | czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |   | – |
| 6 | oferowany czujnik saturacji typu klips - wodoodporny | TAK/NIE |   | 5/0 |
|  |  |  |  |  |

**Pakiet 4**

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | **CENA [PLN]**(brutto) |
| 1 | **Termistor ustno-nosowy kompatybilny z polisomnografem Nox A1** | **4** |  |  |  |
| 2 | **5 odprowadzeniowy przewód ze złotymi elektrodami EEG do systemów Nox A1** | **20** |  |  |  |
| 3 | **Kaniula nosowa z filtrem, dł. 90 cm do systemów Nox A1** | **30** |  |  |  |
| 4 | **Czujnik do pulsoksymetru Nonin 3150 kompatybilny z systemami Nox A1** | **10** |  |  |  |
| 5 | **Przewód głowowy do systemów Nox A1, dł. 90 cm** | **5** |  |  |  |
| 6 | **Przewód brzuszny do systemów Nox A1** | **5** |  |  |  |
| 7 | **Odprowadzenia dwubiegunowe typu Snap- ON do systemów Nox A1, dł. 148/150 cm** | **5** |  |  |  |
| 8 | **Odprowadzenie dwubiegunowe EKG typu Snap-ON do systemów Nox A1, dł. 50/100 cm** | **5** |  |  |  |
| 9 | **Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. M** | **30** |  |  |  |
| 10 | **Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. L** | **20** |  |  |  |
| 11 | **Pasy jednorazowe wysiłkowe w technologii RIP kompatybilne z systemami Nox A1 rozm. XL** | **22** |  |  |  |
| 12 | **Pasta klejąco - przewodząca do elektrod EEG, Ten20** | **50** |  |  |  |
| 13 | **Pasta cementująca do elektrod EEG, Lic** | **15** |  |  |  |
| 14 | **Żel złuszczający i przygotowujący skóre pod elektrody EEG - Nuprep** | **30** |  |  |  |
| 15 | **Maska ustno-nosowa ResMed AirFit F20** | **120** |  |  |  |
| 16 | **Maska nosowa ResMed AirFit N20** | **15** |  |  |  |
|  **RAZEM CENA** |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

|  |  |
| --- | --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
|  |  |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).