PAKIET 4

| 1 | Kołnierz płaski stalowy gwintowany 50/32 | szt | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Wymagania techniczne dotyczące kołnierzy stalowych ocynkowanych:

- wykonane ze stali ocynkowanej;

- zabezpieczone powłoką galwaniczną;

- gwint w kołnierzach umożliwiający połączenie z przewodem wodociągowym;

- zastosowanie do rur wodociągowych o ciśnieniu 1,6 MPa, kołnierze owiercone na ciśnienie  1,0 MPa;

- grubość kołnierzy min. 20mm ± 2 mm