Załącznik nr 2.2 do SWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę na dostawę kamer dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, w podziale na pakiety
Pakiet nr 2 – kamera polaryzacyjna wraz z akcesoriami - oferujemy dostawę kamery polaryzacyjnej wraz z akcesoriami, spełniających poniższe wymagania:
Kamera polaryzacyjna – 1 sztuka
Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) / Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) / Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać)
Parametr	Minimalne wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Typ	Kamera	…………………… / Tak/Nie
Rodzaj	Monochromatyczna kamera polaryzacyjna	…………………… / Tak/Nie
Interfejs	GigE Vision,	…………………… / Tak/Nie
	złącze RJ45	…………………… / Tak/Nie
Rozdzielczość	min. 2448 x 2048	…………………… / Należy podać
Frame rate	min. 22 fps	…………………… / Należy podać
Sensor	z filtrem polaryzacyjnym	…………………… / Tak/Nie
Typ sensora	CMOS	…………………… / Tak/Nie
Wielkość piksela	max. 3.45 µm × 3.45 µm	…………………… / Należy podać
Mocowanie obiektywu	brak mocowanie obiektywu	…………………… / Tak/Nie
Warunki gwarancji	min. 36 miesięcy	…………………… / Należy podać

Akcesoria do kamery – 1 sztuka
Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) / Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) / Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać)
Parametr	Minimalne wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Kabel RJ45	1x Kabel Ethernet SFTP Kat.6 RJ45-RJ45 3 m	…………………… / Tak/Nie
Adapter Ethernet POE	5G/2.5G/1G	…………………… / Tak/Nie
	POE+	…………………… / Tak/Nie
	2 porty POE+ RJ45	…………………… / Tak/Nie
Zasilacz POE	1 złącze RJ45,	…………………… / Tak/Nie
	moc min. 30W	…………………… / Tak/Nie
adapter/płytka mocująca do statywu	Kompatybilny z kamerą	…………………… / Tak/Nie
	wykonany z aluminium	…………………… / Tak/Nie
	z otworem 1/4" – 20	…………………… / Tak/Nie
Kabel zasilający	1x Kabel GPIO-8P20	…………………… / Tak/Nie
	Kabel zasilający-I/O	…………………… / Tak/Nie
	wtyk JST 8-pin → open	…………………… / Tak/Nie
	28AWG	…………………… / Tak/Nie
	długość 20 cm	…………………… / Tak/Nie
Warunki gwarancji	min. 12 miesięcy	………………… / Należy podać

………………………………………
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy