## zał. nr 1
| ZADANIE 1: ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
1 | Endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem lub z wycięciem PCL. Część udowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr lub wykonana z metalu Zr, którego zewnętrzna warstwa jest przekszt.ałcona w ceramikę – przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa, uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18 i 21mm, sterylizowana Eto. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne – trzpienie oraz podkładki piszczelowe. Ostrza do napędów do każdej endoprotezy. | kpl. | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Cement kostny 1x40g | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień piszczelowy, tytanowy, dł. 100, 150 mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Podkładka rewizyjna, połowicza piszczelowa, tytanowa | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Część anatomiczna- prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Cześć piszczelowa anatomiczna –prawa, lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateanu piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana, bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępnymi w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. | szt. | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, tytanowy o dł. do 120, 160 lub 220mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu, tytanowy | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Podkładki udowe tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Cement kostny z antybiotykiem 40g | szt. | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Piny stalowe | szt. | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
| ZADANIE 2: ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i
[6 empty] | (exf)+e | (dxe) | dxg
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.Część udowa asymetryczna wykonana ze stopu CoCr lub stopu ZrNb, posiadająca dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum siedmiu rozmiarach; taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum sześciu rozmiarach; wkładka polietylenowa asymetryczna dostępna w minimum czterech grubościach (8, 9, 10, 11mm). Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | Kpl. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4104
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 4104
| ZADANIE 3: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE - KOLANO, BARK | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
KOLANO
1 | Zestaw do MPFL składjacy się z : Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi - w celu znalezienia osi obrotu ; 2 x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany srednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w kszt.ałcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Śryba interferencyjna Biokompozytowa o średnicy 6mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
INTERNAL BRACE ACL- PODSZYCIE ZERWANEGO ACL
2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. Implant dostarczany w jednym opakowaniu z drutem wiercącym –z miarką | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 7’’ dł całkowita 30’’. Dostępna w minimum 2 kolorach sterylna | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 36’’ dł całkowita54’’. sterylna | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Implant niewchłanialny, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla . Implant o długości min 70cm i grubości według USP 2 sterylne Nic dostępna w minimum 2 kolorach | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
ACL
9 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kszt.ałcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z licznymi wypustkami mocujacymi oraz śruby pakowanych razem- zestaw sterylny Dostępny w rozmiarach śrwednica 7-10mm co 1mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) Pętlą z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4,7,9. gózik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Drut prowadzący 2,4mm do piszczeli | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
17 | Guzik rewizyjny do części udowej - udowy tytanowy w rozmiarze 5x20 . ACL technika typu ALL INSIDE | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
18 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
19 | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
20 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| SZYCIE ŁĄKOTKI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
22 | System szycia łąkotek inside –outside. System zaopatrzony w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy STERYLNY zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Igła do przeszycia łakotki i ACL w technice Internal Brace lub innych tkanek miekkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
BARK
| AC Joint (w skład zestawu wchodzi 2x płytka 2xtaśma i petla) |  |  | 0
24 | Płytka tytanowa w krztałcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
25 | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
26 | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
27 | Drut nitynolowy do przeciągnięcia taśm jednorazowy sterylny | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Implanty do artroskopii Barku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Implant w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mmx15,5mm , 3,5mm x19,5mm oraz 4,5mm x 24mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
29 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy , 3,5mm 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
30 | Narzędzie do przeszycia tkanek miękkich o kacie wygięcia 45° prawy /lewy z pętla nitynolową wewnątrz umożliwiającą przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
31 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
32 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm, 5mm i 4,5mmx. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny dostępne w wersji z igłami i bez | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
35 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
36 | Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą/zakrzywiona wraz z obturatorem oraz wiertło szt.ywne/giętkie | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
38 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt. | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
39 | Implant tytanowy w kszt.ałcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
40 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych: - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
41 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt. | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
42 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby: - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-34mm), - średnica 4,0mm (długość16-50mm) | szt. | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
43 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
44 | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
45 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący | szt. | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
46 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt.; - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt.; - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.; - zestaw do zastosowania z wielorazowym Instrumentarium użyczonym przez Wykonawcę | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
47 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
48 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12,1mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
49 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
50 | Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
51 | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, dostępna z materiału PEEK i PLLA | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
52 | Substytut kości - opakowanie 16cm3, zamknięty system mieszania składników w jednej strzykawce | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
53 | Mikro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, małe zakrzywienie, duże zakrzywienie - typ do wyboru z katalogu | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
54 | Jenorazowy zestaw do operacji zespołu cieśni nadgarstka z użyciem wielorazowej optyki endoskopowej 2,9mm i dylatatorów 4,8mm, 6,8mm | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
| ZADANIE 4: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
I. | System płyt i śrub 2,0/2,3 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa, T, gr. 1mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/5 otworowa, Y, gr. 1mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/3 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 1mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 6 otworowa, prosta gr 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 2,0/2,3 Płytka kompresyjna, tytanowa 2/4 otworowa, T, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 6 otworowa, prosta, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa 2/8 otworowa,T, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 2,0/2,3 Płytka blokowana, tytanowa, 2/3 otworowa, segmentowa, trapez, gr. 1,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Śruby tytanowe 2,0 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 30 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Śruby tytanowe 2,3 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 5- 34 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Śruby tytanowe, 2.0 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 6 do 30 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, gr. 1,4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2,0 mm, 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
II. | System płyt i śrub 1,2/1,5 do ręki, nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
17. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 6 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
18. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 16 otworowa, prosta gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
19. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa 2/5 otworowa, T, gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
20. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 2/4 otworowa, Y, gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
21. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, lewa, gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
22. | 1,2/1,5 Płytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, prawa, gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23. | 1,2/1,5 Płytka kompresyjna do złamań awulsyjnych, tytanowa, 1 otworowa + 2 haki, gr. 0,6 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
24. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, z 2 otw. na druty Kirsch prosta, gr. 0,8 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
25. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, 3/5 otworowa, z 3 otw. na druty Kirsch, T, gr. 0,8 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
26. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, rotacyjna z 2 otw. na druty Kirsch, gr 0,8 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
27. | 1,2/1,5 Płytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4 otworowa, gr. 0,8 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
28. | Śruby tytanowe 1,2 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 20 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
29. | Śruby tytanowe 1,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4- 24 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
30. | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 4-20 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
III. | Kompresyjne śruby kaniulowane
31. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
32. | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
33. | Śruby tytanowe, kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
34. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
35. | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
36. | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
38. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
39. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
40. | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
41. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
42. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
43. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
44. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
45. | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
46. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
IV. | Płyty do dalszej nasady k. promieniowej 2,5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | [5 empty] | 0
47. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
48. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
49. | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
50. | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, dł. 8-34 mm. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
51. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
52. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, 11 otworowe, długie, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
53. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
54. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
55. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
56. | Płyty tytanowe, pod śruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
57. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
58. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
V. | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
59. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
60. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
61. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
62. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
63. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
64. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
65. | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
66. | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
67. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
68. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
69. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
70. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
VI. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
71. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
72. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
73. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
74. | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
| ZADANIE 5: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i
[6 empty] | (exf)+e | (dxe) | dxg
Stabilizator zewnetrzny złożony z klamr multifunkcyjnych, łączników prostych, odgiętych 30° oraz odgiętych 90°, klamr samozatrzaskowych pojedyńczych oraz prętów łączących. Klamry multifukcyjne, klamry samozatrzaskowe pojedyncze oraz łączniki odgięte wykonane z tytanu i stali austenitycznej - pozwalające na wykonanie badnia MRI.Pręty wykanane z włókna węglowego pokrytego warstwą izolacyjną nieprzewodzącą impulsów elektrycznych pozwalającą na wykonanie badania MRI.
1 | Rama standardowa na podudzie/udo i staw skokowy | kpl. | 1
a | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) | szt. | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
b | Klamra typu delta łącząca pręt-pręt (pręt ø5, ø8, ø11 mm z prętem ø5, ø8, ø11 mm) | szt. | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
c | Klamra typu delta łącząca pręt-grot (pręt ø5, ø8, ø11 mm z grotem ø4, ø5, ø6mm) | szt. | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
d | Łącznik prosty, odgięty 30° lub 90° (ø11 mm) | szt. | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
e | Pręt węglowy prosty pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie badania MRI (ø11 mm, dł. 100-650 mm) | szt. | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
f | Pręt węglowy prosty pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie badania MRI (ø8 mm, dł. 65-500 mm) | szt. | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
g | klucz "T" do wkręcania grotowkrętów w rozmiarze 5,6mm oraz ściskania klamr stabilizatora | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
h | klucz płaski rozmiar 7 do ściskania klamr stabilizatora | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
i | Grotowkręty kostne ( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm) | szt. | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Rama na dalszą nasadę kości promieniowej | kpl. | 1
a | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 lub ø4) | szt. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
b | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) | szt. | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
d | Łącznik prosty, odgięty 30° (ø5 mm) | szt. | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
e | Pręt węglowy prosty pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie badania MRI (ø5 mm, dł. 65-300 mm) | szt. | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
f | Grotowkręty kostne ( ø3 mm, dł. 60-110 mm) | szt. | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
g | klucz do wkręcania grotowkrętów w rozmiarze 3,4mm | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
h | klucz płaski rozmiar 5 do ściskania klamr stabilizatora | szt. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
i | Grotowkręty kostne ( ø4 mm, dł. 90-180 mm) | szt. | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
| ZADANIE 6: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU BIODROWEGO Z AKCESORIAMI | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2022
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
1 | Trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny – klinowy, w 14 rozmiarach o długościach od 130-197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Stożek 12/14. | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem, w miń. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14. | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach w wersji standard oraz High Offset, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Trzpień modularny o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz w wersji z rozbudowaną częścią przynasadową. Trzpień o długości od 120 do 260 mm w wersji prostej i anatomicznej. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. Eurokonus 12/14 | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Trzpień prosty, cementowy, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność trzpienia anatomicznego. | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Panewka bezcementowa typu press-fitt, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami na śrubę i w wersji bezotworowej | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Panewka bezcementowa, wkręcana z gwintem na całej powierzchni bocznej | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Panewka cementowa w wersji standadard i z 10 stopniową inklinacją pod głowę 28 i 32mm | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Głowa ceramiczna 28 i 32 mm | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28,32,36 mm | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 i 28 mm | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Głowa metalowa o średnicy 32 mm | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki antyluksacyjnej cementowej | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Wkładka polietylenowa do panewki press fit w wersji neutralnej oraz w wersji z kapą antyluksacyjną | szt. | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Wkładka polietylenowa do panewki wkręcanej pod głowę 28,32 i 36 mm | szt. | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych oraz ostrze do wycięcia trzpienia w zabiegach rewizyjnych | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Głowa bipolarna | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Sruby i zaślepki panewkowe | szt. | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Ostrza do użyczonego napędu | szt. | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
| ZADANIE 7: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU KOLANOWEGO | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.25.D.2022
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego składająca się z elementu udowego, elementu piszczelowego anatomicznego oraz anatomicznej wkładki. Wkładka niezwiązana z elementem piszczelowym ( mobile bearing ). Zestaw ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne oraz półkoliste. | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0