|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Dział Inwestycyjno - Techniczny    ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 53,  60-806 Poznań email: rszarzynski@ump.edu.pl |

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Wymiana bramy z napędem i robotami towarzyszącymi**

**w garażu budynku Centrum Biologii Medycznej,**

**ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

**1. Informacje ogólne**

* Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy wykonanie **Wymiany bramy z napędem i robotami towarzyszącymi w garażu budynku Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu.**

**2. Wykaz obiektów objętych zamówieniem:**

Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań.

**3. W zakres prac i czynności wchodzi:**

1.Prace przygotowawcze:

- demontaż uszkodzonej bramy

- usunięcie elementów napędowych i sterujących

2. Prace montażowe:

- brama wg opisu

- napęd ze sterowaniem

- zabezpieczenie sks

- fotokomórka natynkowa

- uruchomienie

- obróbka blacharska otworu.

**Opis bramy:**

Charakterystyka pancerza oraz bramy:

* profile aluminiowe jednościankowe o wysokości 85 mm i grubości 3,1 mm
* zakończenie aretkami z tworzywa sztucznego
* otwory o wymiarach 83x52 mm,powierzchnia przewiewu 46%
* kolor standardowy- aluminium anodowane
* 6 dolnych profili pełnych

**UWAGA:**

**Przed złożeniem oferty, Zamawiający bezwzględnie wymaga od oferenta wykonania oględzin i pomiarów na obiekcie.**

**Brama z napędem i sterowaniem musi być przystosowana do istniejącej infrastruktury, a ewentualne dostosowanie jest w zakresie Wykonawcy.**

**4. Okres zamówienia:** 49 dni od dnia podpisania umowy.

================================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie i w zakresie Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości przejazdu oraz minimalizacja utrudnień związanych z robotami. Wykonawca jako jedyny jest   
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy 24 miesięcznej gwarancji.

=================================================