Rudniki, 14.04.2021

Or. 271.2.2021

**PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym bez negocjacji ) p.n.

 „**PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNIE”**

 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem: nr 2021/BZP 00026792/01 z dnia 01.04.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym bez negocjacji ) pn.

**PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNIE**

 **Pytanie nr 1**

Dokumentacja projektowa branży elektrycznej nie zawiera wykonanie instalacji odgromowej. Proszę o potwierdzenie, że instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych bądź zakupionych przez niego urządzeń. Na ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez wykonawcę (5-7 lat). Nie można oczekiwać od wykonawcy naprawy urządzenia np. po udzielonej i zakończonej 2-letniej gwarancji wydawanej przez określonego producenta. W przypadku większości urządzeń dochodzą również wymagane przez producentów okresowe przeglądy gwarancyjne, które nie ujmują w gwarancjach wymiany materiałów eksploatacyjnych tj. filtry, pompy itd. Proszę o zajęcie stanowiska i zmianę zapisów umownych.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Gwarancja jakości i rękojmia udzielona jest na ten sam okres czasu w przypadku robót budowlanych i zamontowanych bądź zakupionych urządzeń. Obowiązek gwarancyjny spoczywa na Wykonawcy i to od niego będzie zależało czy wykona go samodzielnie czy przez producenta. Wykonawca ma możliwość wykupienia u producenta dłuższej usługi gwarancyjnej zgodnie ze swoja ofertą i dodatkowo koszty wkalkulować w cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 8 umowy Wykonawca jest zobowiązany do udziału
w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

 Z poważaniem