## 23
Pakiet nr 23 System oznaczania poziomu glukozy we krwi
Lp | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/wartość | Punktacja | Parametry oferowanego produktu
System (paski testujące + glukometry) do oznaczania poziomu glukozy we krwi
1 | Producent | podać
2 | Nazwa handlowa | podać
3 | numer katalogowy,wymagane wskazanie jednego modelu lub wersji glukometru będącego przedmiotem oferty i spełniającego poniższe wymogi) | podać | -
4 | numer katalogowy pasków testowych | podać
5 | Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK
6 | System spełnia wymagania normy PN-EN ISO 15197:2015-10 lub równoważnej | TAK, dołączyć certyfikat do oferty | -
7 | System umożliwia pomiar stężenia glukozy we krwi kapilarnej oraz żylnej | TAK
8 | Paski zawierajace dehydrogenazę glukozy zależną od FAD: GDH-FAD | TAK
9 | Zakres wyświetlanych wyników pomiaru: min. 20-600mg/dl | TAK
10 | Zakres hematokrytu: min. 20-60% | TAK
11 | Maksymalna objętość próbki krwi: 0,5ml | TAK
12 | Maksymalny czas pomiaru: 5 s | TAK
13 | Pasek testowy z kapilarą zasysającą krew w przedniej części boku paska lub na szczycie | TAK
14 | Nieodpłatne zapewnienie dostawy płynów kontrolnych (min. 2 różne zakresy) w ilości zapewniającej ich prawidłowe użytkowanie oraz kontrolę w laboratorium zgodnie z okresem ich przydatności po otwarciu | TAK
15 | Automatyczne kodowanie - brak konieczności pomiaru kontrolnego przy otwarciu nowej fiolki pasków | TAK/NIE | 2/0
16 | Wyrzut paska testowego za pomocą przycisku, zapewniający bezdotykowe usuwanie paska | TAK/NIE | 1/0
17 | Aparat posiada możliwość wyboru jednostki, w której wyświetlany jest wynik pomiaru zarówno mmol/l jak i mg/dl) | TAK/NIE | 3/0
18 | Termin ważności pasków po otwarciu fiolki (min. 90 dni)/120/180dni | podać | 0/1/2
19 | Fasowanie pasków w opakowaniach po 2 fiolki a` 25 szt., umożliwiające dłuższe korzystanie z pasków po otwarciu | TAK/NIE | 1/0
20 | Paski testowe są wyrobem medycznym znajdującym się na aktualnych listach refundacyjnych MZ | TAK/NIE | 1/0
21 | Czytelny, duży ekran z podświetlonymi cyframi, podświetlana szczelina ułatwiajaca umieszczenie paska testowego | Opisać | 1/0