# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 6 – ZESTAW OPERACYJNY DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ

| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw operacyjny do laparoskopii ginekologicznej w skład, którego wchodzi: sterylna serweta do zabiegów laparoskopii ginekologicznej o wymiarach min. 200/260 cm x 300 cm ( ± 7cm), wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną: gramatura folii PE min. 40 mikronów, gramatura warstwy chłonnej min. 22g/m2, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, w części środkowej posiadająca otwór o wymiarach min 25 cm x 20 cm (± 1 cm) otoczony taśmą lepną, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym. 7 cm x 15 cm (± 1cm) otoczony taśmą lepną. Pod otworem znajduje się zintegrowana z obłożeniem kieszeń do przechowywania płynów o wymiarach 33 cm x 38 cm (±1 cm) w ilości 1szt osłona na przewody złożona teleskopowo o wymiarach min 13÷17 cm x 200÷250 cm, posiadająca dwie taśmy lepne do mocowania, wykonana z transparentnej folii o grubości min. 50 mikronów w ilości 1szt taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach min. 9÷10 cm x 49÷50 cm , wykonana z foli PE o grubości min. 27 mikronów i włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz medycznego kleju syntetycznego w ilości 1 szt. kieszeń dwukomorowa o wymiarach: dł. 40 cm (±1 cm), szer.42cm ((± 1cm), głęb. 35 cm (1cm+/-) wykonana z folii półprzeźroczystej, posiadająca szeroką taśmę lepną wzdłuż górnego brzegu w ilości 1szt. fartuch chirurgiczny, jednorazowy, jałowy, z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 i składzie: 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzeźroczystej, posiadający elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki połączone kartonikiem, wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu, umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno” a potem na „czysto” – 1 szt. w rozmiarze L i 2 szt. w rozmiarze XL ściereczka chłonna o wymiarach 30÷40 cm x 40÷50 cm w ilości 2 szt. kompresy gazowe 10cm x 10cm (± 0,5cm) z gazy 17N, 12W oraz nitką RTG w ilości 20 szt. przedłużacz do końcówek do odsysania pola operacyjnego w trakcie zabiegu: sterylny, jednorazowego użytku, na końcach drenu uniwersalna końcówka ,,żeńska ,, o średnicy od 8mm do 18mm, dopasowana do każdego rodzaju drenu poprzez obcięcie, dren wzmocniony na całej długości w celu zapobieżenia odkształcenia się w trakcie odsysania, dren zagina się pod łagodnym kątem nie zamykając swojego światła, długość drenu od 250cm do 300cm, średnica wewnętrzna 5mm - 8 mm w ilości 1szt. serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 150÷160 cm x 190÷200 cm, z laminatu nieprzemakalnego wykonana z foli PE o grubości min. 55 mikronów i warstwy chłonnej o wymiarach min. 75cm x 190cm (± 1cm) i gramaturze 23g/m2 w ilości 1 szt. | zestaw | 200 |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT% |  |
|  | Wartość VAT w zł |  |
|  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr lot, producenta, nr katalogowy produktu