## UKŁADY DROGOWE
relux_xlsx_scheme_default_withMF.json | Relux Street XLSX Sample
LDT Inputfolder:
DANE WSADOWE | [36 empty] | WYNIKI OBLICZEŃ
[7 empty] | LEWA STRONA | [11 empty] | DROGA | [5 empty] | PRAWA STRONA | [20 empty] | LEWA STRONA | [8 empty] | DROGA | [7 empty] | PRAWA STRONA
| PARAMETRY DROGOWE | [5 empty] | CHODNIK LEWY C |  |  |  | CHODNIK LEWY B |  |  |  | CHODNIK LEWY A |  |  |  | PARAMETRY JEZDNI | [5 empty] | CHODNIK PRAWY D |  |  |  | CHODNIK PRAWY E |  |  |  | CHODNIK PRAWY F |  |  |  | PARAMETRY DROGOWE |  |  |  |  | DANE PROJEKTOWANEJ OPRAWY |  |  |  | CHODNIK LEWY C |  |  | CHODNIK LEWY B |  |  | CHODNIK LEWY A |  |  | LUMINANCJA |  |  |  |  | NATĘŻENIE OŚWIETLENIA |  |  | CHODNIK PRAWY D |  |  | CHODNIK PRAWY E |  |  | CHODNIK PRAWY F |  |  | Ilość opraw
Sytuacja | Strona Posadowienia słupów | Wysokość punktu świetlnego od poziomu gruntu [m] | Nawis [m] | Kąt [°] | Odległość między słupami [m] | MF | Nazwa dla układu C | Szerokość - układ C [m] | Odległość od ostatniej krawędzi - układ C [m] | Klasa ośw. układ C | Nazwa dla układu B | Szerokość - układ B [m] | Odległość od ostatniej krawędzi - układ B [m] | Klasa ośw. układ B | Nazwa dla układu A | Szerokość - układ A [m] | Odległość od krawędzi jezdni - układ A [m] | Klasa ośw. układ A | SZEROKOŚĆ JEZDNI | ILOŚĆ PASÓW | TYP NAWIERZCHNI | q0 | Pas rozdziału [m] | Klasa ośw. | Nazwa dla układu D | Szerokość - układ D [m] | Odległość od krawędzi jezdni - układ D [m] | Klasa ośw. układ D | Nazwa dla układu E | Szerokość - układ E [m] | Odległość od krawędzi jezdni - układ E [m] | Klasa ośw. układ E | Nazwa dla układu F | Szerokość - układ F [m] | Odległość od krawędzi jezdni - układ F [m] | Klasa ośw. układ F | Odległość między słupami [m] | Wysokość Słupa [m] | Nawis [m] | KĄT [°] | MF | TYP OPRAWY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | MOC | W/km | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnia luminancja Lav | Równomierność całkowita uo | Równomierność wzdłużna ul | Wskaźnik olśnienia fTi | Wskaźnik oświetlenia otoczenia Rei | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | Średnie natężenie Eav [lx] | Minimalne natężenie Emin [lx] | Równomierność całkowita uo | szt.
S6 | right | 8.5 | -2 |  | 50 | 0.85 | [8 empty] | CH_L_1 | 2 |  | P5 | 6 | 2 | R3 | 0.07 |  | M6 | [47 empty] | 250
S5 | right | 8.5 | -1 |  | 50 | 0.85 | [8 empty] | CH_L_1 | 2 |  | P4 | 6 | 2 | R3 | 0.07 |  | M5 | [47 empty] | 394
S4 | right | 9.5 | -1 |  | 47 | 0.85 | [8 empty] | CH_L_1 | 2 | 2 | P4 | 6.5 | 2 | R3 | 0.07 |  | M4 | [47 empty] | 32
S3 | right | 10 | -4 |  | 50 | 0.85 | [12 empty] | 6.5 | 2 | R3 | 0.07 |  | M4 | [47 empty] | 8
SP2 | right | 5 | -3.5 |  | 45 | 0.85 | [12 empty] | 5.5 | 2 | R3 | 0.07 |  | P5 | [47 empty] | 7
691

## ZESTAWIENIE (hidden)
GMINA XXX - PROJEKTOWANE OPRAWY NA MAJĄTKU ENEA OŚWIETLENIE
L.p. | MIEJSCOWOSĆ | OPRAWA | KĄT MONTAŻU | MOC OPRAWY | ILOŚĆ OPRAW | TYP LED | OPRAWA | ILOŚĆ OPRAW | MOC | SUMA MOCY | TYP LED
1 | S6 | 0 | 0 | 0 | 250 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_1
2 | S5 | 0 | 0 | 0 | 394 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_2
3 | S4 | 0 | 0 | 0 | 32 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_3
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1382 | 0 | 0 | LED_4
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1382 | 0 | 0 | LED_5
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1382 | 0 | 0 | LED_6
7 | S3 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_7
8 | SP2 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_8
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_10
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_11
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_12
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_13
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_14
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_15
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_16
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_17
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_18
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_19
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_20
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_21
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_22
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_23
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_24
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 1382 | 0 | 0 | LED_25
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 34550 |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | #N/A
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
#REF!

## POMOC (hidden)
Side |  |  |  | LumRows
en | de | it |  | en | de | it
left | links | sinistra |  | left | links | sinistra
right | rechts | destra |  | right | rechts | destra
|  |  |  | both | beidseitig | lati
|  |  |  | staggered | versetzt | alternanti
|  |  |  | central | zentral | central
| R1=0,1 | R2, R3=0,07 | R4=0,08