Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 67/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sond ph wraz ze sterownikami i przekaźnikami do kontroli sterowania pompą napowietrzającą”

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Sonda ph wraz ze sterownikiem i przekaźnikiem do kontroli sterowania pompą napowietrzającą | Zasilanie - 230 V Sterowanie - Mikroprocesor Zakres pomiaru - pH 0-14, dokładność 0,01 Zakres sterowania - pH 3-11 Sterowanie - wprowadzenie wartości powoduje załączanie zaworu, a tym samym obniżanie wartości pH Czujnik - Elektroda pH Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) Gwarancja producenta – 12 miesięcy |  |  |  | 3szt. |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ