Dotyczy wykonania trzech zabudów szklanych w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

Zabudowy szklane – założenia:

Projektowane ścianki znajdują się  na poziomie 0 i +1.

Jednoszybowy system o lekkiej konstrukcji przeznaczony do typowych pomieszczeń biurowych.

W przypadku sali konferencyjnej wymagane podwyższone parametry izolacyjności akustycznej.

Szkło:

ESG 10, przeźroczyste.

W przypadku łączenia tafli wymagany jednolity efekt ciągłości płaszczyzny w ścianach szklanych.

### Profil:

Wykończenie Alu E2/C-35 czarna anoda  lub RAL 9005 (czarny) -  do ustalenia z Inwestorem