**załącznik nr 2 do SWZ**

**OR-D-III.272.18.2024.LB**

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Symbol CPV: 33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych toreb medycznych PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego.

Torby medyczne PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi – 49 sztuk.

**Torby medyczne PSP R1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi**

Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 musi posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniać wymagania minimalne zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego   
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zestaw powinien zawierać wszystkie elementy zgodne z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSGR zatwierdzonymi 30 czerwca 2021 r.

**Zastosowanie**:  
 1. Zabezpieczenie lub/i przywrócenie drożności dróg oddechowych;  
 2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii;  
 3. Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć;

4. Opatrywanie oparzeń;  
 5. Zapewnienie komfortu termicznego;  
 6. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

**Wymagania minimalne i parametry techniczne:**

1. Materiał - CORDURA 1000;
2. Certyfikowane elementy odblaskowe;
3. Zamki i suwaki YKK;
4. Klamry nylonowe Duraflex;
5. Usztywnienia Tuplex;
6. Spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie;
7. Waga kompletna ok. 14 kg.

**Rozwiązania konstrukcyjne**:

1. Spód pokryty hypalonem;
2. Uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu, oraz na plecach;
3. Komora główna, min. 1 kieszeń zewnętrzna;
4. System uchwytów, pasków mocujących i kieszeni do segregacji sprzętu zgodny z wytycznymi KG PSP.

**Dodatkowo torba na szyny Kramera:**

1. System przegródek lub rzepów umożliwiających łatwą segregację i identyfikację szyn;
2. Uchwyt do transportu w ręku oraz dodatkowo pasek z osłoną gumową na ramię zapinany   
   w jednym z dwóch miejsc, zależnie od transportu na lewym lub prawym ramieniu;
3. Konstrukcja obu toreb umożliwia pranie ręczne lub automatyczne.

**Wyposażenie zestawu:**

Wyposażenie zestawu zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej   
z czerwca 2021 roku “Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.

**Znakowanie:**

Logo Marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji wykonane techniką zapewniającą trwałość i nieścieralność na torbie po obu stronach. Wielkość i położenie oraz kolor logo do uzgodnienia z Zamawiającym, który dokona wyboru jednego z minimum dwóch projektów oznakowania zaproponowanych przez Wykonawcę. Wszystkie projekty graficzne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich wyprodukowaniem. Akceptacja projektów będzie się odbywać drogą mailową. Wzory Logotypów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl, w zakładce „Marka Mazowsze” - System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze, Logotyp - wer. polska format PDF lub JPG.

**Wyposażenie dodatkowe:**

Z przedmiotem zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczyć m.in.:

* instrukcję obsługi w języku polskim;
* książki gwarancyjne w języku polskim lub gwarancje w formie pisemnej;
* certyfikaty zgodne z o obowiązującymi normami.

**Pozostałe warunki zamawiającego:**

1. Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia, minimum 24 miesiące;
2. Zamawiający wymaga, by realizacja przedmiotu zamówienia obejmowała wszystkie koszty związane z transportem, dostawą, wniesieniem;
3. Miejsce dostawy - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy   
   ul. Władysława Skoczylasa 4, lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane w Warszawie.