## Arkusz1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne.
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
I | Opis parametrów technicznych
1. | Surtron 160. Diatermia chirurgiczna. Aparat elektrochirurgiczny lancetron 160- mono lub bipolarny. Elektrokoagulator, kauter 160 | Tak/ podać nazwę, typ/model urządzenia, producenta
2. | urządzenie SURTRON 160 | Tak
3. | rękojeść z przyciskami wielofunkcyjnymi SURTRON - SURGEON pencil S - 1 sztuka | Tak
4. | nóż prosty- 1 sztuka | Tak
5. | elektroda neutralna stalowa - 1 sztuka | Tak
6. | przełącznik nożny tryb wł / wył | Tak
7. | elektrody -10 sztuk | Tak
8. | przewód do elektrody neutralnej (nowy zacisk/ uchwyt) | Tak
9. | kabel zasilający 2m | Tak
10. | Dokumentacja
11. | instrukcja obsługi w jezyku polskim | Tak
12. | paszport techniczny | Tak
13. | Gwarancja
14. | 24 miesiące | Tak
15. | dostawa i montaż | Tak
16. | szkolenie personelu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego | Tak