***Zapytanie ofertowe na wymianę opraw oświetleniowych – Biuro Bierutów.***

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Osadkowski SA  
ul. Kolejowa 6   
56-420 Bierutów

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych opraw, zakup i montaż opraw oświetleniowych ledowych wg poniższej specyfikacji:

- oprawa panel LED 600 x 600 mm

- moc 35 – 40 W

- strumień min. 3400 lm

- temperatura barwowa 4000 K

- kolor obudowy – biały

- napięcie znamionowe 230 V

Oprawy montowane w sufitach gk na ruszcie w ilości:

- parter 24 szt.

- piętro 30 szt.

Przykładowa oprawa do wymiany – zdjęcie w załączniku

3. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 14 dni od zgłoszenia.

- Prace zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, robót lub reklamacji jeśli okaże się , że budowla nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwa.

- Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu materiałów, robocizny, sprzętu.

- Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto zakupu.

- Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze  
w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: **Dariusz Świąder tel. 600 306 302**

e-mail: d.swiader@osadkowski.pl

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie 3 tygodni

licząc od daty złożenia zamówienia.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy prowadzą działalność w zakresie budowlanym – instalacje elektryczne.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Przygotowaną ofertę należy składać w formie pisemnej - za pośrednictwem **platformy OpenNexus**.

Wartość oferty musi być wyrażona w cenach netto w PLN.

**Miejsce dostawy: Siedziba Firmy Osadkowski S.A. ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów**

**Kontakt do Administratora obiektu: Ewelina Wąsik tel. 668 599 814**