Załącznik Nr 1 do SIWZ

zmieniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Ilość potrzebna do wykonania 40 500 oznaczeń /36 miesięcy

Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 sztuk analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Producent Nazwa handlowa preparatu | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Odczynniki Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych dla 40 500 oznaczeń wraz z materiałem kontrolnym min. na 3 poziomach – opakowania na 250-450 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne według potrzeb analizatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 80% terminu podanego przez Producenta

Oferujemy 80% terminu ważności podanego przez producenta co odpowiada ……….  miesiącom (uzupełnia Wykonawca)

__________________ dnia _________2020 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

zmieniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Ilość potrzebna do wykonania 33 500 posiewów/36 miesięcy

Pakiet nr 2 – Odczynniki do oznaczania posiewów krwi i płynów ustrojowych

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Numer katalogowy | Producent Nazwa handlowa podłoża | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Podłoża do hodowli w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków – 14 000 butelek - z inhibitorami flory bakteryjnej do selektywnej hodowli grzybów *– 2 000 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża do hodowli w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków - 7 000 butelek lityczne z inhibitorem antybiotyków** - 7 000 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża tzw. pediatryczne z inhibitorem antybiotyków – 3 500 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości płynów ustrojowych – ilość wystarczająca dla 1200 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

*Wykonawca, który nie posiada oddzielnie podłoży do selektywnej hodowli grzybów zobowiązany jest do dostarczenia i wyceny całości, tj. 16 000 butelek podłóż do hodowli w  warunkach tlenowych

**Wykonawca, który nie posiada podłoży litycznych zobowiązany jest do dostarczenia i wyceny całości, tj. 14 000 butelek podłóż do hodowli w warunkach beztlenowych

Podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych oraz analizator pochodzą od jednego producenta.

Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 80% terminu podanego przez Producenta

Oferujemy 80% terminu ważności podanego przez producenta co odpowiada ……….  miesiącom (uzupełnia Wykonawca)

__________________ dnia _________2020 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2C do SIWZ

zmienione WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 
DLA 	ANALIZATORA DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

(1 SZTUKA)

Producent: ……………………………………………………………………………….……..

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..

Rok produkcji  analizatora do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych (1 sztuka):

Wartość rynkowa   analizatora do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych – 1 sztuka:

……………………….……….. zł brutto

| Lp. | Zestawienie wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2019r., aparat najnowszej generacji spośród oferowanych przez Wykonawcę |
| 2. | Zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD |
| 3. | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie aparatu, zapewniająca możliwość inkubacji butelek; nie mniej niż 350 miejsc pomiarowych jednocześnie |
| 4. | Aparat umożliwiający ciągłą inkubację i monitorowanie inokulowanych butelek z podłożami |
| 5. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych |
| 6. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych |
| 7. | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej/minimum rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu |
| 8. | Brak procedury codziennego rozruchu aparatu |
| 9. | Natychmiastowa sygnalizacja i próby dodatniej sygnał dźwiękowy i świetlny |
| 10. | Sygnalizacja wzrostu w anonimowej butelce |
| 11. | Butelki z podłożem, w którym znajduje się inhibitor antybiotyków |
| 12. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego, będącego na wyposażeniu laboratorium mikrobiologicznego |
| 13. | Analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut |
| 14. | Możliwość usytuowania aparatu, bądź dodatkowego modułu o pojemności min. 40 miejsc poza Pracownią Bakteriologiczną – we wskazanym miejscu z możliwością monitorowania zewnętrznego, za pomocą komputera w Pracowni Bakteriologicznej |
| 15. | Serwis gwarancyjny |
| 16. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii przedmiotu zamówienia: Osoba do kontaktu*: ………………………………………. Imię i nazwisko Telefon: ………………………………………..………… Mail: …………………………………………….….…. |

Oświadczam, że oferowane analizatory spełniają wszystkie w/w parametry.

__________________ dnia _________2020 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

zmieniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 6 – zestawy odczynnikowe do immunofiksacji wraz z antysurowicami oraz materiałami kontrolnymi do dzierżawionego analizatora INTERLAB Easy G26

| Lp. | Asortyment | Równoważna nazwa asortymentu | Producent numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie z kol.5 | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Immunofixation 4s/per gel INTERLAB SRE 628 K |  |  | 40 t | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Antisera FIX/IgG/IgA, IgM/Kappa/Lambda INTERLAB SCE 232M |  |  | 40 t | 25 |  |  |  |  |
| 3. | Microcal Normal Control Serum INTERLAB SCE 123A |  |  | 3 x 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Microcal Abnormal Control SerumINTERLAB SCE 126A |  |  | 3 x 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu

Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 70% terminu podanego przez Producenta

Oferujemy 70% terminu ważności podanego przez producenta co odpowiada ……….  miesiącom (uzupełnia Wykonawca)

__________________ dnia _________2020 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

zmieniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 7 – Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej do analizatora ABI PRISM serii 7500

| Lp. | asortyment | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość panelu | Proponowana wielkość panelu | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto panelu z kol.6 | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Odczynniki do oznaczania: Kontrola CMV |  |  | 8-12 próbek |  | 4 panele/2 lata |  |  |  |  |
| 2. | Odczynniki do oznaczania: Kontrola EBV |  |  | 8-12 próbek |  | 4 panele/2 lata |  |  |  |  |
| 3. | Odczynniki do oznaczania: Kontrola HCV |  |  | 8-12 próbek |  | 3 panele/2 lata |  |  |  |  |
| 4. | Odczynniki do oznaczania: Kontrola HBV |  |  | 8-12 próbek |  | 3 panele/2 lata |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

1.Każdy panel powinien zawierać 8-12 próbek

2.Materiał próbek powinien pokrywać spektrum kliniczne materiałów badanych

3.Wynik końcowy powinien być wyrażony w kopiach/ml lub IU/ml

4.Próbki w panelu powinny być w postaci zliofilizowanej lub zamrożonej

5.Dostawca paneli kontrolnych musi zapewniać indywidualne konto do zgłaszania wyników, dostępne przez internet i zabezpieczone hasłem

6.Udział w programie musi być potwierdzony certyfikatem oraz raportem zawierającym analizę statystyczną wyników

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu

__________________ dnia _________2020r		                                          ...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy