

UE-01/03/KPO/24 Balice, 30.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup termocyklerów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytania do Załącznika nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

2.05. Czy Zamawiający zaakceptuje zakres temperatury w przedziale 3°C- 99°C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuści również zakres temperatury 3°C- 99°C.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje 350 programów w maksymalnie 90 katalogach użytkowników?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuści również 350 programów w maksymalnie 90 katalogach użytkowników.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB