FORMULARZ OFERTY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

„DOSTAWA MATERIAŁÓW TELEINFORMATYCZNYCH” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.

- Nazwa i adres Wykonawcy, numer NIP: ………………….. REGON: ……………………

- Cena netto: ............................................zł (słownie: …………………………………….…)

Stawka podatku VAT.......% wynosi:..................... zł, (słownie:……..……………………..)

Cena brutto: ...........................................zł (słownie: ………………………………………)

Ceny za poszczególne pozycje prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | ## Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Wartość jedn. za …….. netto w zł | Wartość ogólna netto w zł | VAT w % | Wartość ogólna brutto w zł | Producent/ Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J SM | mb. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J SM | mb. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przełącznica światłowodowa 19" 1U, 24 złącza światłowodowe LC/PC Duplex, kaseta spawów 24J, 24 zarobione pigtaile LC/PC. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafa rack 24U 1000x800 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel skrętka U/UTP kat. 5e DRUT | mb./op. | 4575/15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gniazdo natynkowe sieciowe 2xRJ45 kat.6 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wtyk RJ-45 kat.6 –z prowadnicą | szt./op. | 300/3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk RJ-45 kat.5 | szt./op. | 300/3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłona – tuleja ochronna przeciwzgięciowa RJ45 (żółta ) | szt./op. | 200/2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Osłona – tuleja ochronna przeciwzgięciowa RJ45 (niebieska) | szt./op. | 200/2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłona – tuleja ochronna przeciwzgięciowa RJ45 (szara) | szt./op. | 300/3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zasilacz rack UPS 3kVA MODEL: AP-PX3KR | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Multiplekser na 30 analogowych linii telefonicznych BT-FXS-30CH-4FE-4E1-S | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Multiplekser na 30 analogowych linii telefonicznych BT-FXO-30CH-4FE-4E1-S | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy:

………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Proszę wpisać inne istotne warunki zamówienia np. termin realizacji zamówienia, okres gwarancji itp.)

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) oraz  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAWY DO WYKLUCZENIA

- Oświadczam (y), że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

............................................................

(Podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym)

Załącznik 1.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Poz. 1. Kabel światłowodowy kanałowy 24J

Dane techniczne

Numer katalogowy: CTC15Z-024A1GXBFB

Typ włókna: OS2 G.652.D

Typ komponentu: Kable zewnętrzne

Klasa: CPR Fca

Typ kabla: Z-XOTKtcdD

Siła naciągu: 1500N

Liczba tub: 1

Liczba włókien: 24

Średnica zewnętrzna: kabla 6,3mm

Producent BKT

Poz. 2. Kabel światłowodowy kanałowy 12J

Dane techniczne

Numer katalogowy: DCA20Z-012A1BXBFB

Typ włókna: OS2 G.652.D

Typ komponentu: Kable zewnętrzne

Klasa: CPR Fca

Typ kabla: Z-XOTKtsd

Siła naciągu: 2000N

Liczba tub: 1

Liczba włókien: 12

Średnica zewnętrzna kabla: 8,3mm

Producent BKT

Poz. 3. Przełącznica BKT Veni VPLUS MD-12, 19", 2U, stała, płyta 12xOtwór VPLUS, czarny

Dane techniczne

Nazwa towaru: Przełącznica BKT Veni VPLUS MD-12, 19", 2U, stała, płyta 12xOtwór VPLUS, czarny Numer katalogowy: 11111002.3PRO

Kolor: czarny

Typ systemu: VPLUS

Typ komponentu: Przełącznica Wymiar 19"

Pojemność: 12 kaset

Producent BKT

3.1. Adapter BKT FO

Dane techniczne

Numer katalogowy: 104ADS60

Typ złącza: LC

Ilość gniazd: Duplex

Typ włókna: OS1/2

Kolor: niebieski

Wykonanie: Z uszami

Producent BKT

3.2. Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic-2, 155x92x8mm, 2 uchwyty x12 osłonek Φ2.5mm/dł. 45-35mm, biała

Dane techniczne

Nazwa towaru: Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic-2, 155x92x8mm, 2 uchwyty x12 osłonek Φ2.5mm/dł. 45-35mm, biała

Numer katalogowy: 11320030.3

Wysokość

Szerokość: 155mm

Głębokość: 92mm

Kolor: biały

Typ komponentu: Tacki na spawy

Liczba spawów: 24

Typ osłonki: Termokurczliwa

Producent BKT

3.3. Pigtail BKT FO Standard, OS2

Dane techniczne

Numer katalogowy: 22QP9600.2

Typ złącza: LC

Typ włókna: OS2 G.652.D

Szlif ferruli: UPC

Klasa jakościowa złącza: Standard

Kolor osłony: żółty

Producent BKT

Poz. 4. Szafa serwerowa SRS BKT

Numer katalogowy: SSRS2480103311.3

Wysokość: 24U

Szerokość: 800

Głębokość: 1000

Ściany boczne: pełna blacha

Ściana tylnia: brak

Rodzaj drzwi: przód perforacja

Rodzaj drzwi: tył perforacja

Kolor: RAL RAL9005

Nośność: 1000 kg

Kolor: czarny

Producent BKT

Poz. 5. Kabel miedziany instalacyjny kat.5e, U/UTP

Dane techniczne

Numer katalogowy: 101504004.305

System okablowania: BKT RJ45

Ekranowany: Nie

Konstrukcja: U/UTP

Wydajność: kat.5e

Powłoka zewnętrzna kabla: LSHF

Klasa: CPR Dca

Opakowanie: Box Jednostka opakowania 305m

Poz. 6. Gniazdo natynkowe kat. 6A STP RJ-45 [8P8C] podwójne

Dane techniczne: Złącza strona 1 2

Typ złącza: strona 1 RJ-45 Kategoria 5e, 6, 6A

Ekranowanie: Tak

Montaż natynkowy: Tak

Poz. 8. Wtyk modularny RJ-45 8PIN, kat. 5e na drut, opakowanie 100 szt.

Rodzaj towaru złącze telekomunikacyjne

Liczba w opakowaniu 100

Dane techniczne

Typ złącza RJ-45

8P8C

Rodzaj przewodu skrętka

Kategoria 5e

Kompatybilny przewód U/UTP

Ekranowanie Nie

Rodzaj połączenia zaciskane

Montaż do obudowy Nie

Wymagane narzędzie do zaciśnięcia Tak