## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych zestawienie sumaryczne oferowanych mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice - Etap 2
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
7 | drogowy | 3 | 18.7 | 3422 | 0.0561 | 182.9947 | 3422 | TAK | 18.7 | TAK
8 | parkowy typ 2 | 103 | 24.3 | 4192 | 2.5029 | 172.5103 | 4192 | TAK | 24.3 | TAK
9 | parkowy typ 2 | 16 | 18.5 | 3148 | 0.296 | 170.1622 | 3148 | TAK | 18.5 | TAK
12 | drogowy | 24 | 50 | 8652 | 1.2 | 173.04 | 8652 | TAK | 50 | TAK
13 | drogowy | 26 | 83.4 | 13999 | 2.1684 | 167.8537 | 13999 | TAK | 83.4 | TAK
14 | drogowy | 33 | 46.1 | 7770 | 1.5213 | 168.5466 | 7770 | TAK | 45.1 | NIE
15 | drogowy | 32 | 83.4 | 13999 | 2.6688 | 167.8537 | 13999 | TAK | 83.4 | TAK
16 | drogowy | 22 | 34.3 | 5795 | 0.7546 | 168.9504 | 5795 | TAK | 34.3 | TAK
17 | drogowy | 115 | 50 | 8652 | 5.75 | 173.04 | 8652 | TAK | 50 | TAK
18 | drogowy | 456 | 34.3 | 5795 | 15.6408 | 168.9504 | 5795 | TAK | 34.3 | TAK
19 | drogowy | 66 | 46.1 | 7770 | 3.0426 | 168.5466 | 7770 | TAK | 46.1 | TAK
20 | drogowy | 27 | 44.1 | 7023 | 1.1907 | 159.2517 | 7023 | TAK | 44.1 | TAK
SUMA |  | 923 |  |  | 36.7922
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 36.76 kW